Labicon.Ru

Лабораторное оборудование

#### Внимание:

- Версия 1.02-2014, действует с 17.02.2014

- Цены указаны в у.е. без учета НДС (18%). (если не указано иное) на условиях «склад - Самара»

- Ассортимент, цены и комплектация оборудования могут изменяться.

#### Отгрузка продукции по России и СНГ.

#### Знаком      отмечены наиболее популярные позиции.

#### Как сделать заказ

#### Вы можете сделать заказ по телефону, факсу, почте, на нашей странице в Интернет.

- Для оформления счета просим Вас при заказе сообщать следующую информацию: 
название организации, адрес, контактное лицо, телефон, факс, банковские реквизиты, идентификационный номер (ИНН).

#### Счет или Договор будет оформлен в течении суток.

#### Информацию о поступлении денег на расчетный счет Вы можете получить по телефону, сообщив номер счета.

#### В случае заказа на сумму менее 5000 рублей и отсутствии заказанного товара в г. Самара возможно увеличение цены на 190 - 230 рублей за доставку с удаленного склада.

#### Продукция, поставляемая под заказ, поступает в согласованные сроки.

#### Гарантийный срок на все поставляемое оборудование составляет не менее 12 месяцев со дня продажи (за исключением карманных приборов и расходных материалов).

#### Информацию и технические характеристики поставляемого  оборудования Вы можете найти на нашей странице в Интернет:

#### www.labicon.ru.

#### Наши телефоны:

#### (846) 33-10-900, 950-40-76

#### e-mail: zakaz@labicon.ru   labicon@yandex.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	рН-метры	2

1.1	Карманные рН-метры	2

1.2	Портативные рН-метры	2

1.3	Стационарные рН-метры	2

2.	рН электроды	2

2.1	Экономичная серия	2

2.2	Стандартная серия	2

2.3	Высокоточная серия	2

2.4	Электроды для пищевой промышленности	2

2.5	Специальные и ОВП электроды	2

2.6	Цифровые электроды для серии Multiline	2

2.7	Цифровые электроды для серии HQD	2

2.8	Кабели, термодатчики, аксессуары для рН-электродов	2

3.	Иономеры	2

4.	Ионоселективные электроды	2

5.	Растворы для рН-метрии	2

5.1	Растворы для заполнения, очистки и хранения электродов	2

5.2	Буферные растворы	2

6.	Кондуктометры	2

6.1	Карманные кондуктометры	2

6.2	Портативные кондуктометры	2

6.3	Стационарные кондуктометры	2

7.	Кондуктометрические датчики	2

7.1	4-х-электродные ячейки	2

7.2	2-х-электродные ячейки	2

7.3	Цифровые датчики проводимости	2

8.	Стандартные растворы для кондуктометров	2

9.	Оксиметры	2

9.1	Портативные оксиметры	2

9.2	Стационарные оксиметры	2

9.3	Датчики растворенного кислорода	2

9.4	Аксессуары для оксиметров	2

10.	Аксессуары для приборов HANNA	2

11.	Мультипараметровые приборы	2

11.1	Мультипараметровые карманные приборы	2

11.2	Мультипараметровые портативные приборы	2

11.3	Цифровые приборы и датчики edge	2

11.4	Мультипараметровыелабораторныеприборы	2

12.	Тест-наборы для химических исследований	2

12.1	Тест-полоски	2

12.2	Титровальные наборы	2

12.3	Колориметрические наборы	2

13.	Тест-наборы для микробиологических исследований	2

14.	Колориметры и фотометры	2

14.1	Монопараметровые колориметры HANNA	2

14.2	Расходные материалы для колориметров HANNA	2

14.3	Наборы реагентов HANNA	2

14.4	Мультипараметровые колориметры и фотометры	2

15.	Портативные лаборатории HACH	2

15.1	Лаборатории HACHDREL	2

15.2	Лаборатории HACH CEL	2

16.	Спектрофотометры	2

17.	Кюветы и аксессуары для спектрофотометров	2

18.	Наборы реагентов HACH	2

19.	Наборы реагентов LANGE	2

20.	Наборы реагентов WTW (пр-во Merck)	2

21.	Термореакторы для разложения проб и определения ХПК	2

22.	Анализаторы БПК и принадлежности	2

23.	Ручной титратор НАСН	2

23.1	Реагенты к титратору НАСН	2

24.	Автоматические титраторы и бюретки SCHOTT	2

24.1	Автоматические бюретки	2

24.2	Автоматические универсальные титраторы	2

24.3	Титраторы Карла Фишера	2

24.4	Электроды для автоматических титраторов	2

25.	Мутномеры (нефелометры)	2

26.	Рефрактометры, поляриметры, сахариметры	2

26.1	Цифровые автоматические поляриметры, сахариметры (B+S)	2

26.2	Аксессуары для поляриметров (B+S)	2

26.3	Портативные цифровые рефрактометры серии OPTi (B+S)	2

26.4	Карманные оптические рефрактометры E-line (B+S)	2

26.5	Карманные оптические рефрактометры Eclipse (B+S)	2

26.6	Прецизионные аналитические рефрактометры (B+S)	2

27.	Микроскопы KRUSS	2

28.	Анализаторы нефтепродуктов HORIBA	2

29.	Температурные измерения	2

29.1	Карманные  и портативные термометры	2

29.2	Термодатчики	2

29.3	Тепловизоры	2

30.	Анализаторы влажности, гигрометры	2

31.	Анемометры	2

32.	Весоизмерительная техника	2

32.1	Лабораторные весы KERN (Германия)	2

32.2	Карманные весы KERN (Германия)	2

32.3	Безмены KERN (Германия)	2

32.4	Лабораторные весы A&D (Япония)	2

32.5	Платформенные весы A&D (Япония)	2

32.6	Анализаторы влажности	2

33.	Пипетки-дозаторы SARTORIUS (biohit)	2

34.	Температурная техника фирмы Binder	2

35.	Водяные бани	2

35.1	Водяные и масляные бани Memmert	2

35.2	Водяные бани VELP	2

36.	Перемешивающие устройства	2

36.1	Магнитные мешалки	2

36.2	Магнитные мешалки с подогревом	2

36.3	Мешалки Vortex	2

36.4	Верхнеприводные мешалки	2

36.5	Аксессуары для верхнеприводных мешалок	2

36.6	Флокуляторы	2

36.7	Шейкеры GFL	2

37.	Нагревательные плитки	2

38.	Системы очистки воды	2

38.1	Дистилляторы GFL	2

38.2	Бидистилляторы GFL	2

39.	Оборудование Steinfurth	2

40.	Оборудование METOP	2

41.	Оборудование Pneumac	2

42.	Анализаторы Кьельдаля, отгонка с паром, экстракция	2

43.	Оборудование для отбора проб Eijkelkamp	2

44.	Оборудование Eijkelkamp для анализа почв и грунтовых вод	2

45.	Аварийные души и фонтаны HAWS	2

45.1	Души	2

45.2	Души-фонтаны	2

45.3	Души-фонтаны для минусовых температур	2

45.4	Фонтаны автономные	2

45.5	Фонтаны для глаз и лица	2

45.6	 Фонтаны для установки на мебель и на кран	2

46.	Автоматические пробоотборники	2

# рН-метры

Карманные рН-метры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Checker 1 (HI 98103) | HANNA | Миниатюрный pH-метр со сменным тефлоновым электродом | 0,00 - 14,00 рН | ± 0,2 рН | 43 |
| pHep+ (HI 98108) | HANNA | Базовая модель карманного рН-метра с большим ЖК экраном | 0,0 - 14,0 рН | ± 0,1 рН | 70 |
| рНep 4 (HI 98127) | HANNA | Влагозащищенный рН/ °С/°F-метр со сменным электродом, авто-термокомпенсация и калибровка | 0,0 - 14,0 рН 0,0-60,0°С 32,0-140,0°F | ± 0,1 рН ± 0.1 °С ± 0.1 °F | 115 |
| pHep 5 (HI 98128) | HANNA | Влагозащищенный рН/ °С/°F-метр со сменным электродом, авто-термокомпенсация и калибровка | 0,00 - 14,00 рН 0,0-60,0°С 32,0-140,0°F | ± 0,05 рН ± 0.1 °С ± 0.1 °F | 132 |
| Piccolo (HI 98111) | HANNA | рН-метр повышенной точности с электродом 90 мм | 1,00 - 13,00 рН | ± 0,02 рН | 225 |
| Piccolo 2 (HI 98112) | HANNA | рН-метр с повышенной точности электродом 160 мм | 1,00 - 13,00 рН | ± 0,02 рН | 245 |
| Piccolo + (HI 98113) | HANNA | рН/°С - метр повышенной точности с электродом 160 мм | 1,00 - 13,00 рН 0,0 - 70,0 °С | ± 0,02 рН ± 1 °С | 275 |
| ORP (HI 98201) | HANNA | Базовая модель карманного ОВП-метра с большим экраном | - 999 - + 999 мВ | ± 5 мВ | 133 |
| ORP new (HI 98120) | HANNA | Влагозащищенный ОВП/°С-метр со сменным электродом | -1000 - +1000мВ - 5 - + 60 °С | ± 2 мВ ± 1 °С | 170 |
| ComboORP (HI 98121) | HANNA | Влагозащищенный измеритель рН, ОВП и температуры со сменным электродом, авто- термокомпенсация и калибровка | -2,00 - 16,00 рН -1000 - +1000мВ - 5 - + 60 °С | ± 0,05 рН ± 2 мВ ± 1 °С | 230 |

Портативные рН-метры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 83141 | HANNA | рН/мВ/°C-метр с электродом HI1230B и термодатчиком | 0,00 – 14,00 рН 0 - (1999 мВ 0,0 – 100,0 °С | ± 0,01 рН ± 1 мВ ± 0,4 °С | 299 |
| HI 83141-0 | HANNA | Модель HI 83141 с термодатчиком, без рН-электрода |  |  | 249 |
| HI 9124 | HANNA | Влагозащищенный рН/°С- метр с автокалибровкой и АТС, HI1230B, аккумуляторы и заряд. в комплекте | -2,00 – 16,00 рН -20,0 – 120,0 °С | ± 0,01 рН ± 0,4 °С | 515 |
| HI 9125 | HANNA | Влагозащищенный рН/ мВ/ °С/ - с автокалибровкой и АТС, HI1230B, аккумуляторы и заряд. в комплекте | -2,00 – 16,00 рН ± 699,9/1999 мВ -20,0 – 120,0 °С | ± 0,01 рН ± 0,2/1 мВ ± 0,4°С | 545 |
| HI 991001 | HANNA | Портативный водонепроницаемый рН/°С – метр с автокалибровкой и АТС в комплекте с электродом 1296 D и кейсом для переноски. | -2 – 16.00pH -5.0 – 105.0 oC | ± 0,02 рН ± 0.5/±1 (до 60/105°С) | 415 |
| HI 991002 | HANNA | Портативный влагозащищенный рН/мВ/°С – метр с автокалибровкой и АТС в комплекте с электродом 1296 D и кейсом для переноски. | -2 – 16.00pH 0 - (1999 мВ -5.0 – 105.0 oC | ± 0,02 рН ± 2 мВ ± 0.5/±1 (до 60/105°С) | 460 |
| HI 991003 | HANNA | Портативный влагозащищенный рН/мВ/°С – метр с автокалибровкой и АТС в комплекте с электродом 1297 D и кейсом для переноски. | -2 – 16.00 pH 0 - (1999 мВ(ОВП) (825 мВ (рН-мВ) -5.0 – 105.0 oC | ± 0,02 рН ± 2 мВ ± 0.5/±1 (до 60/105°С) | 570 |
| HI 99161 (foodpacket) | HANNA | Портативный влагозащищенный рН/°C– метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с электродом FC 202 D (для молочной промышленности) | 0,00-14,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0,5°С | 595 |
| HI 99163 (foodpacket) | HANNA | Портативный влагозащищенный рН/°C– метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с электродом FC 232 D (для мяса) | -2,00-16,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0,5°С | 620 |
| HI 99121 | HANNA | Портативный влагозащищенный рН/°C– метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с электродом HI1292D (для измерения в грунтах и анализа почв) | -2,00-16,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0,5°С | 530 |
| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| HI 99131 | HANNA | Портативный влагозащищенный рН/°C– метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с электродом HI62911 (для контроля гальванических ванн) | -2,00-16,00 рН 0,0-60,0 °С | ± 0,02 рН ± 0,5°С | 550 |
| HI 99171 | HANNA | Портативный влагозащищенный рН/°C– метр с автокалибровкой и автотермокомпенсацией в комплекте с плоским электродом H1414D (для поверхностей, кожи и бумаги) | -2,00-16,00 рН -5,0-105,0 °С | ± 0,02 рН ± 0.5/±1 (60/105°С) | 595 |
| рН 3110 (SET) 2AA11(0) 2AA11(1) 2AA11(2) 2AA11(3) | WTW | Портативный пыле- и водонепрони-цаемый рН/мВ/°C –метр, 3-точеч. калибровка, комплекты: без кейса (0), в кейсе с аксессуарами и электродом Sentix21 (1), Sentix 41 (2) или Sentix 81 (3) | -2,00 - 19,99 рН -2,000 - 19,999 рН (1200 мВ (2000 мВ -5,0 – 105,0 °С | ± 0,01 рН ± 0,005 рН ± 0,3 мВ ± 1 мВ ± 0,1°С | 535 630 725 845 |
| рН 3210 (SET) 2AA21(0) 2AA21(2) 2AA21(3) 2AA21(4) | WTW | Аналог рН3110 с графическим ЖКД с подсветкой, контроль измерений, 5-т. кал., память 200, комплекты: без кейса (0), в кейсе с аксессуарами и электродом Sentix 41 (2), Sentix 81 (3), Sentix 51 (4) | -2,00 - 19,99 рН -2,000 - 19,999 рН (1200 мВ (2500 мВ -5,0 – 105,0 °С | ± 0,01 рН ± 0,005 рН ± 0,3 мВ ± 1 мВ ± 0,1°С | 575 755 700 795 |
| рН 3310 (SET) 2AA31(0) 2AA31(2) 2AA31(3) 2AA31(4) | WTW | Аналог рН3210 + память 5000 измерений и USB-порт, комплекты: без кейса (SET0), в кейсе с аксессуарами и электродом Sentix 41 (SET2) или Sentix 81 (SET3) или Sentix 51 (SET4) | -2,00 - 19,99 рН -2,000 - 19,999 рН (1200 мВ (2500 мВ -5,0 – 105,0 °С | ± 0,01 рН ± 0,005 рН ± 0,3 мВ ± 1 мВ ± 0,1°С | 760 940 1 065 950 |
| ProfiLine рН1970i 3A30-110 | WTW | Профессиональный экспедиционный рН/мВ-метр для полевых измерений в сверхпрочном и герметичном корпусе, со спецразъемом под арматуру для глубоко-водных измерений, RS 232, *без электрода | -2,00 - 16,00 рН (1250 мВ -5,0 – 99,9 °С | ± 0,01 рН ( 2 мВ ± 0,1°C | 1 400 |
| HQ11D.99. 000000 | HACH | рН/ОВП-метр нового поколения для работы с цифровыми датчиками, влагонепрони-цаемый (IP67), русское экранное меню, *без электрода (см. раздел 2.7) | 0,000–14,000 рН ± 1500 мВ 0,0 – 80,0 °С | ± 0,002 рН ± 0,1 мВ или 0,05% ± 0,3°С | 540 |

Стационарные рН-метры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 2210-02 | HANNA | Лабораторный рН /°С-метр c автокалибровкой и авто- термокомпенсацией (ATC) со штативом и электродом HI1131B | -2,00 - 16,00 рН -9,9 – 120,0 °С | ± 0,01 рН ± 0,5 °С | 535 |
| HI 2211-02 | HANNA | Микропроцессорный рН /мВ /°С-метр c автокалибровкой и АTC, со штативом и электродом HI1131B | -2,00 - 16,00 рН -9,9 – 120,0 °С ± 399/2000 мВ | ± 0,01 рН ± 0,5 °С ± 0.2/1 мВ | 570 |
| HI2215-02 | HANNA | Микропроцессорный рН /мВ/°С-метр c автоматической калибровкой и ATC, USB, штатив и электрод HI1131B | -2,000 до 16,000 -20,0 – 120,0 °С ± 999.9/2000 мВ | ± 0,01/(0,002 рН ± 0,4 °С ± 0.2/1 мВ | 750 |
| HI2221-02 | HANNA | Микропроцессорный рН /мВ/°С-метр c автоматической калибровкой и ATC, USB, Cal-Check - проверка состояния электрода, штатив и электрод HI1131B | -2,00 до 16,00 -20,0 – 120,0 °С ± 999.9/2000 мВ | ± 0,01рН ± 0,4°С ± 0.2/1 мВ | 640 |
| HI2223-02 | HANNA | Микропроцессорный рН /мВ/°С-метр c автоматической калибровкой, памятью и ATC, USB, Cal-Check - проверка состояния электрода, штатив и электрод HI1131B | -2,000 до 16,000 -20,0 – 120,0 °С ± 999.9/2000 мВ | ± 0,01/(0,002 рН ±0,4°С ± 0.2/1 мВ | 795 |
| InoLab pH 7110 1AA11(2) 1AA11(4) | WTW | Простой и надежный лабораторный pH-метр в комплекте с электродом SenTix 41 (SET2) или SenTix 81 (SET4) шативом и аксессуарами | -2,000-19,999 рН ± 1200,0 мВ ± 2000 мВ (ORP) -5,0 – 105,0 °С | ± 0,005 рН ± 0,3 мВ ± 1 мВ ± 0,1 °С | 845 870 |
| InoLab pH 7310 1AA31(2) 1AA31(4) 1AA31(2P) 1AA31(4P) | WTW | Многофункциональный лабораторный pH-метр с USB-интерфейсом в комплекте с электродом SenTix 41 (SET2) или SenTix 81 (SET4) и аксессуарами (со штативом), опиця – термопринтер (2Р, 4Р) | -2,000-19,999 рН ± 1200,0 мВ ± 2500 мВ (ORP) -5,0 – 105,0 °С | ± 0,005 рН ± 0,3 мВ ± 1 мВ ± 0,1 °С | 1 120 1 145 1 540 1 565 |

# рН электроды

Экономичная серия

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| HI 1286 | HANNA | Необслуживаемый экономичный электрод для полевых измерений, корпус пластик, диафрагма тефлон, 0-12 рН, 0…50°С (реком. до 30°С), кабель 1м | 64 |
| HI 1230 B | HANNA | Необслуживаемый электрод для полевых измерений, двойн. диафрагма, корпус Ultem, диапазон 0-13 рН, 0…80°С (реком. 20…40°С), кабель 1мBNC | 120 |
| HI 1131 B | HANNA | Электрод общелабораторного назначения, заправляемый (KCl+Ag), диапазон 0-13 рН, -5…100°С (реком. 20…40°С), кабель 1мBNC | 166 |
| SenTix 21 103631 | WTW | Необслуживаемый электрод для водных сред, гелевый электролит, корпус пластик, 0-14 рН, -5…80°С, кабель 1мDIN (BNC у SenTix 22 №103633) | 123 |
| SenTix 41 103635 | WTW | Необслуживаемый электрод для водных сред с термодатчиком, гелевый электролит, 0-14 рН, -5…80°С, кабель 1мDIN (BNC у SenTix 42 №103637) | 200 |
| SenTix 51 103651 | WTW | Электрод для питьевых и сточных вод с термодатчиком, заправляемый (KCl), керамический корпус, 0-14 рН, 0…80°С, кабель 1мDIN | 215 |
| Polyplast 238381 | Hamilton | Необслуживаемый электрод с разъемом BNC или DIN (№238382) для портативных рН-метров, 0…60°С, кабель 1м | 113 |
| PolyplastTemp238404 | Hamilton | Необслуживаемый электрод с разъемом DIN и термодатчиком для портативных рН-метров WTW, 0…60°С, кабель 1м | 208 |

Стандартная серия

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| HI 1043 B | HANNA | Электрод для неводных и концентр. водных сред с двойной диафрагмой, заправляемый (KCl), 0-14 рН, 0…100°С (реком. 20…80°С), кабель 1мBNC | 220 |
| HI 1053 B | HANNA | Электрод конической формы для эмульсий, косметики, полутвердых в-в, заправляемый (KCl+Ag), 0-12 рН, -5…100°С (реком. до 30°С), кабель 1мBNC | 207 |
| SenTix 61 103640 | WTW | Универсальный электрод с Pt-диафрагмой, заправляемый (KCl), корпус стекло, 0-14 рН, 0…100°С, кабель 1мDIN | 147 |
| SenTix 81 103642 | WTW | Универсальный электрод с Pt-диафрагмой и термодатчиком, заправляемый (KCl), корпус стекло, 0-14 рН, 0…100°С, кабель 1мDIN | 230 |
| PolilyteLab238403 | Hamilton | Комбинированный необслуживаемый электрод, универсальный, подходит для эмульсий и суспензий, корпус стекло, 0-14 рН, -10…80°С, (без кабеля) | 113 |
| PolilyteLabTemp242058 | Hamilton | Комбинированный необслуживаемый электрод, универсальный,корпус стекло, 0-14 рН, -10…80°С,с термодатчиком и DIN-разъемом для приборов WTW | 232 |

Высокоточная серия

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| SenTix 91 103695(6) | WTW | Электрод для пива, соков, минеральной и технической воды, с термодатчиком, заправляемый (KCl), 0-14 рН, 0…100°С, кабель 1мDIN (BNC) | 355 |
| SenTixRJD 103732 | WTW | Необслуживаемый электрод для эмульсий, водорастворимых красок, электролиз-ных растворов, типографий, сульфид-содержащих растворов, с термодатчиком и кольцевой диафрагмой, гелевый электролит, 2-13 рН, 0…80°С, кабель 1мDIN | 255 |
| SenTixH 103644 | WTW | Комбинированный универсальный электрод с дифрагмой свободного истечения для сложных применений (конц. растворы солей и щелочей), 0…80°С, (разъем AS, без кабеля), заправлемый электролитом3MKCl | 230 |
| SenTixHW 103650 | WTW | Комбинированный электрод с дифрагмой свободного истечения для эмульсий, неводных сред и сред с низкой ионной силой, 0…60°С, (разъем AS, без кабеля), заправлемый электролитом3MKCl | 235 |
| SenTixHWD 103731 | WTW | Комбинированный электрод с дифрагмой свободного истечения и термодатчиком, для эмульсий, неводных и сред с низкой ионной силой, -5…100°С, (кабель 1м DIN), заправлемый электролитом3MKCl | 335 |
| Flushtrode 238060 | Hamilton | Комбинированный электрод для сложных применений, неводных, вязких и сред с низкой ионной силой, -10…80°С, (без кабеля), электролит 3MKCl | 221 |
| SinglPoreGlass 238160 | Hamilton | Комбинированный электрод универсального назначения для лаборатор- ных рН-метров, заполняемый, наиболее точный электрод по резуль- татам тестов PTB, 0…100°С, без кабеля, электролит SKYLYTE-CL | 204 |
| Liq-Glass238180 | Hamilton | Комбинированный универсальный электрод с разъемом BNC (238185-DIN) для лабораторных рН-метров, -10…100°С, кабель 1м, электролит 3MKCl | 178 |

Электроды для пищевой промышленности

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| FC 200 B FC 202 D | HANNA | Конический злектрод для молочных продуктов, сыров, необслуж.(Viscolene), корпус PVDF, 0-12 рН, 0…50°С (рек. до 30°С), каб. 1м (D= для HI 99161 ) | 210 215 |
| FC 210 B | HANNA | Конический злектрод для сливок, йогурта, молока, необслуж. (Viscolene), корпус стекло, 0-12 рН, 0…50°С (рек. до 30°С), каб. 1м | 225 |
| FC 220 B | HANNA | Электрод для соков, соусов, с двойной диафрагмой, заправляемый (KCl+ Ag), 0-14 рН, 0…100°С (реком. 0…40°С), корпус стекло, кабель 1мBNC | 225 |
| FC 230 B FC 232 D | HANNA | Электрод для мяса, полузамороженных продуктов, необслуж.(Viscolene), корпус PVDF, 0-12 рН, 0…50°С (рек. до 30°С), каб. 1м (D=для HI 99163) | 265 275 |
| 238285 | Hamilton | Foodtrode для пищевых продуктов и веществ содерж. протеины, легко очищаемый, -10…100°С, разъем S7 (без кабеля), электролит PROTELYTE | 199 |
| 238400 | Hamilton | DoublePore проникающего действия для мяса и сыров и других полутвердых продуктов, 0…60°С, разъем S7 (без кабеля), необслуживаемый | 226 |
| 238080 | Hamilton | TIPTRODE проникающего действия для фруктов, овощей, масла, жиров, джемов и пр. 0…100°С, разъем S7 (без кабеля), электролит PROTELYTE | 253 |

Специальные и ОВП электроды

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| HI 1083 B | HANNA | Необслуживаемый микроэлектрод (Ø3мм) для биотехнологий (от 0.1 мл) c электролитом Viscolene, 0-13 рН, 0…50°С (реком. 20…40°С), кабель 1мBNC | 385 |
| HI 1413 B | HANNA | Необслуживаемый плоский электрод для измерения поверхностей, Viscolene электролит, 0-12 рН, -5…50°С (реком. 20…40°С), кабель 1мBNC | 171 |
| 238100 | Hamilton | MINITRODE для измерения очень малых объемов, микропланшеты (мин. погружение 7мм), 0…100°С, разъем S7 (без кабеля), электролит 3MKCl | 265 |
| 238401 | Hamilton | FLATRODE с плоской мембраной для измерения поверхностей, 0…60°С, разъем S7 (без кабеля), электролит SKYLYTE-CL | 223 |
| 238384 | Hamilton | Pt-электродPolyplast ORP BNCсразъемом BNC, 0…60°С, кабель 1м | 135 |
| 103648 | WTW | SenTixORPЗаправляемый ОВП Pt-электрод, разъем AS (без кабеля) | 200 |
| HI 3131 B | HANNA | ОВП Pt-электрод общелабораторного назначения, ОВП-титрование, заправляемый (KCl+Ag), -5…100°С (реком. 20…40°С), кабель 1мBNC | 200 |
| HI 3230 B | HANNA | Необслуживаемый ОВП Pt-электрод для полевых измерений, кабель 1мBNC | 180 |
| HI 1270 | HANNA | Сменный рН-электрод для Checker | 31 |
| HI 1280(90) | HANNA | Сменный рН-электрод для Piccolo (Piccolo 2) | 69 |
| HI 1295 | HANNA | Сменный рН-электрод для Piccolo +, | 82 |
| HI 73127 | HANNA | Сменный pH-электрод для pHep 4, pHep 5 и Combo | 72 |

Цифровые электроды для серии Multiline

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Sentix 940(-3) 103740 (1) | WTW | Цифровой необслуживаемый гелевый pH-электрод (аналог Sentix 41) с возможностью хранения 10 последних калибровок, кабель 1,5 м (3м) | 235 260 |
| Sentix 950 103750 | WTW | Цифровой заполняемый pH-электрод (аналог Sentix 51) с возможностью хранения 10 последних калибровок, кабель 1,5 м | 250 |
| Sentix 980 103780 | WTW | Цифровой заполняемый pH-электрод с Pt диафрагмой (аналог Sentix 81) с возможностью хранения 10 последних калибровок, кабель 1,5 м | 260 |
| SensoLyt 900-P 103748 | WTW | Цифровой комбинированный pH-электрод с полимерным электролитом для измерений на глубине, без кабеля. Нужен кабель AS/IDS или арматура MPP/IDS | 470 |
| SenTixORP 900 103790 | WTW | Цифровой платиновый заполняемый ОВП электрод с кера-мической диафрагмой в пластиковом корпусе, кабель 1,5 м | 235 |
| SensoLyt 900 ORP-P103749 | WTW | Цифровой платиновый ОВП электрод с гелевым электролитом для измерений на глубине (до 10 бар), без кабеля (нужен AS/IDS или MPP/IDS) | 520 |
| MPP 910-рН Kit 401201 | WTW | Цифровой зонд с сенсором давления / температуры для одного датчика. С датчиком SensoLyt 900-P. В комплекте защитная насадка для датчика, груз, заглушки и кабель ADA/IDS 1,5 м. Глубина погружения до 100м, для Multi 3430 | 2 835 |

Цифровые электроды для серии HQD

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| PHC-10101(3) | HACH | Цифровой лабораторный рН-электрод, гелевый, кабель 1м (3м) | 202 |
| PHC-10105 | HACH | Цифровой полевой рН-электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 5м | 520 |
| PHC-10110 | HACH | Цифровой полевой рН-электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 10м | 527 |
| PHC-10115 | HACH | Цифровой полевой рН-электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 15м | 533 |
| PHC-10130 | HACH | Цифровой полевой рН-электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 30м | 553 |
| PHC-30101(3) | HACH | Цифровой прецизионный лаб. рН-электрод, заполняемый, кабель 1м (3м) | 234 |
| PHC-28101(3) | HACH | Цифровой лаб. рН-электрод Ultra для сверхчистых. вод, кабель 1м (3м) | 453 |
| MTC-10101(3) | HACH | Цифровой лабораторный ОВП -электрод, гелевый, кабель 1м (3м) | 268 |
| MTC-10105 | HACH | Цифровой полевой ОВП -электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 5м | 623 |
| MTC-10110 | HACH | Цифровой полевой ОВП -электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 10м | 630 |
| MTC-10115 | HACH | Цифровой полевой ОВП -электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 15м | 643 |
| MTC-10130 | HACH | Цифровой полевой ОВП -электрод, гелевый в метал. корпусе, кабель 30м | 657 |

Электроды для автоматических титраторов см. также в разделе 23.4

Кабели, термодатчики, аксессуары для рН-электродов

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 355173{4} | Hamilton | Кабель S7/BNC {S7/DIN}, для электродов Hamilton, длина 1м | 45 |
| 108110{4} | WTW | Кабель-переходник AS/DIN {AS/BNC} для подключения электродов с разъемом AS | 49 |
| 102274 | WTW | Универсальный термодатчик TFK 150 к рН-метрам WTW, кабель 1м | 325 |
| 102280 | WTW | Термодатчик TFK 325 для водных растворов к рН-метрам WTW, кабель 1м | 165 |
| ADA S7/IDS 108130 | WTW | Кабель–переходник для подключения электродов с резьбой S7 к цифровым приборам MultiLine | 195 |
| ADA 94pH/IDS DIN (BNC) 108131 (2) | WTW | Переходник для подключения ионоселективных электродов с DIN-разъемом (или с BNC) к цифровым приборам Multi9420 и Multi9430. Устанавливается постоянно на один из цифровых входов | 285 |

# Иономеры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salintest (HI 98203) | HANNA | Карманный измеритель NaCl | 0,00 - 1,00 рNaCl (58,4-5,84 г NaCl) | ± 0,02 | 132 |
| HI 2216-02 | HANNA | Простой лабораторный рН/иономер c автоматической 1...5-точечной (рН) и 1..2-точечной (ИСЭ) калибровкой, ATC, USB, в комплекте штатив и электрод HI1131B | -2,000 до 16,000 -20,0 – 120,0 °С ± 999.9/2000 мВ 0.0001-19990 мг/л | ± 0,01/(0,002 рН ± 0,4 °С ± 0.2/1 мВ 0,1-10 мг/л | 920 |
| pH/ION 7320 1GA330 / 1GA340 c принтером (P) | WTW | Многофункциональный лабораторный pH/иономер с USB-интерфейсом, опиця – термопринтер, разъемы DIN (1GA340 - BNC) | -2,000- 19,999 рН (1999 мВ -5,0 – 105,0°С | ± 0,005 рН ( 0,2 мВ ± 0,1°C | 1 915 2 370 |

Иономеры см. также в разделе 11. Мультипараметровые приборы

# Ионоселективные электроды

| Кат. № | Ион | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 375 | Натрий | WTW | DX223-Na+DIN, некомбинированный 0.05 … 23000 мг/л | 505 |
| 106 570(1) | сравнения Ag/AgCl | WTW | R503P(D) электрод сравнения с разъемом 2мм (4мм-WTW приборы) | 570 |
| 106 653 | Бромид | WTW | Br 800 DIN, комбинированный 1.0 … 5·10-6 М | 1 305 |
| 106 669 | Иодид | WTW | I 800 DIN, комбинированный, 1.0 … 5·10-8 М | 1 350 |
| 106 659 | Кадмий | WTW | Cd 800 DIN, комбинированный 0.1 … 10-7 М | 1 640 |
| 106 671 | Калий | WTW | K 800 DIN, комбинированный 1.0 … 10-6 М | 1 325 |
| 106 655 | Кальций | WTW | Ca 800 DIN, комбинированный 1.0 … 5·10-7 М | 1 325 |
| 106 665 | Медь | WTW | Cu 800 DIN, комбинированный 0.1 … 10-8 М | 1 640 |
| 106 675 | Нитрат | WTW | NO 800 DIN, комбинированный 1.0 … 7·10-6 М | 1 325 |
| 106 679 | Свинец | WTW | Pb 800 DIN, комбинированный 0.1 … 10-6 М | 1 665 |
| 106 651 | Серебро/Сульфид | WTW | Ag/S 800 DIN, комбинированный 1.0 … 10-7 М | 1 380 |
| 106 667 | Фторид | WTW | F 800 DIN, комбинированный, от насыщенного р-ра до 10-6 М | 1 305 |
| 106 661 | Хлорид | WTW | Cl 800 DIN, комбинированный 1.0 … 10-5 М | 1 305 |
| 106 663 | Цианид | WTW | CN 800 DIN, комбинированный 0.01 … 8·10-6 М | 1 305 |

# Растворы для рН-метрии

## Растворы для заполнения, очистки и хранения электродов

| Кат. № | Фирма | Описание | Объем | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 238936 | Hamilton | 3M KСl (стандартный электролит) | 500 мл | 30 |
| 238037 | Hamilton | Электролит SKYLYTE (для Single Pore Glass) | 100 мл | 35 |
| 238038 | Hamilton | Электролит PROTELYTE (для Foodtrode, Tiptrode) | 100 мл | 35 |
| HI 7071P | HANNA | 3,5M KCl + AgCl (электролит для электродов HANNA с один. диафрагмой) | 4х30 мл | 68 |
| HI 7072P | HANNA | 1M KNO3 (электролит для электродов HANNA) | 4х30 мл | 68 |
| HI 7082 | HANNA | 3,5M KСl (электролит для электродов HANNA с двойной диафрагмой) | 4х30 мл | 68 |
| HI 7061 L | HANNA | Очищающий раствор общего назначения | 500 мл | 25 |
| HI 7073 L | HANNA | Раствор для очистки от белков | 500 мл | 31 |
| HI 7074 L | HANNA | Раствор для очистки от неорганических соединений | 500 мл | 31 |
| HI 7077 L | HANNA | Раствор для очистки от масел и жира | 500 мл | 31 |
| HI 70300 L | HANNA | Раствор для хранения | 500 мл | 25 |
| HI 7091 L | HANNA | Восстанав. раствор предобработки ORP-электродов | 500 мл | 27 |
| HI 7092 L | HANNA | Окисляющий раствор предобработки ORP-электродов | 500 мл | 27 |

## Буферные растворы

| Кат. № | Фирма | Описание | Объем | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 7001 L | HANNA | Готовый буферный раствор pH 1,68 | 500мл | 31 |
| HI 7004 L | HANNA | Готовый буферный раствор pH 4,01 | 500мл | 24 |
| HI 7006 L | HANNA | Готовый буферный раствор рН 6,86 | 500мл | 24 |
| HI 7007 L | HANNA | Готовый буферный раствор рН 7,01 | 500мл | 24 |
| HI 7009 L | HANNA | Готовый буферный раствор рН 9,18 | 500мл | 24 |
| HI 7010 L | HANNA | Готовый буферный раствор рН 10,01 | 500мл | 24 |
| 108698 | WTW | TEP 2 - pH 2.00 технический буфер | 1000 мл, Calpack | 76 |
| 108700 | WTW | TEP 4 - pH 4.01 технический буфер | 1000 мл, Calpack | 45 |
| 108702 | WTW | TEP 7 - pH 7.0 технический буфер | 1000 мл, Calpack | 45 |
| 108704 | WTW | TEP 10 - pH 10.0 технический буфер | 1000 мл, Calpack | 45 |
| 108703 | WTW | TEP 10 Trace - pH 10.01 технический буфер (для рН3хх) | 1000 мл, Calpack | 45 |
| 238271 | Hamilton | DURACALpH 1.09±0.02, 60 месяцев хранения | 500 мл, Calpack | 25 |
| 238272 | Hamilton | DURACALpH 1.68±0.02, 60 месяцев хранения | 500 мл, Calpack | 30 |
| 238273 | Hamilton | DURACALpH 2.00±0.02, 60 месяцев хранения | 500 мл, Calpack | 30 |
| 238217 | Hamilton | DURACALpH 4.01±0.01/0.02, 24/60 месяцев, DKD | 500 мл, Calpack | 30 |
| 238218 | Hamilton | DURACALpH7.00±0.01/0.02, 24/60 месяцев, DKD | 500 мл, Calpack | 30 |
| 238219 | Hamilton | DURACALpH 9.21±0.02, 60 месяцев хранения, DKD | 500 мл, Calpack | 30 |
| 238223 | Hamilton | DURACALpH 10.01±0.02, 60 месяцев хранения, DKD | 500 мл, Calpack | 30 |
| 238279 | Hamilton | DURACALpH 12.00±0.02, 24 месяца хранения | 500 мл, Calpack | 35 |
| 22269-66 | HACH | Сухой буфер для разведения на 50мл, рН=4.01, красный | 50 пакетиков | 52 |
| 22270-66 | HACH | Сухой буфер для разведения на 50мл, рН=7.00±0.02, желтый | 50 пакетиков | 52 |
| 22271-66 | HACH | Сухой буфер для разведения на 50мл, рН=10.00±0.02, синий | 50 пакетиков | 52 |
| 27700-20 | HACH | Буферы для однократной калибровки по 20 мл, рН=4.01±0.02 | 20 пакетиков | 37 |
| 27701-20 | HACH | Буферы для однократной калибровки по 20 мл, рН=7.00±0.02 | 20 пакетиков | 37 |
| 27702-20 | HACH | Буферы для однократной калибровки по 20 мл, рН=10.00±0.02 | 20 пакетиков | 37 |
| HI 7021 L | HANNA | Тест-раствор ОВП 240 мВ | 500мл | 31 |
| HI 7022 L | HANNA | Тест-раствор ОВП 470 мВ | 500мл | 31 |
| 238228 | Hamilton | Буфер ОВП, 271±5 мВ, срок хранения 24 м | 500 мл, Calpack | 90 |
| 238227 | Hamilton | Буфер ОВП, 475±5 мВ, срок хранения 24 м | 500 мл, Calpack | 40 |

# Кондуктометры

## Карманные кондуктометры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIST1 (HI 98301) | HANNA | Простой и надежный карманный солемер с АТС | 1 - 1999 мг/л | ± 2 % полн.шкалы | 69 |
| DIST 2 (HI 98302) |  | Простой и надежный карманный солемер с АТС | 0.01 -10.00 г/л | ± 2 % полн.шкалы | 69 |
| DIST 3 (HI 98303) |  | Простой и надежный карманный кондуктометр с АТС | 1 - 1 999 (S/см | ± 2 % полн.шкалы | 69 |
| DIST 4 (HI 98304) |  | Простой и надежный карманный кондуктометр АТС | 0.01 -19.99 mS/см | ± 2 % полн.шкалы | 69 |
| DIST 5 (HI 98311) | HANNA | Современный кондуктометр, солемер, термометр со сменным датчиком, АТС | 0 - 3999 (S/см; 0 - 2000 мг/л 0.0 - 60.0 °С | ± 2 % полн.шкалы; ± 0.5 °С | 133 |
| DIST 6 (HI 98312) | HANNA | Современный кондуктометр, солемер, термометр со сменным датчиком, АТС | 0.00 - 20,00 мS/см; 0.00 - 10.00 г/л 0.0 - 60.0 °С | ± 2 % полн.шкалы; ± 0.5 °С | 133 |
| PWT (HI 98308) | HANNA | Карманный кондуктометр для обесоленной воды, АТС | 0,1 - 99,9 (S/см | ± 2 % полн.шкалы | 80 |

## Портативные кондуктометры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 99300 | HANNA | Влагозащищенный солемер - кондуктометр большим ЖКД, АТС и амперометрич. датчиком | 0 - 3999 (S/см; 0 - 2000 мг/л 0.0 - 60.0 °С | ± 2 % полн.шкалы; ± 0.5 °С | 245 |
| HI 99301 |  | Влагозащищенный солемер - кондуктометр большим ЖКД, АТС и амперометрич. датчиком | 0.00 - 20,00 mS/см; 0.00 - 10.00 г/л 0.0 - 60.0 °С | ± 2 % полн.шкалы; ± 0.5 °С | 245 |
| HI 8733 N | HANNA | Популярный многодиапазонный кондуктометр с автотермо-компенсацией в новом корпусе | 0,0 - 199,9 (S/см 0 - 1999 (S/см 0,00 - 19,99 mS/см 0,0 - 199,9 mS/см | ± 1 % полной шкалы | 530 |
| HI 8734 N | HANNA | Популярный многодиапазонный солемер с автотермо-компенсацией в новом корпусе | 0,0 - 199,9 мг/л 0 - 1999 мг/л 0,00 - 19,99 г/л | ± 1 % полной шкалы | 530 |
| HI 9033 | HANNA | Влагозащищенный многодиапазонный кондуктометр с автотермокомпенсацией | 0,0 - 199,9 (S/см 0 - 1999 (S/см 0,00 - 19,99 mS/см 0,0 - 199,9 mS/см | ± 1 % полной шкалы | 700 |
| HI 9034 | HANNA | Влагозащищенный солемер минерализации с автотермокомпенсацией | 0,0 - 199,9 мг/л 0 - 1999 мг/л 0,00 - 19,99 г/л | ± 1 % полной шкалы | 700 |
| Cond 3110 SET 2CA10(1) 2CA10(2) 2CA10(3) | WTW | Высокоточный пыле- и водо-непроницаемый полнофункцио-нальный кондуктометр, в кейсе с датчиком TetraCon 325 (SET1) / 325-3 (SET2) / KLE 325 (SET3) | 0,0( - 1000 mS/см 10( - 20 mS/cm (KLE) -5,0 – 105.0°C Sal:0,0 – 70.0 | ± 0,5% значения ± 0,1°C | 1 045 1 070 940 |
| Cond 3210 SET 2CA20(1) 2CA20(2) 2CA20(4) | WTW | Аналог Cond3110 с графическим ЖКД с подсветкой, контроль измерений, выбор конд. ячейки, управление АТС, память 200 изм., в кейсе с аксессуарами и датчиком TetraCon 325 (SET1) / 325-3 (SET2) / LR 325-01 (SET4) | 0,0( - 1000 mS/см 0,00 – 19.99 (S/cm 0,000 – 1.999 (S/cm -5,0 – 105.0°C Sal:0,0 – 70.0 0,00 – 20 MΩ см | ± 0,5% значения ± 0,1°C | 1 225 1 250 1 340 |
| Cond 3310 SET 2CA30(1) 2CA30(2) 2CA30(4) | WTW | Аналог Cond 3210, память 5000 изм., USB-порт, вкейсесаксессуарамиидатчиком TetraCon 325 (SET1) / 325-3 (SET2) / LR 325-01 (SET4) | 0,0( - 1000 mS/см 0,00 – 19.99 (S/cm 0,000 – 1.999 (S/cm -5,0 – 105.0°C Sal:0,0 – 70.0 0,00 – 20 MΩ см | ± 0,5% значения ± 0,1°C | 1 460 1 485 1 575 |
| HQ14D.99. 000000 | HACH | Кондуктометр нового поколения для работы с цифровыми датчиками, влогепроницаемый (IP67), русское экранное меню, *без датчика (см. раздел 7.3) | 0,0 (S – 200 mS/cm Sal: 0 – 42 г/л TDS: 0 – 50000 мг/л -10,0 – 110,0°C | ± 0,5% ± 0,1 г/л ± 0,5% ± 0,3°С (0-70°С) | 540 |

## Стационарные кондуктометры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InoLabCond 7110 SET 1CA101 | WTW | Простой и надежный лабораторный кондуктометр в комплекте с датчиком TetraCon 325, штативом и аксессуарами | 0(S/см - 1000 mS/см -5,0 – 105,0°C Sal: 0,0 – 70,0 (по IOT) | ± 0,5% значения ± 0,1°C | 1 295 |
| InoLab Cond 7310 SET 1CA301 | WTW | Точный лабораторный кондуктометр с USB-интерфейсом в комплекте с датчиком TetraCon 325, штативом и аксес. (опция принтер) | 0,001 (S/см – 1000 mS/см -5,0 – 105,0°C Sal: 0,0 – 70,0 (по IOT) TDS: 0 – 1999 мг/л 0 – 199.9 г/л 0.00 -20 MΩ см | ± 0,5% значения ± 0,1°C | 1 615 |

# Кондуктометрические датчики

## 4-х-электродные ячейки

| Кат.№ | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| HI 76302W | HANNA | 4х-электродный датчик для приборов HI 8733, HI 9033, HI 9034, HI 87314 | 250 |
| HI 76301D | HANNA | 4х-электродный датчик для приборов HI 8633 и HI 8734 | 135 |
| 301960 301970 | WTW | TetraCon 325 - универсальный 4х -электродный датчик WTW- кабель 1м TetraCon 325-3 - кабель 3м | 485 520 |

## 2-х-электродные ячейки

| KLE 325 301995 | WTW | Стандартная графитовая кондуктометрическая ячейка общего назначения, k=0.84 cm-1, диапазон измерения до 20 мСм/см | 370 |
| --- | --- | --- | --- |
| LR 325/01 301961 | WTW | Кондуктометрическая ячейка для ультрачистой воды, нерж. сталь, k=0.1 cm-1, диапазон измерения до 200 мкСм/см | 605 |
| LR 325/001 301962 | WTW | Ячейка для измерения ультранизких значений проводимости и неводных сред, нерж. сталь, k=0.01 cm-1, диапазон измерения до 30 мкСм/см | 1 120 |

## Цифровые датчики проводимости

| CDC40101(3) | HACH | Цифровой 4-эл. лабораторный датчик проводимости, кабель 1м (3м) | 319(332) |
| --- | --- | --- | --- |
| CDC40105 | HACH | Цифровой 4-эл. полевой датчик проводимости, стальной корпус, кабель 5м | 657 |
| CDC40110 | HACH | Цифровой 4-эл. полевой датчик проводимости, стальной корпус, кабель 10м | 663 |
| CDC40115 | HACH | Цифровой 4-эл. полевой датчик проводимости, стальной корпус, кабель 15м | 670 |
| CDC40130 | HACH | Цифровой 4-эл. полевой датчик проводимости, стальной корпус, кабель 30м | 696 |
| 301710 301711 301716 | WTW | TetraCon 925 - Цифровой 4х -электродный кондуктометрический датчик, - кабель 1м TetraCon 925-3 - кабель 3м TetraCon 925-P- без кабеля для арматуры MPP | 525 535 550 |
| 301720 | WTW | LR 925/01Кондуктометрическая ячейка для ультрачистой воды, нерж. сталь, k=0.1 cm-1, диапазон измерения до 20 мкСм/см для цифровых приборов WTW | 720 |
| MPP 910-Cond Kit 401203 | WTW | Цифровой зонд с сенсором давления / температуры для одного датчика серии 900 или 925. С датчиком TetraCon 925. В комплекте защитная насадка для датчика, груз, заглушки и кабель ADA/IDS1,5 м. Глубина погружения до 100м. ТребуетMulti 3430 | 2 895 |

# Стандартные растворы для кондуктометров

| Кат.№ | Фирма | Значение | Объем | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 238973 | Hamilton | 1.3 (S/см ±1%, сертификат DFM, срок хранения 12 м | 300 мл, стекло | 155 |
| 238926 | Hamilton | 5 (S/см ±1%, сертификат DFM, срок хранения 36 м | 300 мл, стекло | 135 |
| 238927 | Hamilton | 15 (S/см ±1%, сертификат DFM, срок хранения 36 м | 300 мл, стекло | 125 |
| 238934 | Hamilton | 100 (S/см ±1%, сертификат DFM, срок хранения 36 м | 300 мл, стекло | 110 |
| 238984 | Hamilton | 84 (S/см ±1%, сертификат DFM, срок хранения 18 м | 500 мл, Calpack пластик | 65 |
| HI 7033 L | HANNA | 84(S/см при 25 °С | 500мл, пластик | 24 |
| HI 7031 L | HANNA | 1 413 (S/см при 25 °С | 500мл, пластик | 24 |
| HI 7039 L | HANNA | 5 000(S/см при 25 °С | 500мл, пластик | 24 |
| HI 7030 L | HANNA | 12 880(S/см при 25 °С | 500мл, пластик | 24 |
| HI 7034 L | HANNA | 80 000(S/см при 25 °С | 500мл, пластик | 31 |
| HI 7035 L | HANNA | 111 800(S/см при 25 °С | 500мл, пластик | 30 |
| HI 7032 L | HANNA | 1 382 мг/л при 25 °С | 500мл, пластик | 24 |

# Оксиметры

## Портативные оксиметры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 9142 | HANNA | Водонепроницаемый оксиметр, обучающего класса с ручной калибровкой | 0,0 -19,9 мг/л О2 | ± 1,5 %полн.шкалы | 590 |
| HI 9146-04 | HANNA | Бюджетный водонепроницаемый микропроцессорный оксиметр с упрощенным датчиком на кабеле 4м | 0,00–45,00 мг/л О2 0,0-300,0% насыщ. 0,0 - + 50,0 °С | ±1,5 % полн.шкалы ±1,5 % ± 0,5°С | 720 |
| HI 9147-04 | HANNA | Портативный оксиметр для рыбных хозяйств, автокалибровка, компенсация солености | 0,0–50,0 мг/л О2 0 - 600% насыщ. 0 - + 50 °С | ±1,5 % полн.шкалы ±1,5 % ± 0,5°С | 600 |
| HQ30D.99. 000000 (1) 305000 (2) 701000 (3) | HACH | Порт. оксиметр нового поколения для работы с цифровыми опт. датчиками LDO и возможностью подключения датчиков рН и провод., водонепр. с компенсацией по темп., давлению и солености; (1) без или (2) в комлекте с кейсом, люминисцентным датчиком LDO в корп. из нерж. стали и кабелем 5м или (3) с компл. для изм. БПК | 0,01 – 20,00 мг/л О2 0 – 200% насыщ. 400 – 1100 мбар 0 – 50°C дополн. каналы -2,00 – 19,99 рН 0.1 µS…200 mS/cm | ± 0,1 мг/л (< 8 мг/л) ± 0,3°С | 793 1 690 2028 |
| Oxi 3205 SET 2BA10(1) 2BA10(2) 2BA10(3) | WTW | Компактный пыле- и водонепр. оксиметр с граф. ЖКД с подсветкой, контроль измерений, в кейсе с акс. и датчиком CellOx 325 (SET1) / CellOx 325-3 (SET2) / DurOx 325 (SET3) | 0,00–19,99 мг/л О2 0,0–19,9 (DurOx) 0,0 – 90,0 мг/л О2 0,0-199,9% насыщ. -5,0 - + 50,0 °С | ±0,5 %от показаний ±0,5 %от показаний ± 0,1 °С | 1 500 1 530 1 260 |
| Oxi 3210 SET 2BA20(1) 2BA20(2) 2BA20(3) | WTW | Аналог Oxi 3110 c памятью 200 изм., в кейсе с аксессуарами и датчиком CellOx 325 (SET1) / CellOx 325-3 (SET2) / DurOx 325 (SET3) | 0,00–19,99 мг/л О2 0,0–19,9 (DurOx) 0,0 – 90,0 мг/л О2 0,0-199,9% насыщ. -5,0 - + 50,0 °С | ±0,5 %от показаний ±0,5 %от показаний ± 0,1 °С | 1 615 1 650 1 375 |
| Oxi 3310 SET 2BA30(1) 2BA30(2) | WTW | Аналог Oxi 3210 с графическим ЖКД с подсветкой, память, подкл/ к ПК., в кейсе с аксессуарами и датчиком CellOx 325 (1), CellOx 325–3 (2) | 0,00–19,99 мг/л О2 0,0-199,9% насыщ. -5,0 - + 50,0 °С | ±0,5 %от показаний ±0,5 %от показаний ± 0,1 °С | 1 775 1 840 |
| Oxi 3315 SET 2BD35(1) 2BD35(2) 2BD35(5) | WTW | Портативный “ppb” оксиметр с цифровым оптическм датчиком. В комплекте с аксессуарами и датчиком FDO 925 (1), FDO 925-3(2), FDO925 и проточной ячейкой – спец. комплект для энергетики и пивоварен (5) | 0,001–19,99 мг/л О2 0,0-199,9% насыщ. -5,0 - + 50,0 °С | ±0,5 %от показаний ±0,5 %от показаний ± 0,1 °С | 1 600 1 615 2 400 |

## Стационарные оксиметры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| InoLab Oxi 7310 1BA301 | WTW | Высокоточный лабораторный оксиметр с USB-интерфейсом комплекте с датчиком CellOx 325, штативом и аксессуарами | 0,00–20,00 мг/л(О2/л) 0 – 90 мг/л(О2/л) 0,0-200,0% насыщ. 0 – 600% насыщ. -5,0 - + 105,0 °С | ±0,5 %от значен. ±0,5 %от значен ± 0,1 °С | 2 150 |

## Датчики растворенного кислорода

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| StirrOxG 201425 | WTW | Датчик для определения БПК с автоперемешиванием к оксиметрам inoLab и ProfiLine | 1 280 |
| CellOx 325 201533 | WTW | Универсальный прецизионный датчик к оксиметрам WTW, кабель 1 м, может использоваться для измерений на глубине (с кабелем до 20 м) | 980 |
| DurOx 325-3(6) 201570 201571 | WTW | Стандартный датчик для аэротенков и полевых измерений с разрешением 0.1 мг/л, с пластиковой защитой чувствительного элемента, кабель 3м (кабель 6м) | 740 770 |
| LDO10101 LDO10103 | HACH | Цифровой лабораторный датчик LDO, кабель 1м - кабель 3м | 696 709 |
| LDO10105 | HACH | Цифровой полевой датчик LDO, стальной корпус, кабель 5м | 865 |
| LDO10110 | HACH | Цифровой полевой датчик LDO, стальной корпус, кабель 10м | 871 |
| LDO10115 | HACH | Цифровой полевой датчик LDO, стальной корпус, кабель 15м | 878 |
| LDO10130 | HACH | Цифровой полевой датчик LDO, стальной корпус, кабель 30м | 891 |
| LBOD10101 | HACH | Цифровой датчик LDO со встр. мешалкой для измерения БПК в склянках кабель 1м | 1 157 |

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 201300 201301 201306 | WTW | FDO 925 Цифровой люминесцентный датчик WTW, - кабель 1м FDO 925 -3 - кабель 3м FDO 925 -P- без кабеля для арматуры MPP | 915 935 930 |
| 201310 | WTW | SC-FDO 925 - Сменный чувствительный элемент для датчика FDO 925 | 188 |
| 201311 | WTW | FDOCheck - Запасной сосуд для калибровки датчика FDO 925 | 197 |
| 201312 | WTW | ADAFDO/RZ - Запасной адаптер для подключения перемешивающего элемента RZ 300. Можно использовать в качестве защитного чехла | 42 |
| MPP 910-FDO Kit401204 | WTW | Цифровой зонд с сенсором давления / температуры для одного датчика серии 900 или 925. С датчиком FDO 925. В комплекте защитная насадка для датчика, груз, заглушки и кабель ADA/IDS1,5 м. Глубина погружения до 100м. ТребуетMulti 3430 | 3 330 |

## Аксессуары для оксиметров

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 203824 | WTW | RZ 300 Насадка для CellOx325 для использования с магнитной мешалкой | 169 |
| 202706 | WTW | ZBK 325 Комплект для обслуживания датчика CellOx 325 | на 1.5 года | 290 |
| 201578 | WTW | ZBKDКомплект для обслуживания датчика DurOx 325 | на 1.5 года | 295 |
| 202710 | WTW | ZBKSTКомплект для обслуживания датчика StirrOxG | на 1.5 года | 295 |
| 903830 | WTW | A 325/K пластиковая защита для CellOx325 | для глубин до 20м | 265 |
| 203730 | WTW | D 201 Проточная ячейка датчиков 24мм (CellOx, TetraCon) | 25…65 мл/мин, 40 мл | 505 |
| 205217 | WTW | ELY/G Электролитдлядатчиков WTW (CellOx, DurOx, StriOx G) | 80 |
| 20504 | WTW | RL-GЧистящийраствордлядатчиков WTW (CellOx, DurOx, StriOx G) | 67 |
| 2943100 | HACH | Набор одноразовых склянок БПК для LBOD, 117 шт/упак. | 300 мл, нумерованные | 203 |
| 2943900 | HACH | Набор пробок для одноразовых склянок БПК, 25 шт/упак. | акрил | 184 |
| HI 7041S | HANNA | Раствор электролита для заполнения мембраны | 30 мл | 21 |
| HI 7040L | HANNA | Нулевой раствор для калибровки | 460 мл | 19 |
| HI 76407 A/P | HANNA | Набор запасных мембран | 5 шт. | 84 |
| HI 76407/4 | HANNA | Запасной датчик для оксиметров HANNA | кабель 4 м | 320 |
| 5811200 | HACH | Колпачок LDO сменный (включая iButton и уплотнительное кольцо для датчика LDO) | 168 |
| 5838000 | HACH | Колпачок LBOD сменный (только для датчика LBOD) | 168 |

# Аксессуары для приборов HANNA

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| HI 710006 | HANNA | Адаптер на 220 В | 21 |
| HI 76405 | HANNA | Штатив для электродов | 125 |
| HI 92000 | HANNA | Программное обеспечение для приборов с RS232 (без кабеля) | 113 |
| HI 920010 | HANNA | Интерфейсный кабель для подключения к ПК | 47 |

# Мультипараметровые приборы

## Мультипараметровые карманные приборы

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НI 98129 (Combo) | HANNA | Карманный многопара- метровый анализатор рН/ЕС/TDS/°С | 0,00-14,00 рН 0-3999 (S/см 0-2000 мг/л 0,0-60,0°С | ± 0,05рН ± 2% полной шкалы ± 2% полной шкалы ±0.5°С/1°F | 185 |
| НI 98130 (Combo) | HANNA | Карманный многопара- метровый анализатор рН/ЕС/TDS/°С | 0,00-14,00 рН 0,00-20,00 mS/см 0,00-10,00 г/л 0,0-60,0°С | ± 0,05 рН ± 2% полной шкалы ± 2% полной шкалы ±0.5°С/1°F | 185 |
| НI 98121 (Combo) | HANNA | Карманный многопараметровый анализатор рН/ОВП/°С | -2,00 - 16,00 рН -1000 - +1000мВ - 5 - + 60 °С | ± 0,05 рН ± 2 мВ ± 1 °С | 230 |

## Мультипараметровые портативные приборы

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НI 991300 | HANNA | Портативный Влагозащищенный рН/ЕС/TDS/t°- метр | 0,00-14,00 рН 0-3999 (S/см 0-1999 мг/л 0,0-60°С | ± 0,01 рН ± 2% полн. шкалы ± 2% полн. шкалы (0,5°С | 595 |
| НI 991301 | HANNA | Портативный влагозащищенный рН/ЕС/TDS/t°- метр | 0,00-14,00 рН 0,00-19,99 мS/см 0,00-10,00 мг/л 0,0-60,0°С | ± 0,01 рН ± 2% полн. шкалы ± 2% полн. шкалы (0,5°С | 595 |
| HQ30D.99. 000000 | HACH | Универсальный 1-канальный портативный анализатор для подключения цифровых датчиков рН, проводимости и LDO, USB-интерфейс (без датчиков, для комплектации датчиками см. разделы 2.6, 7.3, 9.3) | -2,00 – 19,99 рН 0,0 ( – 199,9 mS/см Sal: 0 – 42 г/л TDS: 0 – 50000 мг/л 0,01 – 20,00 мг/л О2 0 – 200% насыщ. 400 – 1100 мбар -10 – 110°С | ± 0,002 рН ± 0,5% ± 0,1 мг/л (<8 мг/л) ± 0,2 мг/л (>8 мг/л) ± 2% от показаний ± 0,3°С/1.0°С | 793 |
| HQ40D.99. 000000 | HACH | Универсальный 2-канальный портативный анализатор для подключения цифровых датчиков рН, проводимости и LDO, USB-интерфейс, (без датчиков, для комплектации датчиками см. разделы 2.6, 7.3, 9.3) | -2,00 – 19,99 рН 0,0 ( – 199,9 mS/см Sal: 0 – 42 г/л TDS: 0 – 50000 мг/л 0,01 – 20,00 мг/л О2 0 – 200% насыщ. 400 – 1100 мбар -10 – 110°С | ± 0,002 рН ± 0,5% ± 0,1 мг/л (<8 мг/л) ± 0,2 мг/л (>8 мг/л) ± 2% от показаний ± 0,3°С/1.0°С | 1 131 |
| Multi3410 2FD450 | WTW | Универсальный портативный прибор с цветным дисплеем, USB-интерфейсом без датчиков с одним универсальным каналом измерений. | 95 |
| Multi3410Set1 2FD451 | WTW | Multi3410 с pH-электродом Sentix 940 и аксессуарами в кейсе | 1 190 |
| Multi3410 Set4 2FD454* | WTW | Multi3410 с кислородным датчиком FDO 925 с аксессуарами в кейсе | 1 775 |
| Multi3410 Set7 2FD457* | WTW | Multi3410 с датчиком проводимости TetraCon 925 с аксессуарами в кейсе | 1 460 |
| Multi3420 2FD460 | WTW | Универсальный портативный прибор с цветным дисплеем, USB- интерфейсом без датчиков с двумя универсальными каналами измерений | 1 335 |
| Multi3420 SetG 2FD46G* | WTW | Multi3420 с тремя датчиками: Sentix 940-3, TetraCon 925-3 и FDO 925-3, с аксессуарами в кейсе. | 2 800 |
| Multi3430 2FD470 | WTW | Универсальный портативный прибор с цветным дисплеем, USB-интерфейсом без датчиков с тремя универсальными каналами измерений | 2 320 |
| Multi3430 SetG 2FD47G | WTW | Multi3430 с тремя датчиками: Sentix940-3,TetraCon 925-3 и FDO 925-3, с аксессуарами в кейсе. | 4 015 |
| Multi3430 SetK 2FD47K | WTW | Multi3430 с тремя датчиками: Sentix 980, TetraCon 925-3 и FDO 925-3, с аксессуарами в кейсе. | 3 975 |
| ADA/IDS 903850(1,2,3,4,5) | WTW | Соединительный кабель для цифровых электродов, длина 1,5м; 3м +30€; 6м +35€; 10м +70€; 15м +80€; 20м +110€ | 104 |
| ADA/IDS 903856(7,8,9) | WTW | Соединительный кабель для цифровых электродов на катушке, длина 25м; 40м +95€; 60м +225€; 100м +450€ | 545 |
| MPP 910 IDS 401200 | WTW | Цифровой зонд с сенсором давления / температуры для одного датчика серии 900 или 925. В комплекте защитная насадка для датчика, груз, заглушки и кабель ADA/IDS1,5 м. Глубина погружения до 100м. ТребуетMulti 3430 | 2 035 |
| MPP 930 IDS 401205 | WTW | Аналог MPP 910 IDS но для трех датчиков серии 900 или 925 | 3 420 |
| MPP 930-pH/FDO/Cond 401206 | WTW | Набор из цифрового зонд MPP 930 IDS в комплекте с датчиками SensoLyt 900-P, FDO 925 и TetraCon 925–P | 5 880 |

Цифровые приборы и датчики edge

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| edge HI2020 HI2030 HI2040 | HANNA | Ультрасовременный прибор с памятью,GLP-функциями, с возмож-ностьюпередачи данных по USB на компьютер или флэшку. Предусмотрена установка на штативе или на креплении к стене комплект с pH-электродом HI 11310 комплект с датчиком проводимости HI 763100 комплект с датчиком растворенного кислорода HI 764080 | 568 853 853 |
| HI11310(1) | HANNA | Электрод общелабораторного назначения, заправляемый (KCl+Ag), диапазон 0-13 рН, -5…100°С (реком. 20…40°С), кабель 1м (HI113101 - с согласующим контактом) | 192 (221) |
| HI12300(1) | HANNA | Необслуживаемый электрод для полевых измерений, двойн. диафрагма, корпус Ultem, диапазон 0-13 рН, 0…80°С (реком. 20…40°С), кабель 1м (HI123101 - с согласующим контактом) | 141 (155) |
| HI10530 | HANNA | Электрод конической формы для эмульсий, косметики, полутвердых в-в, заправляемый (KCl+Ag), 0-12 рН, -5…100°С (реком. до 30°С), | 242 |
| HI10430 | HANNA | Электрод для неводных и концентр. водных сред с двойной диафрагмой, заправляемый (KCl), 0-14 рН, 0…100°С (реком. 20…80°С), кабель 1м | 256 |
| HI763100 | HANNA | Датчик проводимости для приборов edge | 477 |
| HI764080 | HANNA | Датчик растворенного кислорода для приборов edge | 477 |

## Мультипараметровыелабораторныеприборы

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| InoLab Multi 9310 (SET) 1FD350 1FD351 1FD353 1FD354 1FD35C 1FD35K | WTW | Универсальный лабораторный прибор с функциями GLP и USB-интерфейсом, с унифицированным каналом измерений для подключения цифровых датчиков рН/проводимости/раств. кислорода, базовая комплектация без датчиков(0)* с электродом Sentix 940 (1) с ячейкой TetraCon 925 (3) с датчиком кислорода FDO 925 (4) с датчиками SenTix 940 и TetraCon 925 (C); с Sentix 980, FDO 925 и TetraCon 925(K) | 1 120 1 365 1 615 1 985 1 860 2 755 |
| InoLab Multi 9420 (SET) 1FD460 1FD46B 1FD46C 1FD46E 1FD46K | WTW | Универсальный лабораторный прибор с функциями GLP и USB-интерфейсом, 2 канала измерений для подключения цифровых датчиков рН/проводимости/раств. кислорода, базовая комплектация без датчиков(0)* с электродом Sentix980 (B) с электродом Sentix 980 и ячейкой TetraCon 925 (C) с электродом Sentix 980 и ячейкой LR 925 (E) с Sentix 980, FDO 925 и TetraCon 925(K) | 2 000 3 105 2 725 2 915 3 615 |
| InoLab Multi 9430 (SET) 1FD470 1FD47B 1FD47C 1FD47E 1FD47K | WTW | Универсальный лабораторный прибор с функциями GLP и USB-интерфейсом, 3 канала измерений для подключения цифровых датчиков рН/проводимости/раств. кислорода, базовая комплектация без датчиков(0)* с электродом Sentix980 (B) с электродом Sentix 980 и ячейкой TetraCon 925 (C) с электродом Sentix 980 и ячейкой LR 925 (E) с Sentix 980, FDO 925 и TetraCon 925(K) | 2 725 3 835 3 455 3 645 4 340 |

*Датчики ищите в разделах 2.6, 7.4 и 9.3

# Тест-наборы для химических исследований

## Тест-полоски

| Кат. № | Фирма | Определяемый параметр | Диапазон | Кол-во | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27452-50 | HACH | Жесткость общая | 0; 25; 50; 120; 250; 425 мг/л CaCO3 | 50 | 26 |
| 27938-44 | HACH | Жесткость общая | 0; 25; 50; 120; 250; 425 мг/л CaCO3 | 250 | 93 |
| 27938-28 | HACH | Жесткость общая | 0; 25; 50; 120; 250; 425 мг/л CaCO3 | 1000 | 275 |
| 27552-50 | HACH | Жесткость общая по CaCO3 Свободный/Общий хлор, рН Щелочность по CaCO3 | 0; 1,5 3; 7; 15; 25; 50; 120; 250; 425 мг/л 0; 0,5; 1; 2; 4; 10 мг/л, 6,2 - 8,4 рН 0; 40; 80; 120; 180; 240 мг/л | 50 | 33 |

## Титровальные наборы

| Кат. № | Фирма | Определяемый параметр | Диапазон | Кол-во тестов | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 3810 | HANNA | Растворенный кислород | 0 - 10 мг/л O2 | 100 тестов | 87 |
| HI 3811 | HANNA | Щелочность | 0 – 100/300 мг/л CaCO3 | 100 тестов | 52 |
| HI 3812 | HANNA | Жесткость воды | 0 – 30/300 мг/л CaCO3 | 100 тестов | 32 |
| HI 3841 | HANNA | Жесткость воды | 40-500 мг/л СаСО3 | 50 тестов | 9 |
| 1454-01 | HACH | Жесткость воды | 20-400 мг/л CaCO3 | 100 тестов | 47 |
| 1457-00 | HACH | Жесткость воды (общая+Ca+Mg) | 17-340 мг/л CaCO3 | 100 тестов | 124 |
| HI 3815 | HANNA | Хлорид | 0 – 100/1000 мг/л Cl | 100 тестов | 49 |
| HI 3818 | HANNA | Двуокись углерода | 0 – 10/50/100 мг/л СО2 | 100 тестов | 29 |

## Колориметрические наборы

| Кат. № | Фирма | Определяемый параметр | Диапазон | Кол-во тестов | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2241-00 | HACH | Аммоний | 0 – 3 мг/л, шаг = 0,1 мг/л | 100 тестов | 128 |
| HI 3834 | HANNA | Железо (общее) | 0 - 5 мг/л, шаг = 1 мг/л | 50 тестов | 24 |
| 1464-01 | HACH | Железо (общее) | 0-10 мг/л, шаг = 0,2 мг/л | 100 тестов | 107 |
| 1464-00 | HACH | Железо (общее) | 0-5 мг/л, шаг = 0,1 мг/л | 100 тестов | 107 |
| 1465-00 | HACH | Железо (общее) | 0 – 1 мг/л, шаг = 0,02 мг/л | 100 тестов | 129 |
| 2556-00 | HACH | Железо (общее) | 0 – 0.2/1 мг/л, шаг = 0,002/0,01мг/л | 50 тестов | 174 |
| 26672-00 | HACH | Железо (II) | 0-10 мг/л, шаг = 0,2 мг/л | 100 тестов | 107 |
| 1467-00 | HACH | Марганец | 0 – 3 мг/л, шаг = 0,1 мг/л | 100 тестов | 223 |
| 1468-03 | HACH | Нитрат | 0 - 50 мг/л, шаг = 1 мг/л | 100 тестов | 128 |
| 14161-00 | HACH | Нитрат | 0 – 1/10 мг/л, шаг = 0,02/0,2 мг/л | 100 тестов | 128 |
| 21820-00 | HACH | Нитрит | 0 – 0,5 мг/л, шаг = 0,01 мг/л | 100 тестов | 128 |
| 22550-00 | HACH | Силикаты | 0 – 1,0 мг/л, шаг = 0,02 мг/л | 100 тестов | 212 |
| 14554-00 | HACH | Силикаты | 0 – 40/800 мг/л, шаг = 1/20 мг/л | 100 тестов | 198 |
| 2251-00 | HACH | Сульфаты | 50 – 200 мг/л, шаг = 50 мг/л | 100 тестов | 145 |
| 1480-02 | HACH | Сульфиты | 1 – 20/200 мг/л, шаг = 1/10 мг/л | 100 тестов | 146 |
| 2249-02 | HACH | Фосфат | 0 – 5/50 мг/л, шаг = 0,1/1 мг/л | 100 тестов | 223 |
| 2231-02 | HACH | Хлор (свободный) | 0 – 3,5 мг/л, шаг = 0,1 мг/л | 100 тестов | 108 |
| 2231-03 | HACH | Хлор (общий) | 0 – 3,5 мг/л, шаг = 0,1 мг/л | 100 тестов | 93 |

# Тест-наборы для микробиологических исследований

| Описание | Кат. № | Цена |
| --- | --- | --- |
| MEL Портативная лаборатория биологической разведки для полного анализа качества и бактериологической зараженности воды. Включает в себя колориметр, тестеры pH и проводимости, инкубатор, пробирки с готовыми питательными средами, ультрафиолетовую лампу, стерильные пакеты для отбора проб, посуду и реагенты для определения E.coli, энтеребактерий и 8 основных тестов для анализа качества воды: свободного NH3, Cl, NO3-, NO2-, pH, PO4, S2-, солесодержание/проводимость | 2512-42 | 6 180 |
| MEL/MF - портативная лаборатория для определения коли-индекса (200 анализов) | 25697-00 | 4 875 |
| MELP/A - портативная лаборатория для обнаружения колиподобных и E.coli в питьевой воде (50 анализов) | 25696-00 | 3 328 |
| MEL/ MPN - портативная лаборатория для определения коли-индекса и E.coli | 25698-00 | 3 387 |
| Счетчик числа колоний BZG 40, настольный, с освещением. | 803 320 | 2 410 |
| Пипетка стерильная,10 мл (50 шт) | 20926-28 | 50 |
| Ручной вакуумный насос | 14283-00 | 132 |
| Стерильные пакеты (с тиосульфатом) 177 мл (100 шт) | 20753-33 | 37 |
| Стерильный мембранный фильтр(200 шт) | 13530-01 | 194 |
| Вода для разбавления, 99 мл (25 шт) | 14305-98 | 79 |
| Полевой набор определения фекальных колиформных с мембранной фильтрацией | 25864-00 | 2 639 |
| Свабы стерильные (100 шт. в упаковке) | 25543-00 | 37 |
| PaddleTester (общие аэробы/дрожжи и грибы) | 26108-10 | 32 |
| PaddleTester (общие аэробы/колиформы) | 26109-10 | 32 |
| PaddleTester (общие аэробы/дезинфекционный контроль) | 26195-10 | 32 |
| BART тест-наборы для определения: Сине-зеленых водорослей (9 шт. в упаковке) Денитрифицирующих бактерий (9 шт. в упаковке) Флуоресцирующих псевдомонад (9 шт. в упаковке) Железо-связанных бактерий (9 шт. в упаковке) Нитрифицирующих бактерий (7 шт. в упаковке) Слизеобразующих бактерий (9 шт. в упаковке) Сульфатредуцирующих бактерий (9 шт. в упаковке) Общих аэробных бактерий (9 шт. в упаковке) | 24327-09 26193-09 24326-09 24323-09 26194-07 24325-09 24324-09 24904-09 | 134 134 134 134 134 134 134 134 |
| Среды: М-ЕNDO broth for total Coli (20 шт) Lauryl tryptose tubes (15 шт) Brilliant green lactose (15 шт) M-green yeast & mold 2 мл (20 шт) Presence-absence broth (25 шт) Presence-absence with mug (25 шт) Presence-absence test (50 шт) | 23735-20 21623-15 322-15 24283-20 24949-25 24955-25 23232-50 | 34 46 37 42 72 87 323 |

# Колориметры и фотометры

Монопараметровые колориметрыHANNA

| Кат. № | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 96700 | Аммоний | 0,00 - 3,00 мг/л | ±0,04 мг/л ± 4% от показаний | 290 |
| HI 96701 | Свободный хлор | 0,00 - 5,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний | 290 |
| HI 96702 | Медь | 0,00 - 5,00 мг/л | ±0,02 мг/л ± 4% от показаний | 290 |
| HI 96706 | Фосфор | 0,0 – 15,0 мг/л | ±0,03 мг/л ± 4% от показаний | 290 |
| HI 96707 | Нитрит | 0,000 - 0,600 мг/л | ±0,020 мг/л ± 4% от показаний | 290 |
| HI 96708 | Нитрит | 0-150 мг/л | ±4 мг/л ± 4% от показаний | 290 |
| HI 96710 | Cвобод./общий хлор рН | 0,00 – 5,00 мг/л 6,5 – 8,5 рН | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний 0,1 рН | 290 |
| HI 96711 | Cвобод./общий хлор | 0,00 - 5,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний | 310 |
| HI 96712 | Алюминий | 0,00 - 1,00 мг/л | ±0,02 мг/л ± 4% от показаний | 290 |
| HI 96713 | Фосфаты | 0,00 - 2,50 мг/л | ±0,04 мг/л ± 4% от показаний | 290 |
| HI 96715 | Аммоний | 0,00 - 9,99 мг/л | ±0,05 мг/л ± 5% от показаний | 290 |
| HI 96717 | Фосфаты | 0,0 - 30,0 мг/л | ±1,0 мг/л ± 4% от показаний | 290 |
| HI 96720 | Жесткость Са | 0,00 - 2,70 мг/л | ±0,11 мг/л ± 5% от показаний | 290 |
| HI 96721 | Железо | 0,00 - 5,00 мг/л | ±0,04 мг/л ± 2% от показаний | 290 |
| HI 96723 | Хром VI | 0 - 1000 мкг/л | ±5 мкг/л ± 4% от показаний | 290 |
| HI 96724 | Cвобод./общий хлор | 0,00 – 5,00/5,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний | 310 |
| HI 96725 | Cвобод./общий хлор рН Циануровая кислота | 0,00 – 5,00 мг/л 6,5 – 8.5 pH 0 – 80 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний 0,1 рН ± 15% от показаний | 395 |
| HI 96726 | Никель | 0,00 - 7,00 мг/л | ±0,07 мг/л ± 4% от показаний | 290 |
| HI 96728 | Нитрат | 0,0 - 30,0 мг/л | ±0,5 мг/л ± 10% от показаний | 290 |
| HI 96729 | Фторид | 0,00 - 2,00 мг/л | ±0,03 мг/л ±0,03 мг/л | 290 |
| HI 96730 | Молибден | 0,0 - 40,0 мг/л | ±0,3 мг/л ± 5% от показаний | 290 |
| HI 96731 | Цинк | 0,00 - 3,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний | 290 |
| HI 96733 | Аммоний | 0,0 – 50,0 мг/л | ±0,5 мг/л ± 5% от показаний | 290 |
| HI 96734 | Cвобод./общий хлор | 0,00 - 10,00 мг/л | ±0,03 мг/л ± 3% от показаний | 310 |
| HI 96735 | Общая жесткость | 0 - 250/500/750 мг/л | ± 4/3/2% от показ. | 310 |
| HI 96737 | Серебро | 0,000 – 1,000 мкг/л | ±0,005 мг/л ± 10% от показаний | 310 |
| HI 96738 | Диоксид хлора | 0,00 – 2,00 | ±0,010 мг/л ± 5% от показаний | 290 |
| HI 96739 | Фторид | 0,0 – 20,0 мг/л | ±0,5 мг/л ± 3% от показаний | 290 |
| HI 96740 | Никель | 0,000 – 1,000 мг/л | ±0,010 мг/л ± 7% от показаний | 290 |
| HI 96746 | Железо | 0,00 – 1,60 мг/л | ±0,01 мг/л ± 8% от показаний | 290 |
| HI 96747 | Медь | 0,000 – 1,500 мг/л | ±0,010 мг/л ± 5% от показаний | 290 |
| HI 96751 | Сульфат | 0 - 150 мг/л | ±1 мг/л ± 5% от показаний | 290 |
| HI 96753 | Хлорид | 0,0 – 20,0 мг/л | ±0,5 мг/л ± 6% от показаний | 290 |
| HI 96761 | Общий хлор | 0,000 - 0,500 мг/л | ±0,020 мг/л ± 5% от показаний | 290 |
| HI 96762 | Свободный хлор | 0,000 - 0,500 мг/л | ±0,020 мг/л ± 5% от показаний | 290 |
| HI 96771 | Свободный хлор | 0,00 - 5,00 / 500 мг/л | ± 5% от показаний | 290 |

Расходные материалы для колориметров HANNA

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| HI 731318 | Набор неворсистых салфеток для протирки кювет колориметров и мутномеров, 4 шт. | 17 |
| HI 731321 | Набор кювет 10мл, 4 шт. для серий HI937XX | 27 |
| HI 731325 | Набор крышек кювет, 4 шт. для серий HI937XX | 14 |
| HI 731331 | Набор кювет 10мл, 4 шт. для серий HI967XX, HI957XX и HI987XX | 26 |
| HI 731335 | Набор крышек кювет, 4 шт. для серий HI967XX, HI957XX и HI987XX | 14 |

Наборы реагентов HANNA

| Кат. № | Определяемый параметр | 100 тестов | 300 тестов |
| --- | --- | --- | --- |
| HI 93700-01 | Аммоний, низкие концентрации | 59 | 167 |
| HI 93701-01 | Свободный хлор | 29 | 79 |
| HI 93701-F | Свободный хлор(жидкие) | - | 33 |
| HI 93701-T | Общий хлор(жидкие) | - | 49 |
| HI 93702-01 | Медь, высокие концентрации | 43 | 129 |
| HI 93704-01 | Гидразин | 21 | 61 |
| HI 93705-01 | Кремний | 59 | 167 |
| HI 93706-01 | Фосфор | 33 | 91 |
| HI 93707-01 | Нитрит, низкие концентрации | 41 | 114 |
| HI 93708-01 | Нитрит, высокие концентрации | 41 | 119 |
| HI 93709-01 | Марганец, высокие концентрации | 58 | 164 |
| HI 93710-01 | рН | 25 | 68 |
| HI 93711-01 | Общийхлор | 29 | 79 |
| HI 93712-01 | Алюминий | 111 | 325 |
| HI 93713-01 | Фосфат, низкие концентрации | 34 | 104 |
| HI 93714-01 | Цианид | 87 | 255 |
| HI 93715-01 | Аммоний, высокие концентрации | 59 | 167 |
| HI 93716-01 | Бром | 29 | 79 |
| HI 93717-01 | Фосфат, высокие концентрации | 31 | 91 |
| HI 93718-01 | Йод | 29 | 79 |
| HI 93719-01 | Жесткость Mg | 54 | 158 |
| HI 93720-01 | Жесткость Ca | 54 | 158 |
| HI 93721-01 | Железо, высокие концентрации (0,00 – 5,00) | 27 | 75 |
| HI 93722-01 | Циануровая кислота | 49 | 138 |
| HI 93723-01 | Хром (VI), высокие концентрации | 33 | 92 |
| HI 93726-01 | Никель, высокие концентрации | 215 | 625 |
| HI 93728-01 | Нитрат | 79 | 230 |
| HI 93729-01 | Фторид | 36 | 104 |
| HI 93730-01 | Молибден | 102 | 290 |
| HI 93731-01 | Цинк | 61 | 181 |
| HI 93732-01 | Растворенный кислород | 77 | 225 |
| HI 93733-01 | Аммоний | 84 | 250 |
| HI 93734-01 | Своб и общ хлор | 28 | 79 |
| HI 93735-00 | Жесткость низкие концентрации (0-250 мг/л) | 49 | - |
| HI 93735-01 | Жесткость средние концентрации (200-500 мг/л) | 49 | - |
| HI 93735-02 | Жесткость высокие концентрации (400-750 мг/л) | 49 | - |
| HI 93735-0 | Жесткость весь диапазон (0-750 мг/л) | 132 | - |
| HI 93737-01 | Серебро (за 50 и 150 тестов) | 195 | 585 |
| HI 93738-01 | Диоксид хлора | 85 | 250 |
| HI 93739-01 | Фторид | 109 | 320 |
| HI 93740-01 | Никель | 200 | 600 |
| HI 93746-01 | Железо, низкие концентрации | 59 | 173 |
| HI 93748-01 | Марганец, низкие концентрации (за 50 и 150 тестов) | 132 | 390 |
| HI 93749-01 | Хром (VI) , низкие концентрации | 63 | 182 |
| HI 93750-01 | Калий (за 50 тестов) | 138 | - |
| HI 93751-01 | Сульфат | 50 | - |
| HI 93752-01 | Жесткость (Ca+Mg) | 41 | - |
| HI 93753-01 | Хлорид | 90 | 265 |
| HI 93754А-25 | ХПК низкие концентрации (за 25 тестов) | 61 | - |
| HI 93754В-25 | ХПК средние концентрации (за 25 тестов) | 61 | - |
| HI 93754С-25 | ХПК высокие концентрации (за 25 тестов) | 61 | - |
| HI 93757-01 | Озон | 33 | - |
| HI 95761-01 | Общий хлор | 31 | 84 |
| HI 95762-01 | Свободный хлор | 29 | 79 |

Мультипараметровые колориметры и фотометры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| HI 96741 | HANNA | Общая жесткость и Железо | 0,00 - 4,70 мг/л Fe: 0 – 1,6 мг/л | ±0,11 мг/л ± 5% от значен. ±0,01 мг/л ± 8% от показан. | 310 |
| HI 96742 | HANNA | Железо и марганец | Fe: 0 – 1,6 мг/л Mn: 0 - 300 мкг/л | ±10 мкг/л ± 8 % от значен. ±2 мкг/л ± 3 % от значен. | 310 |
| HI 96745 | HANNA | Свободный и общий хлор, общая жесткость, железо, рН | Св.Cl: 0,0 - 5,00 мг/л Об.Cl:0,0 - 5,00 мг/л Жест.: 0,0 - 4,70 мг/л Fe: 0,0 - 1,60 мкг/л 6,5 - 8,5 рН | ±0,03 мг/л ± 3% шкалы ±0,03 мг/л ± 3% шкалы ±0,11 мг/л ± 5% шкалы ±0,01 мг/л ± 8% значен.. ±0,1 рН | 310 |
| 83200-02 | HANNA | Компактный настольный колориметр, RS232, питание от сети и батарей, более 40 методик для определения щелочности, Al, NH3, Cr(VI), Cl2, Br2, ClO2, цветности Pt/Co, Cu, CN, циануровой кислоты, F, Ca (жесткости), Mg (жесткости), N2H4, I2, Fe, Mn, Mo, Ni, NO3, NO2, раств.О2, O3, pH, P, PO4, K, SiO2, Zn, SO4, Ag. | 1 155 |
| 83205-02 | HANNA | Компактный настольный колориметр для энергетики, методики для определения Al, NH3, Cr(VI), Cl2, Br2, ClO2, Cu, N2H4, Fe, Mo, NO3, NO2, раств.О2, pH, PO4, SiO2, Zn | 610 |
| DR900 93852-00 | НАСН | Портативный колориметр с четырьмя светодиодами (420 nm, 520 nm, 560 nm, 610 nm)для работы по более чем 90 встроенным методикам HACH, влагозащищенныйкорпусIP67,экранное меню и подсказки на русском языке,память на 500 результатов измерений,USB-интерфейс, круглые 1-дюмовые и 16 мм кюветы, питание 4х батарейки АА | 2145 |
| PhotoLabS6 250013 | WTW | Стационарный фотометр с функцией AutoSelect с методами на реагенты WTW и Merck, с 6 интерференционными фильтрами, RS 232-интерфейсом, с памятью на 500 наборов данных, с GLP-поддерж. | 2 850 |
| PhotoLab S6-A 250022 | WTW | Аналогично PhotoLabS6, но с аккумулятором для полевых измерений | 2 945 |
| PhotoLab S12 250024 | WTW | Стационарный фотометр с функцией AutoSelect с методами на реагенты WTW и Merck, с 12 интерференционными фильтрами, RS 232-интерфейсом, с памятью на 500 наборов данных, с GLP-поддерж. | 4 090 |
| pHotoFlex STD 251105 pHotoFlex 251100 pHotoFlex/SET 251200 | WTW | Портативный фотометр (фотоколориметр) с 6 светодиодами и возможностью подключения рН-электрода (кроме версии STD). Предназначен для полевых измерений состава воды и имеет возможность подключения к лабораторной приставке (LabStation, код 251301), поставляется отдельно или в комплекте с кейсом, штативом, рН-электродом (SET) | 1 725 2 095 3 065 |
| pHotoFlex Turb 251110 pHotoFlex Turb /SET 251210 | WTW | Портативный фотометр/ мутномер (ISO 7027) с 6+1 светодиодами и возможностью подключения рН-электрода. Предназначен для полевых измерений состава воды и имеет возможность подключения к лабораторной приставке (LabStation, код 251301). Поставляется в комплекте со стандартами мутности 0,02/10/1000 NTU. В полной комплектации (SET) дополнительно оснащается кейсом, рН-электродом и аксессуарами. | 2 640 3 610 |

# Портативные лаборатории HACH

## Лаборатории HACHDREL

| Код | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| LZV729 | Расширенная портативная лаборатория на основе DR 2800 для анализа природных/питьевых вод (аккумулятор, 2 кюветы, два кейса с вкладышами, посуда и реактивы для определения NH4, Ca, Cl, Cr(VI), Cu, Cl2 св. и общ., I2Br2, Feобщ, Mn, NO2, NO3, pH, PO4, Pобщ, SiO2, SO4, S2-, жесткости, кислотности, щелочности, цветности входят в комплект). | 7 325 |
| LZV735 | Промышленная портативная лаборатория на основе DR 2800 для анализа технологической воды (аккумулятор, 2 кюветы, два кейса с вкладышами, посуда и реактивы для определения NH4, Ca, Cl, Cr(VI), Cu, Cl2 св. и общ., I2 Br2, Feобщ, Mn, NO2, NO3, pH, PO4, Pобщ, SiO2, SO4, S2-, поглотителей кислорода, жесткости, , щелочности, цветности входят в комплект). | 7 397 |

## Лаборатории HACH CEL

| Код | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 251233 | Портативная лаборатория для рыбохозяйств на основе колориметра DR 900. Включает колориметр,цифровой pH метр, цифровой титратор, тестер солесодержания, посуду и реагенты для определения кислотности, щелочности, NH3, CO2, Cl-, раств. O2, жесткости, Feобщ., NO3-, NO2-, PO43-, температуры, pH, мутности, проводимости. | 5095 |
| 251234 | Портативная лаборатория для анализа качества питьевой воды на основе колориметра DR 900. Включает колориметр, HQ40dc датчиком проводимости, посуду и реагенты для определения кислотности, Al, свободного NH3, монохлорамина, свободного и полного Cl, раств. O2, F-, жесткости, Feобщ, NO3-, NO2-, PO43-, pH, SO42-, S2-/H2S, температуры, мутности. | 4815 |
| 251235 | Расширенная портативная лаборатория для полного анализа качества питьевой воды на основе колориметра DR 900. Включает колориметр, HQ40dc датчикамиpH и проводимости, цифровой титратор, посуду и реагенты для определения кислотности, Al, свободного и полного хлора, ClO2, монохлорамина, цветности, проводимости/солесодержания, Cu, раств. O2, F-, жесткости, Feобщ, Mn, NO3-, NO2-, pH, PO4, SO4, S2-/H2S, температуры, мутности. | 7205 |
| 251236 | Портативная лаборатория для базового анализа качества питьевой воды на основе колориметра DR 900. Включает колориметр, карманный pH тестер, карманный термометр, посуду и реагенты для определения кислотности, pH, Al, PO43-, полного хлора, цветности, Feобщ, NO3-, NO2-, температуры. | 3375 |
| 251237 | Расширенная портативная лаборатория для анализа сточных вод. Включает в себя колориметрDR900, HQ40dc датчиком pH, посуду и реагенты для определения Al, NH3, Cl свободного и общего, ClO2, Cr (полный и Cr6+), Cu, цветность, раств. O2, Feполн., Mn, NO2-, NO3-, PO43-, Zn, pH взвешенные частицы, мутность, температура. | 5090 |
| 251238 | Портативная лаборатория для контроля систем водоподготовки и котельных. Включает колориметр DR 900, HQ40dc датчиками pH и проводимости, цифровой титратор, набор тестов BART, посуду и реагенты для определения кислотности, бактерий (железобактерии, слизеобразующие, сульфатовосстанавливающие), Br, хелатов, Cl-, свободного Cl, ClO2, растворенного O2, жесткости, Feполн., Mn, Cu, Mo, NO2-, pH, PO43-, Si, SO32-, Zn и фосфонатов. Другие параметры: цветность взвешенные частицы, мутность, проводимость/солесодержание, температура. | 8350 |
| 251239 | Расширенная портативная лаборатория для анализа воды. Включает в себя колориметр, HQ40dc датчиками pH и проводимости, цифровой титратор, посуду и реагенты для определения кислотности, щелочности, NH3, CO2, Cl-, свободного Cl, ClO2, , Cu, растворенного O2, жесткости, Feполн., Mn, NO2-, NO3-, pH, PO43-, Si, SO42-, S2-, Zn. Другие параметры: взвешенные частицы, цветность, проводимость/солесодержание, температура. | 7160 |

# Спектрофотометры

| Наименование | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| DR/6000 LPV441.99.00001 LPV441.99.00011 (с RFID) | НАСН LANGE | Самый современный профессиональный лабо-раторный UV-VIS спектрофотометр со встроен-ными методиками HACH и LANGE, программы для пива и экологии, технологии RBT, IBR+, универсальный кюветодержатель, вставки для кюветного отделения (с насосом, термоста-тируемая, проточная, карусель), сенсорный экран, русификация, кинетический и спектраль-ный анализ (900 нм/мин),190 - 1100 нм, ширина спектральной линии 2 нм, технология бесконтактной RFID идентификации для проб, операторов и реагентов, полное документиро-вание всех этапов измерений, USB, Ethernet, LINK2SC, связь с LIMS | 10 500 10 825 |
| DR/3900 LPV440.98.00001 LPV440.99.00001 (с RFID) | HACH LANGE | Компактный лабораторный спектрофотометр HACH-Lange с цветным сенсорным экраном и меню на русском, более 240 готовых методик, спектральный диапазон 320-1100 нм, кинетический и спектральный анализ, технология бесконтактной RFID идентификации для проб, операторов и реагентов, полное автоматическое документирование всех этапов измерений, USB, Ethernet, связь с пром. датчиками LINK2SC, интеграция в LIMS | 4 250 4 500 |
| DR/1900 (доступен с 01.06.14) | HACH LANGE | Компактный переносной спектрофотометр HACH-Lange с большим ЖК экраном и меню на русском, класс защиты IP67, самый легкий спектрофотометр (всегно 1.5 кг), более 200 готовых методикHACHLANGEв памяти, спектральный диапазон 340-800 нм, кинетический и многоволновой анализ,импульсная ксеноновая УФ-лампа, ширина спектральной линии 10нм, питание от 4xAAбатарей, от прикуривателя, от сети (опция), USB, кюветы от 1см до 1 дюйма | по запросу |
| DR/2800 LPV422.99.00001 уточняйте наличие! осталось ограниченное количество приборов | HACH LANGE | Спектрофотометр HACH предыдущего поколения, спектральный диапазон 340-900 нм, ширина спектральной линии 5 нм, технологии RBT, IBR+, многофункциональное кюветное отделение, USB, сенсорный экран, русификация | 4 200 |
| PhotoLab 6600 250202 | WTW | Лабораторный UV-VIS спектрофотометр со встроенными методиками Merck (более 150), функция контроля правильности измерений AQA, кюветы 1, 2 и 5-см, круглые кюветы со штрих-кодом, 2xUSB, RS232, кинетический и спектральный анализ, импульсная ксеноновая УФ-лампа не требует замены 190-1100 нм, ширина спектральной линии 4 нм | 6 950 |
| PhotoLab 6100 250201 | WTW | Лабораторный VIS спектрофотометр со встроенными методиками Merck (более 150), функция контроля правильности измерений AQA, кюветы 1, 2 и 5-см, круглые кюветы со штрих-кодом, 2xUSB, RS232, кинетический и спектраль. анализ, 320-1100 нм, ширина спектральной линии 4 нм | 4280 |

# Кюветы и аксессуары для спектрофотометров

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартные кюветы для методик HACHLANGE |
| LCW906 | LANGE | Круглые кюветы со штрих-кодом для пользователь., Ø13 мм, 25 шт (не подходят для ХПК) | 43 |
| 24276-06 | HACH | Круглые кюветы 1 дюйм, 10 мл, 6 шт. | 57 |
| 24019-06 | HACH | Круглые кюветы 1 дюйм, 10-20-25 мл, 6 шт. | 59 |
| 59405-06 | HACH | Круглые кюветы 1 дюйм х 1 см, 10 мл, 6 шт. | 52 |
| 22758-00 | НАСН | Круглые кюветы ½-дюйма (Ø16х100мм) для ХПК (DR 2010/2400/2500), 1 шт | 4 |
| 22411-06/1 | НАСН | Крышка для кювет 22758-00, 1 шт | 1 |
| 24954-02 | HACH | Квадратные дюймовые кюветы, подобранная пара, 10 мл, 2 шт | 170 |
| 26126-02 | HACH | Квадратные дюймовые кюветы с крышкой, подобранная пара, 10-25 мл | 229 |
| 27434-00 | HACH | Одноразовые кюветы 1х1см, объем 3.5 мл пластиковые, 100 шт. | 90 |
| EBK019 | LANGE | Одноразовые кюветы 1х1см, объем 3.5 мл пластиковые, 1000 шт. | 242 |
| 59410-00 | HACH | Проточная кювета 1 дюйм х 1см для DR/2800, пластик | 63 |
| LZV569 | LANGE | Комплект трубок для проточных кювет | 74 |
| Стандартные метрические кюветы |
| 6030-10-10 | Hellma | Кювета 1х1 см, объем 3.5 мл, без крышки, оптическое стекло OG (от 360 нм) | 36 |
| 6030-20-10 | Hellma | Кювета 1х2 см, объем 7 мл, без крышки, оптическое стекло OG (от 360 нм) | 59 |
| 6030-50-10 | Hellma | Кювета 1х5 см, объем 17.5 мл, без крышки, оптическое стекло OG (от 360 нм) | 85 |
| 100-10-20 | Hellma | Кювета 1х1 см, объем 3.5 мл, c крышкой, спец. оптическое стекло OS (от 320 нм) | 49 |
| 100-20-20 | Hellma | Кювета 1х2 см, объем 7 мл, c крышкой, спец. оптическое стекло OS (от 320 нм) | 75 |
| 100-50-20 | Hellma | Кювета 1х5 см, объем 17.5 мл, c крышкой, спец. оптическое стекло OS (от 320 нм) | 118 |
| 100-100-20 | Hellma | Кювета 1х10 см, объем 35 мл, c крышкой, спец. оптическое стекло OS (от 320 нм) | 203 |
| 6030-UV-10-531 | Hellma | Кювета 1х1 см, объем 3.5 мл, без крышки, кварцевое стекло HERASIL (от 230 нм) | 83 |
| 100-10-40 | Hellma | Кювета 1х1 см, объем 3.5 мл, c крышкой, кварцевое стекло SUPRASIL (от 200 нм) | 100 |
| 100-50-40 | Hellma | Кювета 1х5 см, объем 17.5 мл, c крышкой, кварцевое стекло SUPRASIL (от 200 нм) | 199 |
| 108-000-10-20 | Hellma | Полумикрокювета 1 х 1 см, объем 1000 мкл, с крышкой, спец. стекло (от 320 нм) | 104 |
| 108-002-10-40 | Hellma | Микрокювета 1 х 1 см, объем 500 мкл, с крышкой, кварцевое стекло QS (от 200 нм) | 161 |
| Аксессуары |
| LQV156.99.10001 | LANGE | Стартовый набор для использования RFID идентификации с DR3900 и DR6000, включает: LOC100 для записи/считывания RFID-меток с аккумуляторами и USB-кабелем, 2 пользовательские метки, 5 меток для мест пробоотбора и 15 меток для емкостей с пробами (5 цветов) | 722 |
| LZV551 | LANGE | Аккумуляторная батарея для DR/2800 (Li-Ion,11.1В, 4400 мАч) | 353 |
| 58397-00 | HACH | Кейс для DR/2800 и аксессуаров (кювет, пипеток, блока питания и т.д.) | 250 |
| LZV902.99.00001 | HACH | Карусель на 7 квадратных кювет 1 см для DR 6000 | 261 |
| LZV902.99.00011 | HACH | Карусель на 5 квадратных кювет 1 дюйм для DR 6000 |  |
| LZV928 | HACH | Адаптер для 100-мм кювет для DR 6000 | 421 |
| LQV157.99.10001 | HACH | Модуль автоподачи образца SIP10 для DR 3900 | 442 |
| LQV157.99.20001 | HACH | Модуль автоподачи образца SIP10 для DR 6000 с кюветой 1 дюйм | 657 |
| LQV157.99.30001 | HACH | Модуль автоподачи образцаSIP10 для DR 6000 с кварцевой кюветой 1 см | 1 360 |
| LZQ098 | LANGE | Сменный комплект трубок для SIP10 для кювет 1 см | 165 |
| LZQ100 | LANGE | Сменный комплект трубок для SIP10 для питьевой воды для кювет 1 дюйм | 165 |
| LZQ102 | LANGE | Сменный комплект трубок для SIP10 для кювет 1 дюйм | 83 |
| LZV479 | HACH | Модуль с проточной кюветой 1-дюйм для методик HACHRapidLiquid | 1 207 |
| LZV565 | HACH | Галогеновая лампа для DR 2800 и DR 3900 | 73 |
| A23778 | HACH | Галогеновая лампа для DR 5000 и DR 6000 | 90 |
| A23792 | HACH | Дейтериевая лампа (УФ) для DR 5000 и DR 6000 | 897 |
| LZV936 | LANGE | Набор дополнительных методик для анализа пива для DR 6000 | 627 |
| LZV935 | LANGE | Набор дополнительных методик для анализа питьевой воды для DR 6000 | 627 |
| LZV937 | LANGE | Набор дополнительных методик для энзиматического анализа продуктов для DR 6000 | 627 |

# Наборы реагентов HACH

| Кат.№ | Наименование определяемого параметра | Диапазон измерения | Модель прибора* | Кол-во тестов | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DR6(5)000 DR3(1)900 DR2800 DR2500 DR2400 DR900 DR850 DR820 Pocket II |  |  |
| 2668000 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.01…0.50 мг/л | +++++++++ | 100 | 273 |
| 2458200 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.02…2.500 мг/л | +++++---- | 250 | 119 |
| 2604545 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.02…2.500 мг/л | ---++++-- | 50 | 161 |
| 2606945 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0.4…50.00 мг/л | ---++++-- | 50 | 161 |
| 2429800 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.01…0.50 мг/л | ++++++++- | 100 | 107 |
| 2106103 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.1…10.0 мг/л | +++++++++ | 300 | 147 |
| 2106169 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.1…10.0 мг/л | ++++++--- | 100 | 54 |
| 2511025 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.1…10.0 мг/л | ++++++--- | 25 | 50 |
| 2106103 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.3…30.0 мг/л | +++++++++ | 300 | 147 |
| 2106169 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.3…30.0 мг/л | +++++++++ | 100 | 54 |
| 2511025 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.3…30.0 мг/л | +++++++++ | 25 | 50 |
| 2605345 | Азот нитратный (N-NO3) | 0.3…30.0 мг/л | ---+++--- | 50 | 167 |
| 2107169 | Азот нитритный (N-NO2) | 0.002…0.300 мг/л | ++++++++- | 100 | 47 |
| 2512025 | Азот нитритный (N-NO2) | 0.002…0.300 мг/л | ++++++++- | 25 | 50 |
| 2608345 | Азот нитритный (N-NO2) | 0.003…0.500 мг/л | ---+++++- | 50 | 109 |
| 2107569 | Азот нитритный (N-NO2) | 2…250 мг/л | ++++++--- | 100 | 48 |
| 2604545 | Азот общий неорган. (N) | 0.2…25.0 мг/л | ---++++-- | 50 | 161 |
| 2672245 | Азот общий (N) | 0.5..25.0 мг/л | ---+++--- | 50 | 203 |
| 2714100 | Азот общий (N) | 10…150 мг/л | ---+++--- | 50 | 212 |
| 2495300 | Азот общ. Кьельдаля (N) | 1…150.0 мг/л | ++++++--- | 250 | 251 |
| 2603700 | Алюминий (Al) | 0.002…0.250 мг/л | +++++---- | 100 | 211 |
| 2242000 | Алюминий (Al) | 0.008…0.800 мг/л | +++++++++ | 100 | 210 |
| 2762700 | Атразин в воде (C8H14N5Cl) | полуколичественный | +++++---- | До 20 | 402 |
| 1206499 | Барий (Ba) | 2…100 мг/л | +++++---- | 100 | 87 |
| 2141299 | Бензотриазол (C6H5N3) | 1.0…16.0 мг/л | ++++++--- | 100 | 64 |
| 1417099 | Бор (B) | 0.2…14.0 мг/л | +++++---- | 100 | 142 |
| 2105669 | Бром (Br) | 0.05…4.50 мг/л | +++++++++ | 100 | 28 |
| 2503025 | Бром (Br) | 0.05…4.50 мг/л | +++++++++ | 25 | 37 |
| 2524025 | Гидразин (N2H4) | 0…600 мкг/л | ++++++--- | 25 | 50 |
| 179032 | Гидразин (N2H4) | 4…600 мкг/л | ++++++--- | 100 | 25 |
| 179049 | Гидразин (N2H4) | 4…600 мкг/л | ++++++--- | 500 | 55 |
| 179053 | Гидразин (N2H4) | 4…600 мкг/л | ++++++--- | 1000 | 86 |
| 2242300 | Диоксид хлора (ClO2) | 0.01…1.00 мг/л | +++++---- | 100 | 187 |
| 2770900 | Диоксид хлора (ClO2) | 0.04…5.00 мг/л | +++++++++ | 100 | 51 |
| 2771000 | Диоксид хлора (ClO2) | 0.04…5.00 мг/л | +++++++++ | 25 | 60 |
| 103769 | Железо II (Fe2+) | 0.02…3.000 мг/л | ++++++++- | 100 | 30 |
| 2514025 | Железо II (Fe2+) | 0.02…3.000 мг/л | ++++++++- | 25 | 50 |
| 230149 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.09…1.400 мг/л | +++++---- | 1000 | 116 |
| 2544800 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.01…1.800 мг/л | +++++++-- | 100 | 158 |
| 2510025 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.012…1.800 мг/л | +++++++-+ | 25 | 50 |
| 2608799 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.012…1.800 мг/л | +++++++-+ | 50 | 63 |
| 2105769 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.02…3.000 мг/л | +++++++++ | 100 | 29 |
| 2507025 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0.02…3.000 мг/л | +++++++++ | 25 | 50 |
| 2319900 | Жесткость воды (Са+Mg) | 0.05…4.00 мг/л CaCO3 | ++++++++- | 100 | 90 |
| 2603101 | ЖесткостьОбщая (Ca+Mg) | 8…1000 мкг/л CaCO3 | +++++---- | 250 | 761 |
| 2603100 | ЖесткостьОбщая (Ca+Mg) | 8…1000 мкг/л CaCO3 | +++-+---- | 100 | 308 |
| 2105669 | Йод (I) | 0.07…7.00 мг/л | +++++---- | 100 | 28 |
| 2503025 | Йод (I) | 0.07…7.00 мг/л | +++++---- | 25 | 37 |
| 2459100 | Калий (K) | 0.1…7.0 мг/л | +++++---- | 100 | 260 |
| 2501025 | Кислород раств. (О2) | 6…800 мкг/л | +++++++-- | 25 | 55 |
| 2515025 | Кислород раств. (О2) | 0.3…15.0 мг/л | ++++++++- | 25 | 55 |
| 2515025 | Кислород раств. (О2) | 0…40.0 мг/л | +++++---- | 25 | 55 |
| 2651600 | Кобальт (Co) | 0.01…2.00 мг/л | +++++---- | 100 | 228 |
| 2553500 | Кремний (SiO2) | 3…1000 мкг/л | +++++---- | 100 | 120 |
| 2581400 | Кремний (SiO2) | 3…1000 мкг/л | +++++---- | 40 | 99 |
| 2678500 | Кремний (SiO2) | 3…1000 мкг/л | +++++---- | 250 | 129 |
| 2459300 | Кремний (SiO2) | 0.01…1.60 мг/л | +++++++-- | 100 | 104 |
| 2429600 | Кремний (SiO2) | 1…100.0 мг/л | ++++++--+ | 100 | 100 |
| 2244700 | Летучие кислоты (CH3COOH) | 27…2800 мг/л | ++++++++- | 90 | 180 |
| 2651700 | Марганец (Mn) | 0.006…0.700 мг/л | ++++++--+ | 50 | 91 |
| 2430000 | Марганец (Mn) | 0.10…20.0 мг/л | +++++++++ | 100 | 76 |
| 2603300 | Медь (Cu) | 1…210 мкг/л | ++++++--- | 100 | 420 |
| 2105869 | Медь (Cu) | 0.04…5.00 мг/л | ++++++--+ | 100 | 54 |
| 2504025 | Медь (Cu) | 0.04…5.00 мг/л | ++++++--+ | 25 | 50 |
| 2449400 | Молибден (Mo) | 0.02…3.00 мг/л | +++++++-+ | 100 | 80 |
| 2522025 | Молибден (Mo) | 0.2…40.0 мг/л | ++++++--- | 25 | 50 |
| 2604100 | Молибден (Mo) | 0.2…40.0 мг/л | ++++++--- | 100 | 147 |
| 2774300 | Нефтепродукты | полуколичественный | +++++---- | 20 | 402 |
| 2651600 | Никель (Ni) | 0.006…1.000 мг/л | ++++++--+ | 100 | 228 |
| 2243500 | Никель (Ni) | 0.02…1.80 мг/л | +++++---- | 50 | 275 |
| 2516025 | Озон (О3) | 0.01…0.25 мг/л | +++++++-+ | 25 | 50 |
| 2517025 | Озон (О3) | 0.01…0.75 мг/л | +++++++-+ | 25 | 50 |
| 2518025 | Озон (О3) | 0.01…1.50 мг/л | +++++++-- | 25 | 50 |
| 2760345 | ООУ (TOC) | 2.0…20.0 мг/л | ---++++-- | 50 | 304 |
| 2815945 | ООУ (TOC) | 15…150 мг/л | ---++++-- | 50 | 304 |
| 2760445 | ООУ (TOC) | 100…700 мг/л | ---++++-- | 50 | 304 |
| 452-49 1008-68 | ПАВ-Анионные (без бензола – покупается отдельно!) | 0.02…0.275 мг/л | +++++++-- | 25 | 50 |
| 2446600 | Потребители кислорода | 3…450 мкг/л (DEHA) | ++-+++--- | 100 | 137 |
| 2773500 | ПХБ | полуколичественный, ppb | ++++++--+ | 20 | 467 |
| 2657512 | рН | 6.5…8.5 рН | -----+++- |  | 19 |
| 2658300 | Ртуть (Hg) | 0.1…2.5 мкг/л | +++++---- | 25 | 268 |
| 2375000 | Свинец (Pb) | 5…150 мкг/л | +++++---+ | 20 | 250 |
| 2244201 | Селен (Se) (без толуола!) | 0.01…1.00 мг/л | +++++---- | 100 | по запросу |
| 2296600 | Серебро (Ag) | 0.005…0.700 мг/л | +++++---- | 50 | 158 |
| 1206528 | Сульфат (SO4) | 2…70.0 мг/л | --------- | 1000 | 475 |
| 1206599 | Сульфат (SO4) | 2…70.0 мг/л | --------- | 100 | 55 |
| 2106769 | Сульфат (SO4) | 2…70.0 мг/л | +++++++++ | 100 | 36 |
| 2106769 | Сульфат (SO4) | 2…70.0 мг/л | +++++++++ | 100 | 38 |
| 2509025 | Сульфат (SO4) | 2…70.0 мг/л | ++++++++- | 25 | 50 |
| 2244500 | Сульфид (S2-) | 5…800 мкг/л | +++++++-- | 100 | 100 |
| 2244600 | Таннин и лигнин | 0.1…9.00 мг/л | +++++++-- | 100 | 98 |
| 2597200 | Токсичность | % ингибирования | ---++++-- | 25 | 498 |
| 2141299 | Толилтриазол (C7H7N3) | 0…16.0 мг/л | ++++++--- | 100 | 64 |
| 2790800 | Тригалометаны (CHCl3) | 0-200 мкг/л | +++-+---- | 50 | 689 |
| 424-49, 1836-99 872-99 | Фенол (C6H5OH) (требуется хлороформ!) | 0.002…0.200 мг/л | +++++---- | 50 | 194 |
| 2257700 | Формальдегид (CH2O) | 3…500 мкг/л | +++++---- | 100 | 177 |
| 2678600 | Фосфаты (PO4) | 0.02…3.00 мг/л | +++++---- | 250 | 97 |
| 2742545 | Фосфаты (PO4) | 0.06…5.00 мг/л | ---++++-- | 50 | 94 |
| 2076032 | Фосфаты (PO4) | 0.3…45.0 мг/л | ++++++--- | 50 | 28 |
| 2076049 | Фосфаты (PO4) | 0.3…45.0 мг/л | +++++---- | 250 | 31 |
| 2525025 | Фосфаты (PO4) | 0.3…45.0 мг/л | ++++++--- | 25 | 42 |
| 2244100 | Фосфаты (PO4) | 0.23…30.0 мг/л | ++++++++- | 100 | 41 |
| 2106028 | Фосфаты (PO4) | 0.02…2.50 мг/л | +++++++-+ | 1000 | 365 |
| 2106069 | Фосфаты (PO4) | 0.02…2.50 мг/л | +++++++-+ | 100 | 64 |
| 2508025 | Фосфаты (PO4) | 0.02…2.50 мг/л | +++++++-+ | 25 | 50 |
| 2767345 | Фосфаты (PO4) | 1.0…100.0 мг/л | ---++---- | 50 | 119 |
| 2429700 | Фосфонаты(PO4) | 0.02…2.50 мг/л | +++++++-+ | 100 | 164 |
| 2082803 | УФ лампа для разложения фосфонатов с блоком питания |  | -- | 577 |
| 244932 | Фосфор общий (P) | реактив для разложения |  | 50 | 22 |
| 245032 | Фосфор общий (P) | реактив для разложения |  | 50 | 25 |
| 245199 | Фосфор общий (P) | реактив для разложения |  | 100 | 38 |
| 2742645 | Фосфор общий (P) | 0.06…3.50 мг/л | ---++++-- | 50 | 167 |
| 2767245 | Фосфор общий (P) | 1.0…100.0 мг/л | ---++---- | 50 | 186 |
| 44449 | Фтор (F) | 0.02…2.00 мг/л | +++++++-+ | 125 | 35 |
| 2506025 | Фтор (F) | 0.02…2.00 мг/л | ---++++-+ | 25 | 50 |
| 2105628 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | +++++++++ | 1000 | 203 |
| 2105660 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | +++++++++ | 250 | 56 |
| 2105669 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | +++++++++ | 100 | 28 |
| 2503025 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | +++-+++++ | 25 | 37 |
| 2557000 | Хлор общий (Cl2)(CL17) | 0.02…2.00 мг/л | +++++---- | 470 | 67 |
| 2802400 | Хлор общий (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | +++++++++ | 250 | 119 |
| 1406428 | Хлор общий (Cl2) | 0.1…10.00 мг/л | ++++++++- | 1000 | 223 |
| 1406499 | Хлор общий (Cl2) | 0.1…10.00 мг/л | ++++++++- | 100 | 27 |
| 2563000 | Хлор общий (Cl2) | 2…500 мкг/л | +++++---- | 20 | 57 |
| 2105528 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | +++++++++ | 1000 | 203 |
| 2105560 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | +++++++++ | 250 | 56 |
| 2105569 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | +++++++++ | 100 | 27 |
| 2502025 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | +++++++++ | 25 | 38 |
| 2556900 | Хлор свободный (Cl2) (CL17) | 0.02…2.00 мг/л | +++++---- | 470 | 67 |
| 2802300 | Хлор свободный (Cl2) | 0.02…2.00 мг/л | +++++++++ | 250 | 119 |
| 1407028 | Хлор свободный (Cl2) | 0.1…10.00 мг/л | ++++++++- | 1000 | 223 |
| 1407099 | Хлор свободный (Cl2) | 0.1…10.00 мг/л | ++++++++- | 100 | 27 |
| 2802246 | Хлорамин, моно (NH2Cl) | 0.04…4.50 мг/л Cl2 | ++++++--+ | 50 | 72 |
| 2879700 | Хлорамин, моно (NH2Cl) + Аммоний, своб. (N-NH3) | 0.04…4.50 мг/л Cl2 0.01…0.50 мг/л | +++++++-+ | 50 | 126 |
| 2319800 | Хлорид (Cl) | 0.1…25.0 мг/л | +++++---- | 50 | 109 |
| 2415851 | ХПК (O2) | 0.7…40 мг/л | ---+----- | 25 | 83 |
| 2125851 | ХПК (O2) | 3…150 мг/л | ---+++--- | 25 | 83 |
| 2623451 | ХПК (O2) | 20…1000 мг/л | ---+++++- | 25 | 63 |
| 2125951 | ХПК (O2) | 20…1500 мг/л | ---+++--- | 25 | 83 |
| 2415951 | ХПК (O2) | 200…15,000 мг/л | ---+++--- | 25 | 83 |
| 1271099 | Хром VI (Cr6+) | 0.01…0.700 мг/л | ++++++--+ | 100 | 39 |
| 2505025 | Хром VI (Cr6+) | 0.01…0.700 мг/л | ++++++--+ | 25 | 50 |
| 2242500 | Хром общий (Cr) | 0.01…0.700 мг/л | ++++++--- | 100 | 203 |
| 2430200 | Цианид (CN) | 0.020…0.240 мг/л | +++++++-- | 100 | 110 |
| 246066 | Циануровая к-та (Н3O3С3N3) | 5…50 мг/л | -+++++++- | 50 | 32 |
| 2429300 | Цинк (Zn) | 0.01…3.000 мг/л | +++++++-+ | 100 | 81 |
| 2459200 | Четв. аммон. основания | 0.2…5.00 мг/л (CTAB) | +++++---- | 100 | 189 |

# Наборы реагентов LANGE

| Кат.№ | Наименование определяемого параметра | Диапазон измерения | Модель прибора* | Кол-во тестов | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DR 6(5)000 DR 3(1)900 CADAS Xion LASA 100 LASA 50 LASA 30I |  |  |
| LCK242 | ( - дикетоны (диацетон) | 0,015 – 0,5 мг/кг | ---++++ | 25 | 90 |
| LCW250 | Агенты-восстанов. для котл. воды | 0,02 - 1 мг/л (DEHA) | +++++-+ | 100 | 149 |
| LCK304 | Азот аммонийный (N-NH4) | 0,015 - 2 мг/л | +++++++ | 25 | 112 |
| LCK305 | Азот аммонийный (N-NH4) | 1 - 12 мг/л | +++++++ | 25 | 112 |
| LCK303 | Азот аммонийный (N-NH4) | 2 - 47 мг/л | +++++++ | 25 | 112 |
| LCK302 | Азот аммонийный (N-NH4) | 47 - 130 мг/л | +++++++ | 25 | 112 |
| LCK339 | Азот нитратный (N-NO3) | 0,23 - 13,5 мг/л | +++++++ | 25 | 123 |
| LCK340 | Азот нитратный (N-NO3) | 5 – 35 мг/л | +++++++ | 25 | 123 |
| LCK541 | Азот нитритный (N-NO2) | 0,0015 – 0,03 мг/л | +++++-+ | 50 | 173 |
| LCK341 | Азот нитритный (N-NO2) | 0,015 – 0,6 мг/л | +++++++ | 25 | 92 |
| LCK342 | Азот нитритный (N-NO2) | 0,6 – 6 мг/л | +++++++ | 25 | 92 |
| LCK138 | Азот общий связанный LatoN | 1 - 16 мг/л TNb | +++++++ | 25 | 139 |
| LCK338 | Азот общий связанный LatoN | 20 - 100 мг/л TNb | +++++++ | 25 | 139 |
| LCK238 | Азот общий связанный LatoN | 5 - 40 мг/л TNb | +++++++ | 25 | 139 |
| LCK318 | Активность ила |  | +++++-+ | 24 | 106 |
| LCK301 | Алюминий (Al) | 0,02 - 0,5 мг/л | +++++++ | 24 | 96 |
| LCK390 | АОХ | 0,05 - 3 мг/л | +++++++ | 24 | 284 |
| LCK391 | АОХ (с экспресс-разложением) | 0,005 - 0,5 мг/л | +++++-+ | 12 | 274 |
| LCK307 | Бор (B) | 0,05 - 2,5 мг/л | +++++++ | 24 | 130 |
| LCK554 | БПК5 | 0,5 - 12 мг/л | +++++++ | 20 | 141 |
| LCK555 | БПК5 | 4 - 1650 мг/л | +++++++ | 39 | 141 |
| LCW058 | Водорода пероксид (H2O2) | 1 - 10 г/л | +++++-+ | 40 | 99 |
| LCW025 | Гидразин (N2H4) | 0,01 - 2 мг/л | +++++-+ | 60 | 84 |
| LCK241 | Единицы горечи (BU) | (3 единицы горечи | +-+---- | 25 | 87 |
| LCK320 | Железо общее (Fe3++Fe2+) | 0,2 - 6 мг/л | +++++++ | 24 | 93 |
| LCK321 | Железо общ. (Fe3++Fe2+, для стоков) | 0,2 - 6 мг/л | +++++++ | 25 | 93 |
| LCK521 | Железо, следы (Fe) | 0,01 - 1 мг/л | +++++-+ | 20 | 103 |
| LCW021 | Железо, следы (Fe) | 0,05 - 2,0 мг/л, 0,005 - 0,25 мг/л | +++++-+ | 50 | 142 |
| LCK327 | Жесткость воды (Са+Mg) | 1 – 20 °dH, 5 - 100 мг/л Ca, 3 - 50 мг/л Mg | +++++++ | 25 | 88 |
| LCK427 | Жесткость остаточная, (Са+Mg) | 0,02 - 0,6°dH, 0,1 - 2 мг/л Ca, 0,15 - 2 мг/л Mg | +++++++ | 24 | 88 |
| LCK240 | Йод (прямой метод) | йодное число >0.2 | +++---- | 24 | 91 |
| LCK308 | Кадмий (Cd) | 0,02 – 0.3 мг/л | +++++++ | 25 | 111 |
| LCK328 | Калий (K) | 8 - 50 мг/л | +++++++ | 24 | 88 |
| LCK388 | Карбонат/диоксид углерода (СО2) | 55 - 550 мг/л | +++++-+ | 25 | 138 |
| LCK362 | Кислотная ёмкость | 0.5-8 ммоль/л | +++++++ | 25 | 100 |
| LCK357 | Крахмал | 5 - 150 мг/л | +++++++ | 25 | 108 |
| LCW028 | Кремний (SiO2) | 0,01 - 0,8 мг/л | +++++-+ | 50 | 97 |
| LCK326 | Магний (Mg) | 0,5 - 50 мг/л | +++++++ | 25 | 91 |
| LCW032 | Марганец (Mn) | 0,02 - 5 мг/л | +++++-+ | 50 | 149 |
| LCK529 | Медь (Cu) | 0,01 - 1 мг/л | +++++-+ | 20 | 118 |
| LCK329 | Медь (Cu) | 0,1 - 8 мг/л | +++++++ | 25 | 115 |
| LCK229 | Медь (для кисло-гальван. ванн) | 2 – 100 г/л | +++++++ | 25 | 103 |
| LYW185 | Ментол в дистилляте | 0,5 - 15 мг/л | ++--+-+ | 24 | 96 |
| LCK330 | Молибден (Mo) | 3 - 300 мг/л | +++++-+ | 24 | 93 |
| LCK537 | Никель (Ni) | 0,05 - 1 мг/л | +++++-+ | 20 | 122 |
| LCK337 | Никель (Ni) | 0,1 - 6 мг/л | +++++++ | 25 | 115 |
| LCK237 | Никель сульфат и сульфамат | 5 - 120 г/л | +++++++ | 25 | 101 |
| LCK359 | Олово (Sn) | 0,1 - 2 мг/л | +++++++ | 24 | 111 |
| LCK380 | ООУ (ТОС – дифференциальный) | 2 - 65 мг/л | +++++++ | 25 | 170 |
| LCK381 | ООУ (ТОС – дифференциальный) | 60 - 735 мг/л | +++++++ | 25 | 170 |
| LCK385 | ООУ (ТОС – метод продувки) | 3 – 30 мг/л | +++++++ | 25 | 155 |
| LCK386 | ООУ (ТОС – метод продувки) | 30 – 300 мг/л | +++++++ | 25 | 155 |
| LCK387 | ООУ (ТОС – метод продувки) | 300 – 3000 мг/л | +++++++ | 25 | 155 |
| LCK365 | Органические кислоты | 50 - 2,5000 мг/л | +++++-+ | 25 | 119 |
| LCK395 | Проявитель | 0,5-7,5 мг/л | ++++--- | 25 | 130 |
| LCK332 | ПАВанионные | 0,2 - 2 мг/л | +++++++ | 24 | 132 |
| LCK334 | ПАВнеионные | 0,1 - 20 г/л | +++++-+ | 25 | 132 |
| LCK333 | ПАВнеионные | 0,2 – 6 мг/л | +++++++ | 24 | 132 |
| LCK433 | ПАВнеионные | 6-200 мг/л | +++++++ | 24 | 132 |
| LCK331 | ПАВкатионные | 0,2 - 2 мг/л | +++++++ | 25 | 132 |
| LCK306 | Свинец (Pb) | 0,1 - 2 мг/л | +++++++ | 25 | 111 |
| LCK354 | Серебро (Ag) | 0,04 - 0,8 мг/л | +++++++ | 24 | 101 |
| LCK355 | Серебро (Ag) | 5 - 2500 мг/л | +++++++ | 24 | 101 |
| LCK300 | Спирты | 0,01 - 0,12 г/л | +++++++ | 24 | 157 |
| LCK153 | Сульфат (SO4) | 40 - 150 мг/л | +++++++ | 25 | 99 |
| LCK353 | Сульфат (SO4) | 150 - 900 мг/л | +++++++ | 25 | 99 |
| LCW053 | Сульфид (S2-) | 0,1 - 2 мг/л | +++++-+ | 35 | 67 |
| LCK653 | Сульфид (S2-) | 0.1 – 2 мг/л | +++++++ | 25 | 118 |
| LCW054 | Сульфит (SO3) | 0,1 - 5 мг/л | +++++-+ | 100 | 89 |
| LCK345 | Фенолы (C6H5OH) | 0,05 - 5 мг/л | +++++++ | 24 | 95 |
| LCK346 | Фенолы (C6H5OH) | 5 - 200 мг/л | +++++++ | 24 | 95 |
| LCK325 | Формальдегид (CH2O) | 0,5 - 10 мг/л | +++++++ | 24 | 88 |
| LCK349 | Фосфаты (PO4) | 0,15 – 4,5 мг/л | +++++++ | 25 | 123 |
| LCK348 | Фосфаты (PO4) | 1,5 – 15 мг/л | +++++++ | 25 | 123 |
| LCK049 | Фосфаты (PO4) | 5 – 90 мг/л | +++++++ | 25 | 92 |
| LCK350 | Фосфаты (PO4) | 6 – 60 мг/л | +++++++ | 25 | 123 |
| LCK323 | Фтор (F-) | 0,1 - 1,5 мг/л | +++++++ | 25 | 91 |
| LCW510 | Хлор своб. и общий (Cl2) Озон (О3) | 0,03 – 0.4 - 1,5 мг/л 0,03 – 0.4 - 1,5 мг/л | +++++-+ | 100 | 82 |
| LCK310 | Хлор своб. и общий (Cl2) Хлора диоксид (ClO2) Озон (О3) | 0,05 – 2,0 мг/л 0,09 – 1,5 мг/л 0,05 – 2,0 мг/л | +++++++ | 38 | 39 |
| LCK311 | Хлорид (Cl-) | 1 - 70 мг/л | +++++++ | 24 | 82 |
| LCI500 | ХПК (O2) ISO | 0 - 150 мг/л | +++++++ | 24 | 123 |
| LCI400 | ХПК (O2) ISO | 0 - 1000 мг/л | +++++++ | 24 | 123 |
| LCK414 | ХПК (O2) | 5 - 60мг/л | +++++++ | 24 | 103 |
| LCK314 | ХПК (O2) | 15 - 150 мг/л | +++++++ | 25 | 107 |
| LCK614 | ХПК (O2) | 50 - 300 мг/л | +++++++ | 25 | 107 |
| LCK514 | ХПК (O2) | 100 - 2000 мг/л | +++++++ | 25 | 107 |
| LCK114 | ХПК (O2) | 150 - 1000 мг/л | +++++++ | 25 | 107 |
| LCK014 | ХПК (O2) | 1000 - 10000 мг/л | +++++++ | 25 | 107 |
| LCK914 | ХПК (O2) | 5 - 60 г/л | +++++++ | 25 | 107 |
| LCK213 | Хром (для кисло-гальван. ванн) | 50 – 450г/л | +++++++ | 25 | 103 |
| LCK313 | Хром общий и VI (Cr) | 0,03 - 1 мг/л | +++++++ | 25 | 111 |
| LCK319 | Цианид легко выделяемый (CN) | 0,03 - 0,35 мг/л | +++++++ | 24 | 154 |
| LCK315 | Цианид свободный(CN) | 0,01 - 0,6 мг/л | +++++++ | 25 | 95 |
| LCK360 | Цинк (Zn) | 0,2 - 6 мг/л | +++++++ | 24 | 111 |

* к прибору DR/2800 подходят те же реагенты, что и к прибору DR/3900

# Наборы реагентов WTW (пр-во Merck)

| Кат.№ | Наименование определяемого параметра | Диапазон измерения | Модель прибора | Кол-во тестов | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S6 S12 Spectral PhotoLab 6000 PhotoFlex |  |  |
| 250 448 | Ag Cеребро | 0,25 – 3,00 мг/л | --++- | 450 | 290 |
| 250 425 | Al Алюминий | 0,02 – 1,20 мг/л | -++++ | 300 | 178 |
| 251 400 | Al Алюминий | 0,00 – 0,25 мг/л | ---++ | 100 | 161 |
| 252 023 | AOX Антиоксиданты | 0,05 – 2,50 мг/л | ++++- | 25 | 205 |
| 252 063 | As Мышьяк | 0,001 – 0,100 мг/л | -++++ | 30 | 425 |
| 250 436 | Au Золото | 0,5 – 12,0 мг/л | -++++ | 80 | 375 |
| 250 427 | B Бор | 0,05 – 0,800 мг/л | -+++- | 60 | 270 |
| 252 041 | B Бор | 0,05 – 2,00 мг/л | -+++- | 25 | 166 |
| 252 014 | Br2 бром | 0,02 – 10 мг/л | -+++- | 200 | 89 |
| 250 412 | C6H5OH Фенол | 0,10 – 2,50 мг/л | -++-- | 25 | 111 |
| 252 058 | C6H5OH Фенол | 0,002 -0,100 мг/л, 0,025 – 5,00 мг/л | -++-- | 50, 250 | 195 |
| 250 428 | Ca Кальций | 5 – 160 мг/л | -++++ | 100 | 205 |
| 252 047 | Ca Кальций | 10 – 250 мг/л | +++-- | 25 | 165 |
| 250 314 | Cd Кадмий | 0,025 – 1,000 мг/л | +++++ | 25 | 118 |
| 252 051 | Cd Кадмий | 0,002 – 0,500 мг/л | -++-- | 55 | 175 |
| 250 491 | Cl Хлорид | 2,5 – 250 мг/л | -++++ | 100 | 131 |
| 250 353 | Cl Хлорид | 5 – 125 мг/л | +++++ | 25 | 105 |
| 250 419 | Cl2Хлор | 0,03 – 6,00 Cl2 | +++++ | 200 | 82 |
| 250 420 | Cl2Хлор | 0,03 – 6,00 Cl2 | +++++ | 200 | 90 |
| 251 401 | Cl2 Хлор | 0 – 2,00 мг/л Cl2, свободный | ----+ | 100 | 32 |
| 251 402 | Cl2 Хлор | 0,00 – 5,00 мг/л Cl2, свободный | ----+ | 100 | 32 |
| 251 414 | Cl2Хлор | 0,00 – 2,00 мг/л Cl2, общий | ----+ | 100 | 32 |
| 252 010 | Cl2 Хлор | 0,010 – 6,00 Cl2 | -+++- | 1200 | 205 |
| 252 011 | Cl2 Хлор | 0,010 – 6,00 Cl2 | -+++- | 200 | 71 |
| 252 012 | Cl2 Хлор | 0,010 – 6,00 Cl2 | -+++- | 200 | 73 |
| 252 013 | Cl2 Хлор | 0,010 – 6,00 Cl2 | -+++- | 200 | 93 |
| 252 055 | Cl2 Хлор | 0,010 – 6,00 Cl2 | -+++- | 1200 | 270 |
| 252 017 | ClO2Хлора диоксид | 0,020 – 10,00 мг/л | -++++ | 150 | 120 |
| 250 344 | CN Цианид | 0,010 – 0,500 мг/л | +++++ | 25 | 145 |
| 250 492 | CN Цианид | 0,002 – 0,500 мг/л | -+++- | 100 | 150 |
| 250 341 | Cr Хромат (Хром VI и общий) | 0,05 – 2,00 мг/л Cr | +++++ | 25 | 127 |
| 250 433 | Cr Хромат (Хром VI и общий) | 0,01 – 3,00 мг/л Cr | -+++- | 250 | 179 |
| 250 408 | Cu Медь | 0,05 – 8,00 мг/л | +++++ | 25 | 116 |
| 250 441 | Cu Медь | 0,02 – 6,00 мг/л | -++++ | 250 | 205 |
| 251 403 | Cu Медь | 0,00 – 5,00 мг/л | ---++ | 100 | 53 |
| 252 048 | F Фторид | 0,10 – 20,0 мг/л | --++- | 100 | 152 |
| 250 349 | Fe Железо | 0,05 – 4,00 мг/л | +++++ | 25 | 111 |
| 250 361 | Fe Железо | 1,0 – 50,0 мг/л | ++++- | 25 | 135 |
| 250 435 | Fe Железо | 0,005 – 5,00 мг/л | -++++ | 1000 | 210 |
| 250 439 | Fe Железо | 0,005 – 5,00 мг/л | -++++ | 250 | 107 |
| 251 404 | Fe Железо | 0,00 – 1,80 мг/л | ---++ | 100 | 37 |
| 251 405 | Fe Железо | 0,00 – 3,00 мг/л | ---++ | 100 | 29 |
| 252 042 | Fe Железо | 0,010 – 5,00 мг/л | -++-- | 150 | 143 |
| 252 039 | H° Жесткость воды общая | 0,7 – 30,1 оd, 5 – 215 мг/л Ca | +++++ | 25 | 118 |
| 250 404 | H° Жесткость воды остаточ. | 0,075 – 0,750 оd, 0,50 – 5,00 мг/л Ca | ++++- | 25 | 124 |
| 250 402 | H2O2Водорода перекись | 2,0 – 20,0 мг/л | -++-- | 25 | 153 |
| 250 331 | HCHO Формальдегид | 0,02 – 8,00 мг/л | -++-- | 100 | 195 |
| 250 406 | HCHO Формальдегид | 0,10 – 8,00 мг/л | +++-- | 25 | 119 |
| 252 015 | I2Йод | 0,050 – 10,00 мг/л | -++-- | 200 | 90 |
| 250 407 | K Калий | 5,0 – 50,0 мг/л | +++++ | 25 | 132 |
| 252 020 | K Калий | 30 – 300 мг/л | +++-- | 25 | 156 |
| 252 043 | Mg Магний | 5,0 – 75,0 мг/л | +++++ | 25 | 142 |
| 250 442 | Mn Марганец | 0,01 – 10,0 мг/л | -++++ | 500 | 202 |
| 251 406 | Mn Марганец | 0,0 – 20,0 мг/л | ---++ | 100 | 72 |
| 252 035 | Mn Марганец | 0,10 – 5,00 мг/л | +++++ | 25 | 145 |
| 251 407 | Mo Молибден | 0,0 – 35,0 мг/л | ---++ | 100 | 122 |
| 252 040 | Mo Молибден | 0,02 – 1,00 мг/л | -++-- | 25 | 160 |
| 250 493 | N2H4Гидразин | 0,005 – 2,00 мг/л | -+++- | 100 | 95 |
| 252 044 | Na Натрий | 10 – 300 мг/л | +++++ | 25 | 160 |
| 250 329 | NH4Аммоний | 0,5 – 16,0 мг/л NH4-N | +++++ | 25 | 111 |
| 250 424 | NH4Аммоний | 4,0 – 80,0 мг/л NH4-N | ++++- | 25 | 111 |
| 250 426 | NH4Аммоний | 0,010 – 3,000 мг/л NH4-N | -++++ | 500 | 179 |
| 250 495 | NH4Аммоний | 0,010 – 2,000 мг/л NH4-N | +++-- | 25 | 111 |
| 251 408 | NH4Аммоний | 0,00 – 0,50 мг/л NH4-N | ---++ | 100 | 245 |
| 251 997 | NH4Аммоний | 0,00 – 2,50 мг/л NH4-N | ---++ | 50 | 113 |
| 251 998 | NH4Аммоний | 0 – 50 мг/л NH4-N | ---++ | 50 | 102 |
| 252 027 | NH4Аммоний | 2,0 – 150 мг/л NH4-N | -++-- | 100 | 135 |
| 250 409 | Ni никель | 0,10 – 6,00 мг/л | ++++- | 25 | 120 |
| 250 443 | Ni никель | 0,02 – 5,00 мг/л | -+++- | 250 | 165 |
| 250 440 | NO2 Нитрит | 0,016 – 3,29мг/л NO2 | -++++ | 335 | 135 |
| 250 445 | NO2 Нитрит | 0,016 – 3,29мг/л NO2 | -++++ | 1000 | 204 |
| 251 409 | NO2 Нитрит | 0,00 – 1,08мг/л NO2 | ----+ | 100 | 49 |
| 251 994 | NO2 Нитрит | 0,10 – 1,97 мг/л NO2 (LR) 0,99 – 9,85мг/л NO2 (HR) | ---++ | 24 | 85 |
| 250 347 | NO3 Нитрат | 4 – 221 мг/л NO3 | ++++- | 25 | 127 |
| 250 410 | NO3 Нитрат | 2,2 – 79,7мг/л NO3 | +++++ | 25 | 137 |
| 250 411 | NO3 Нитрат | 0,4 – 13,3мг/л NO3 | -++++ | 25 | 164 |
| 250 421 | NO3 Нитрат | 0,45 – 110,7 мг/л NO3 | -+++- | 90 | 168 |
| 250 422 | NO3 Нитрат | 0,9 – 75,3мг/л NO3 | -++++ | 50 | 150 |
| 250 444 | NO3 Нитрат | 0,9 – 88,5мг/л NO3 | -+++- | 100 | 182 |
| 251 993 | NO3 Нитрат | 0 – 133мг/л NO3 | ---++ | 50 | 84 |
| 252 019 | NO3 Нитрат | 102 – 996мг/л NO3 | ++++- | 25 | 147 |
| 250 358 | NTotalАзот общий | 0,5 – 15,0 мг/л | +++++ | 25 | 159 |
| 250 494 | NTotalАзот общий | 10 – 150 мг/л | ++++- | 25 | 147 |
| 251 995 | NTotalАзот общий | (LR) 0 – 25,0 мг/л | ----+ | 50 | 147 |
| 251 996 | NTotalАзот общий | (HR) 5 – 150 мг/л | ----+ | 50 | 158 |
| 252 018 | NTotalАзот общий | 0,5 – 15,0 мг/л | ++++- | 25 | 146 |
| 252 028 | O2БПК | 0,5 – 3000 мг/л BOD | ++++- | 50 | 116 |
| 250 403 | O2 Кислород | 0,5 – 12,00 мг/л | ++++- | 25 | 146 |
| 250 303 | O2 ХПК | 4,0 – 40,0 мг/л | ++++- | 25 | 111 |
| 250 304 | O2 ХПК | 50 – 500 мг/л | +++-- | 25 | 111 |
| 250 309 | O2 ХПК | 500 – 10 000 мг/л | +++-- | 25 | 111 |
| 250 351 | O2 ХПК | 300 – 3500 мг/л | +++-- | 25 | 111 |
| 250 359 | O2 ХПК | 15 – 300 мг/л | +++-- | 25 | 111 |
| 251 990 | O2 ХПК | 0 – 150 мг/л | ---++ | 25 | 84 |
| 251 991 | O2 ХПК | 0 – 1500 мг/л | ---++ | 25 | 84 |
| 251 992 | O2 ХПК | 0 – 15 000 мг/л | ---++ | 25 | 84 |
| 250 301 | O2 ХПК безртутный | 10 – 150 мг/л | +++++ | 25 | 113 |
| 250 306 | O2 ХПК безртутный | 100 – 1500 мг/л | +++++ | 25 | 113 |
| 252 016 | O3 Озон | 0,010 – 4,00 мг/л | -++++ | 200 | 83 |
| 252 054 | O3 Озон | 0,010 – 4,00 мг/л | -++++ | 1200 | 250 |
| 252 095 | Org. Acid - кислоты летучие | 50 – 3000 мг/л | ++--- | 100 | 230 |
| 250 313 | Pb Свинец | 0,10 – 5,00 мг/л | ++++- | 25 | 119 |
| 252 034 | Pb Свинец | 0,010 – 5,00 мг/л | -++++ | 50 | 136 |
| 252 050 | pH | 6,4 – 8,6 рН | ++++- | 280 | 100 |
| 250 413 | PO4Фосфат | 0,5 – 25,0 мг/л PO4-P | +++++ | 25 | 116 |
| 250 446 | PO4Фосфат | 0,01 – 5,00 мг/л PO4-P | -++++ | 420 | 142 |
| 250 447 | PO4Фосфат | 0,5 – 30,0 мг/л PO4-P | -+++- | 400 | 141 |
| 251 410 | PO4Фосфат | 0,00 – 0,80 мг/л PO4-P | ----+ | 100 | 42 |
| 251 988 | PO4Фосфат | 0,00 – 1,10 мг/л PO4-P | ---++ | 50 | 168 |
| 251 989 | PO4Фосфат | 0,00 – 1,60 мг/л PO4-P | ---++ | 50 | 102 |
| 252 021 | PO4Фосфат | 0,3 – 100,0 мг/л PO4-P | +++++ | 25 | 148 |
| 252 045 | PO4Фосфат | 1,0 – 100 мг/л PO4-P | --+++ | 100 | 130 |
| 250 450 | S Сульфид/Сероводород | 0,02 – 1,50 мг/л | -+++- | 220 | 166 |
| 250 438 | Si Силикат/кремниевая к-та | 0,005 – 5,00 мг/л Si | -++++ | 300 | 173 |
| 251 411 | Si Силикат/кремниевая к-та | 0,00 – 1,60 мг/л SiO2 | ----+ | 100 | 69 |
| 251 412 | Si Силикат/кремниевая к-та | 0,0 – 100,0 мг/л SiO2 | ----+ | 100 | 91 |
| 252 046 | Si Силикат/кремниевая к-та | 0,5 – 500 мг/л Si | -++++ | 100 | 144 |
| 250 401 | Sn Олово | 0,10 – 2,50 мг/л | -+++- | 25 | 133 |
| 250 416 | SO3Сульфит | 1,0 – 20,0 мг/л | -+++- | 25 | 114 |
| 252 053 | SO3Сульфит | 1,0 – 60,0 мг/л | -+++- | 150 | 201 |
| 250 414 | SO4Сульфат | 2 – 250 мг/л | +++++ | 25 | 111 |
| 250 415 | SO4Сульфат | 100 – 1000 мг/л | ++++- | 25 | 111 |
| 250 449 | SO4Сульфат | 25 – 300 мг/л | -+++- | 200 | 215 |
| 251 413 | SO4Сульфат | 0 – 70 мг/л | ----+ | 100 | 41 |
| 252 022 | SO4Сульфат | 50 – 500 мг/л | ++++- | 25 | 121 |
| 250 333 | Surf ПАВ (анионные) | 0,05 – 2,00 мг/л а-ПАВ | -+++- | 25 | 150 |
| 252 062 | Surf ПАВ (катионные) | 0,05 – 1,50 мг/л к-ПАВ | -+++- | 25 | 174 |
| 252 061 | Surf ПАВ (неионные) | 0,10 – 7,50 мг/л Triton X-100 | -+++- | 25 | 174 |
| 252 036 | TOC Общий орган. углерод | 5,0 – 80,0 мг/л | ++++- | 25 | 305 |
| 252 037 | TOC Общий орган. углерод2 | 50 – 800 мг/л | ++++- | 25 | 305 |
| 252 049 | Zn Цинк | 0,025 – 1,000 мг/л | +++++ | 25 | 136 |
| 250 417 | Zn Цинк3 | 0,20 – 5,00 мг/л | ++++- | 25 | 122 |
| 250 451 | Zn Цинк3 | 0,05 – 2,50 мг/л | -+++- | 90 | 255 |
| 250 452 | Zinkreagent 6, необходим для всех методик определения цинка |  |  | 180 | 76 |
| 252 057 | Монохлорамин | 0,05 – 10,0 мг/л Cl2 | -++-- | 150 | 168 |
|  |  |  | S6 S12 Spectral PhotoLab 6000 PhotoFlex |  |  |

# Термореакторы для разложения проб и определения ХПК

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| DRB 200LTV082.99.40001 | НАСН | Программируемый цифровой термореактор для анализа на ХПК, общий фосфор и азот, (методики HACH), 230В, 15 X 16мм | 1 138 |
| DRB 200 LTV082.99.44001 | НАСН | Двухсекционный программируемый цифровой термореактор для анализа на ХПК, общ. фосфор, общ. азот и металлы (методики HACH), 230V, 30 х 16мм | 1 963 |
| LT 200LTV082.99.10002 | LANGE | Программируемый цифровой термореактор для анализа на ХПК и разложения проб для кюветных тестов LANGE, 230В, 9X13мм, 2x20 мм | 1 138 |
| LT 200 LTV082.99.23002 | LANGE | Двухсекционный программируемый цифровой термореактор для анализа на ХПК и разложения проб для кюветных тестов LANGE, 230В, 30X13мм | 1 963 |
| 28958-05 | HACH | Адаптер 16->13 мм для установки кювет LANGE в DRB 200, за 5 шт. | 26 |
| HT 200S LTV077.52 | HACH LANGE | Сверхбыстрый цифровой термореактор с нагревом до 170°С и охлаждением по окончании для анализа на ХПК (20 минут) и разлож. проб для тестов LANGE и HACH, 12х20 мм, 230В | 2977 |
| OHA104 | LANGE | Адаптер 20->13 мм для установки кювет LANGE в HT 200S, за 1 шт. | 9 |
| HHA155 | HACH | Адаптер 20->16 мм для установки кювет HACH в HT 200S, за 1 шт. | 9 |
| F101A0127 | VELP | ECO 8 - термоблок для анализа на ХПК, 230V, 8х16мм, 1х20мм | 610 |
| 1P21-1 | WTW | CR 2200 Термоблок для анализа на ХПК для реаг. WTW, 230V, 12х16мм, 5 программ | 930 |

# Анализаторы БПК и принадлежности

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxi 3315 SET1 2BD351 203824 | WTW | Комплект оборудования для лабораторного контроля низких значений БПК в природных и очищенных сточных водах, включает компактный цифровой окисметр 3315 с оптическим датчиком FDO и мешалкой RZ300 (без склянок БПК) | 1 769 |
| KF12 205700 | WTW | Склянка БПК переливная для кислородных датчиков WTW, за 1 шт. | 45 |
| HQ40D.99. 701000 | HACH LANGE | Комплект измерения БПК на базе цифрового 2-х канального анализатора HQD (второй канал свободен для датчиков рН/ОВП/проводимости) и оптического датчик LBODc мешалкой, в наборе 6 склянок и штатив | 2 424 |
| 621(00/06/24) | HACH | Склянка БПК 300мл с крышкой Wheaton для LBOD, за 1 шт / 6 шт / 24 шт | 27/153/560 |
| OxiTopIS6 208210 | WTW | Анализатор БПК5 на 6 бутылей с перемешивающей системой (в комплект входит аттестованная методика анализа) | 3 060 |
| OxiTop IS12 208211 | WTW | Анализатор БПК5 на 12 бутылей с перемешивающей системой (в комплект входит аттестованная методика анализа) | 5 235 |
| 209100 | WTW | Бутыль янтарного стекла, 510 мл. Для OxiTop. Заказ от 3 шт. | 9 |
| OxiTop -2 208814 | WTW | Две запасные измерительные головки: зеленая и желтая | 710 |
| OxiTop Control S6 / S12 208196 (8) | WTW | Комплект для анализа БПК5, БПКn из 6 (12) бутылей темного стекла 510 мл, с головками OxiTop –C и контроллером OC 110. Передача результата с помощью ИК интерфейса. | 6 245 9 240 |
| OxiTop Control AN6 / AN12 208196 (8) |  | Комплект для анализа БПК5, БПКn, для изучения анаэробного разложения, для определения биогаза. В комплекте 6 склянок объемом 1000 мл (или 12 по 250 мл) с дополнительными отверстиями, головки OxiTop-C и контроллер OC 110 | 9 155 13 150 |
| OxiTopBox 208432 | WTW | Компaктный инкубатор для определения БПК Прозрачная крышка позволяет использовать с OxiTopControl | 3 240 |
| TS 606/2-i 208380 | WTW | Термостат для анализаторов OxiTop, 2х12(6) бутылей | 2 380 |
| TS 606-G/2-i 208381 | WTW | Термостат для анализаторов OxiTop, 2х12(6) бутылей С прозрачной дверцей для работы с OxiTop Сщтекщд | 2 695 |
| LTV073.52 | HACH | БПК-термостат для кювет LCK555, LCK554 | 1 593 |

# Ручной титратор НАСН

| Наименование | Кат. № | Цена |
| --- | --- | --- |
| Ручной цифровой титратор | 16900-01 | 364 |

Реагенты к титратору НАСН

| Наименование | Диапазон | Картридж | Тест-набор | Цена картриджа | Цена тест-набора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислотность | 10-160 мг/л CaCO3 | 14377-01 | 22728-00 | 27 | 103 |
| Кислотность | 100-4000 мг/л CaCO3 | 14379-01 | 22728-00 | 27 | 103 |
| Щелочность | 10-160 мг/л CaCO3 | 14388-01 | 22719-00 | 27 | 93 |
| Щелочность | 100-4000 мг/л CaCO3 | 14389-01 | 22719-00 | 27 | 93 |
| Диоксид углерода | 10-100 мг/л СО2 | 14378-01 | 22727-00 | 27 | 72 |
| Диоксид углерода | 100-1000 мг/л СО2 | 14380-01 | 22727-00 | 27 | 72 |
| Комплексоны свободные | 0-20 мг/л EDTA | 20625-01 |  | 27 |  |
| Комплексоны общие | 1-1000 мг/л EDTA | 24345-01 |  | 27 |  |
| Хлорид | 2.5-150 г/л Сl- | 14397-01 | 22880-00 | 32 | 131 |
| Хлорид | 10-160 мг/л Сl- | 14393-01 | 22726-00 | 27 | 109 |
| Хлорид | 10-100 мг/л Сl- | 14396-01 | 22880-00 | 32 | 131 |
| Хлорид | 100-8000 мг/л Сl- | 921-01 | 22726-00 | 27 | 109 |
| Хлор свободный | 0-1000 мкг/л Cl2 амперометр. | 1999-01 |  | 26 |  |
| Хлор свободный | 0-3.00 мг/л Cl2 |  | 24453-00 |  | 72 |
| Хлор общий | 0-1000 мкг/л Cl2амперометр. | 1999-01 |  | 26 |  |
| Хлор общий | 0-3.00 мг/л Cl2 | 22923-01 | 24453-00 | 23 | 72 |
| Хлор общий | 20-2000 мг/л Cl2 | 22673-01 | 22725-00 | 26 | 125 |
| Хлор общий | 2000-7000 мг/л Cl2 | 14401-01 | 24448-00 | 26 | 168 |
| Жесткость кальциевая | 10-160 мг/л CaCO3 | 14364-01 | 24472-00 | 27 | 81 |
| Жесткость кальциевая | 100-4000 мг/л CaCO3 | 14399-01 | 24475-00 | 27 | 87 |
| Жесткость общая | 10-160 мг/л CaCO3 | 14364-01 | 24480-00 | 27 | 63 |
| Жесткость общая | 100-4000 мг/л CaCO3 | 14399-01 | 24481-00 | 27 | 63 |
| Гипохлорит | 50-150 г/л Cl2 | 26869-01 | 26870-00 | 23 | 165 |
| Железо | 10-100 мг/л Fe3+ | 20817-01 | 24492-00 | 27 | 165 |
| Железо | 100-1000 мг/л Fe3+ | 20818-01 | 24493-00 | 27 | 165 |
| Нитриты | 100-2500 мг/л NaNO2 | 22707-01 |  | 27 |  |
| Кислород растворенный | 1-10 мг/л DO | 22675-01 | 22722-00 | 27 | 129 |
| Кислород растворенный | 10-100 мг/л DO | 14401-01 | 22722-00 | 26 | 129 |
| Соленость | 0-100 pptcолености | 23937-01 | 24396-00 | 27 | 82 |
| Сульфит | 0-800 мг/л SO32- | 14961-01 | 22723-00 | 27 | 88 |
| Летучие кислоты | 100-2400 мг/л CH3COOH | 14842-01 | 24602-00 | 27 | 45 |

# Автоматические титраторы и бюреткиSCHOTT

Автоматические бюретки

| Модель | Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| TITRONIC® Т500 M1 | 285220 210 | Автоматическая поршневая бюретка в комплекте: основное устройство с магнитной мешалкой TM 235, зажим Z 305, контроллер TZ 3880, блок питания 100-240 В | 2 620 |
| TITRONIC® Т500 M2 | 285220 220 | Автоматическая поршневая бюретка в комплекте: комплект M1 + дозирующий модуль на 20 мл, бутыль из темного стекла | 3 330 |
| TITRONIC®Universal | 285212 437 (285212 494) | Многофункциональная автоматическая бюретка для ручного титрования с графическим дисплеем, 7 скоростей. Комплект: бюретка 20 мл (50 мл) с трубками, штативом, мешалкой и внешней клавишей управления, 230 V | 2020 |

Автоматические универсальные титраторы

| Модель | Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| TitroLine® EasyM1 | 285212 597 | Автоматический титратор в комплекте: базовый модуль без электрода с бюреткой на 20 мл, с дозирующим модулем TZ 3130, с трубками и резьбовыми соединениями, магнитной мешалкой TM 96, наконечником для титрования с трубкой, держателем электрода TZ 3660, стержнем штатива TZ 3665 | 3240 |
| TitroLine® EasyM2 | 285212 848 | Автоматический титратор в комплекте для кислотно-основного титрования, включает TitroLine® EasyM1 + pH-электрод и набор буферов | 3 375 |
| TitroLine® Easy М3 | 285212 864 | Автоматический титратор в комплекте для аргентометрического титрования. включает TitroLine® EasyM1 + серебряный комбинированный электрод AgCl 62 | 3 375 |
| TitroLine® 6000-M1/10 (/20, /50) | 285220050 285220060 285220070 | Автоматический титратор последнего поколения в комплекте: базовый модуль, магнитная TM 135 мешалка, сменный бюреточный модуль WA на 10/20/50 мл, бутыль из коричневого стекла для титранта, адаптеры для бутылей GL 45 и S 40, трубки, капельная трубка, насадка для титрования | 4 440 |
| TitroLine® 6000-M2/20 (/50) | 285220 080 285220 090 | Набор для автоматического рН-титрования, включает комплект TitroLine® 6000-М1/20 (/50) с бюреткой 20мл (50мл), а также pH-электрод и набор буферов для pH и ОВП титрования с автоматическим определением КТТ | 4 710 |
| TitroLine® 7000-М1/10 (/20, /50) | 285220 140 285220 150 285220 160 | Многофункциональный автоматический титратор последнего поколения в комплекте: базовый модуль, магнитная мешалка TM 235, сменный бюреточный модуль WA на 10/20/50 мл, бутыль из коричневого стекла для титранта, адаптеры для бутылей GL 45 и S 40, трубки, капельная трубка, насадка для титрования | 5 670 |
| TitroLine® 7000-M2/20 | 285220 170 | Набор для автоматического рН-титрования, включает комплект TitroLine® 7000-М1/20 с бюреткой 20мл, а также pH-электрод и набор буферов для pH и ОВП титрования с автоматическим определением КТТ и функцией pH-stat. | 5 940 |
| TitroLine® 7750-М1 | 285220250 | Многофункциональный автоматический титратор для обычного потенциометрического и волюметрического титрования по Карлу-Фишеру, включает: базовый модуль TitroLine 7750, магнитная мешалка TM235, бюретка заказывается отдельно! | 5 655 |
| WA05 | 285220300 | Сменный бюреточный модуль WA 5 мл со встроенным микрочипом для записи данных используемого реагента, бутылью темного стекла с адаптером GL45 объемом 1л и адаптером S40, трубками, капельной трубкой и аксессуарами | 795 |
| WA 10 WA20 WA50 | 285220310 285220320 285220350 | Сменный бюреточный модуль WA 10/20/50 мл со встроенным микрочипом для записи данных используемого реагента, бутылью темного стекла с адаптером GL45 объемом 1л и адаптером S40, трубками, капельной трубкой и аксессуарами | 775 |
| WA50 V | 285220360 | Сменный бюреточный модуль WA 50 мл для агрессивных жидкостей со встроенным микрочипом для записи данных используемого реагента, бутылью темного стекла с адаптером GL45 объемом 1л и адаптером S40, специальными трубками, капельной трубкой и аксессуарами | 1 135 |
| TZ 2004 | 285221 047 | Бутыль темного стекла с адаптером GL45 для титранта, 1л | 107 |

Титраторы КарлаФишера

| Модель | Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| TitroLine 7500 KF | 285220 810 /820/830 | Комплект для волюметрического титрования по Карлу Фишеру, с бюреткой 5/10/20 мл, с штативом со встроенным насосом и мешалкой, герметичным сосудом для титрования на шлифе, двойным Pt-электродом и аксессуарами (реагенты заказываются отдельно) | 6 210 |
| TitroLine 7500 KF traceМ1(M3) | 285220860 (285220880) | Комплект для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру, двойной Pt-электрод, генерирующий электрод без диафрагмы TZ 1752 (с диафрагмойTZ 1753), штатив со встроенной мешалкой, герметичный сосуд для титрования на шлифе TZ 1751 | 5875 |
| TitroLine 7500 KF traceМ2(M4) | 285220870 (285220890) | Комплект для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру, двойной Pt-электрод, генерирующий электрод без диафрагмы TZ 1752 (с диафрагмойTZ 1753), штатив со встроенной мешалкой и насосом, герметичный сосуд для титрования на шлифе TZ 1751 | 7020 |

Электроды для автоматических титраторов

| Модель | Кат. № | Назначение | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 7780 | 285130 200/ 285130 210 | Водное титрование сильных кислот и щелочей, Кьельдаль | С температурным датчиком Pt 1000 и кабелем 1 м с DIN/BNC-разъемом. Стеклянный корпус, керамическая диафрагма, гелевый электролит, длина 120 мм, ( 12 мм, -5… +80°C, 0…14 pH. Возможность распознавания электрода для титраторов старше TL 7000. | 295 |
| N 61 | 285100 001 | Щелочность | Без температурного сенсора и кабеля. Стеклянный корпус, платиновая диафрагма, электролит 3М KCl, длина 170 мм, ( 12 мм, до +100°C, 0…14 pH | 215 |
| IL-pH | 285113 810 (285113 830) | Водное титрование, сложные применения, растворы с низкой ионной силой | Без термодатчика, с кабелем 1 м и DIN-разъемом. Стеклянный корпус, Pt- диафрагма, электролит 3М KCl, длина 120 (170) мм, (12мм, до +100°C, 0…14 pH | 290 (300) |
| IL-pHT | 285113 870 |  | IL-pH с температурным сенсором Pt 1000 | 410 |
| N 6480 Eth | 285092 329 | Кислотно-основное титрование в неводных средах: кислотное число | Стеклянный корпус, диафрагма со свободным истечением, электролит L 5034, длина 170 мм, ( 12 мм, до +40°C, 0…14 pH | 270 |
| N 6480 Eis | 285092 337 | Кислотно-основное титрование в неводных средах: основное, эпоксидное число, титрование в надхлорной, уксусной кислоте | Стеклянный корпус, диафрагма со свободным истечением, электролит L 5014, длина 170 мм, ( 12 мм, до +40°C, 0…14 pH | 270 |
| AgCl 62 | 285102 413 | Определение хлоридов в нефтепродуктах | Стеклянный корпус, Pt- диафрагма, электролит KNO3 2 mol/l + KCl 0.001 mol/l, Ag/AgCl –сравнения, длина 120 мм, ( 12 мм, до +100°C, 0…14 pH | 260 |
| AgCl 65 | 1061051 | Титрование галогенидов с автосамплером | То же, что и 285102413, только длина 103 мм, ( 10 мм, со шлифом NS 14.5 | 290 |
| AgS 62 | 285102110 | Определение меркаптановой серы в нефтепродуктах | Сульфид-серебрянный электрод, длина 120 мм, ( 12 мм, -5…+100°C, 0…14 pH | 305 |
| Ag 6280 | 285102343 | Титрование псевдо-галогенидов (цианидов и т.п.) | Стеклянный корпус, керам. дифрагма, электролит KNO3 2 mol/l + KCl 0.001 mol/l, Ag/AgCl –сравнения, длина 120 мм, ( 12 мм, до +100°C, 0…14 pH | 215 |
| Ag 6580 | 285102 216 | Титрование псевдогалогени-дов с автосамплером | То же, что и 285102343, только длина 103 мм, ( 12 мм, со шлифом NS 14.5 | 245 |
| L1A | 285122 456 | Аксессуар для электродов | Кабель для электродов длиной 1 м с DIN-разъемом | 56 |

# Мутномеры (нефелометры)

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 98703 | HANNA | Портативный прецизионный измеритель мутности в комплекте с аксессуарами, стандарт EPA | 0 – 1000 NTU | 0,05NTU ± 2%/±3% от значен. | 1 260 |
| 2100Q 01 2100QIS01 | НАСН | Самый современный на рынке портативный мутномер с русским меню, станд. EPA 180.1 (версия “IS” = ISO 7027), функция измерения быстро оседающих взвесей (БОВ) | 0 – 1000 FNU | 0,02NTU ± 2% от значен. | 1 895 |
| 2100N 47000-02 | НАСН | Лабораторный мутномер в комплекте с аксессуарами | 0 – 4000 NTU | 0,02NTU ± 2%/±3% от значен. | 3 930 |
| 2100 AN 47001-02 | HACH | Профессиональный лабораторный мутномер/фотометр с аксессуарами | 0 - 10000 NTU | 0,02 NTU ± 2%/10% от значен. | 6 150 |
| 2100AN IS 47901-02 | НАСН | Профессиональный лабораторный мутномер с аксессуарами, ISO 7027 | 0 – 10000 NTU 0 – 1000 FNU | 0,02 FNU ± 2%/10% от значен. | 6 150 |

# Рефрактометры, поляриметры, сахариметры

## Цифровые автоматические поляриметры, сахариметры (B+S)

| Модель | Назначение | Диапазон | Разрешение | Точность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADP 410 | поляриметр | -90°… +90°A -225°… +225°Z ISS | 0,01°A 0,01°Z | ±0,02°A ±0,05°Z | 8370 |
| ADP 440 | поляриметр | -355°… +355°A -225°… +225°Z ISS | 0,01/0,001°A 0,01°Z | ±0,01°A ±0,03°Z | 10100 |
| ADS 420 | сахариметр | -225 … +225 °Z | 0,01 °Z | ±0,03 °Z | 9360 |
| Model D7 | поляриметр с СИД в качестве источника свет | 0°… +360°A -30°… +130°ZISS | 1°A (0,02°A) 1°Z (0,05°Z) | ±1°A (0,05°A) ±1°Z (0,1°Z) | 4600 |

## Аксессуары для поляриметров (B+S)

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 34-20 | Кварцевая калибровочная кювета 100 °Z | 1716 |
| 35-29 (30) | Кювета с утолщением для удаления пузырьков, длина 100 мм (200 мм) | 266 |
| 35-57 (58) | Кювета с воронкой с центральным заполнением , длина 100 мм (200 мм) | 324 |
| 36-57 (58) | ADP400 проточная кювета с терморубашкой, длина 100 мм (200 мм) | 1169 |
| 36-67 (68) | ADP400 проточная кювета с терморубашкой и с патрубками для подкючения к линии непрерывной подачи образца, длина 100 мм (200 мм) | 878 |
| 37-009 (010) | ADP400 крышка с пазами к кювете 36-78 (36-77) | 210 |
| 37-011 (12) | ADP400 крышка с пазами к кюветам 36-58/36-59/36-68 (36-57/36-67) | 210 |

## Портативные цифровые рефрактометры серии OPTi (B+S)

Новая серия цифровых карманных рефрактометров от Bellingham + Stanley предназначена для самого широкого спектра применений. Для каждой отрасли и производственного процесса разработана уникальная и точно ему соответсвующая модель рефрактометра.

*АТС – автотермокомпенсация, **ПГ – пропиленгликоль, ***ЭГ – этиленгликоль

| Модель | Назначение | АТС | Шкала I | Шкала II | Разрешение | Погрешность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевая промышленность и общего назначения |
| 38-02 | Сахар | + | 0 – 54 % сахара (°Brix) | - | 0,1 | ±0,2 | 390 |
| 38-А1 | Сахар | + | 0-95 % сахара (°Brix) | - | 0,1 | ±0,2 | 780 |
| 38-20 | Химия | + | 1,33 – 1,42 nD | - | 0,0001 | ±0,0003 | 390 |
| 38-22 | Крахмал | + | 0 – 30% | - | 0,1 | ±0,2 | 390 |
| 38-23 | Мочевина | + | 0 – 40% | - | 0,1 | ±0,2 | 390 |
| 38-25 | Морская вода | + | 1,000 – 1,090 плотность | - | 0,0005 | ±0,001 | 390 |
| 38-28 | Соленость NaCl | + | 0 – 28% | - | 0,1 | ±0,2 | 390 |
| 38-31 | Сахар | + | 0 – 54 °Brix | 1,330 – 1,420 nD | 0,1/0,0001 | ±0,2 /±0,0003 | 468 |
| 38-37 | Химия | - | 1,330 – 1,420 nD | 5 – 40°C | 0,0001/1 | ±0,0003 /±1 | 468 |
| 38-38 | Химия | + | 20 – 70 °Brix | 1,360 – 1,470 nD | 0,0001/1 | ±0,2 /±0,0003 | 468 |
| 38-А2 | Химия | + | - | 1,33-1,54 nD | 0,0001 | ±0,0003 | 780 |
| Виноделие и пивоварни |
| 38-41 | Вино/Спирт | + | 0 – 35 сахар, масс. % (°Brix) | 0 – 22° вероят. спирт | 0,1/0,1 | ±0,2 /±0,2 | 468 |
| 38-42 | Вино/Эксле | + | 0 – 35 сахар, масс. % (°Brix) | 30 – 130 °Oe (Герм) | 0,1 / 0,1 | ±0,2 / ±1 | 468 |
| 38-43 | Вино/Эксле | + | 0 – 35 сахар, масс. % (°Brix) | 0 – 130°Oe (Швей) | 0,1/0,1 | ±0,2 /±1 | 468 |
| 38-44 | Вино/Виног. сок | + | 0 – 35 сахар, масс. % (°Brix) | 0 – 25 Babo (KMW) | 0,1 / 0,1 | ±0,2 / ±1 | 468 |
| 38-45 | Вино/Боме | + | 0 – 35 сахар, масс. % (°Brix) | 0 – 28 Baume | 0,1/0,1 | ±0,2 /±0,2 | 468 |
| 38-46 | Боме/Спирт | + | 0 – 28 Baume | 0 – 22° вероят. спирт | 0,1/0,1 | ±0,2 /±0,2 | 468 |
| 38-47 | Вино/ABV | + | 0 – 35 сахар, масс. % (°Brix) | 10 – 135 °Zeiss | 0,1 / 0,1 | ±0,2 / ±0,5 | 468 |
| 38-49 | Пивоварение | + | 10 – 135 °Zeiss | 0 – 30 °Plato | 0,1 / 0,1 | ±0,5 / ±0,2 | 468 |

| Модель | Назначение | АТС | Шкала I | Шкала II | Разрешение | Погрешность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биология и медицина |
| 38-51 | Аква, Бассейны | + | 0 – 180‰ морск. вода PPT | 1,000 – 1,070 плот. | 1 / 0,0005 | ±1/±0,001 | 468 |
| 38-52 | Спорт | + | 1,000 – 1,050 плот. мочи | 0 – 30% сахар (°Brix) | 0,0005 / 0,1 | ±0,001 / ±0,2 | 468 |
| 38-52 | Ветеринария | + | 1,000 – 1,050 плот. мочи малые млекопитающие | 1,000 – 1,050 плот. мочи крупные млекопитающие | 0,0005 / 0,0001 | ±0,001 / ±0,001 | 468 |
| Промышленность и транспорт |
| 38-65 | Авто DEF | + | 0 – 40% мочевины | 0 … -50°С-ЭГ** | 0,1/1 | ±0,2 /±1 | 468 |
| 38-67 | Антифриз | + | 0 … -50°С-ЭГ | 0 … -50°С-ПГ*** | 1,0/1 | ±1,0/±1 | 468 |
| 38-70 | Теплоноситель | + | 0 – 60% ПГ по об. | 0 … -50°С-ПГ | 0,1/1 | ±0,4 /±1 | 468 |
| 38-71 | Теплоноситель | + | 0 – 60% ЭГ по об. | 0 … -50°С-ЭГ | 0,1/1 | ±0,4 /±1 | 468 |
| 38-72 | Теплоноситель | + | 0 – 60% ПГ по об. | 0 – 60% ЭГ по об. | 0,1/0,1 | ±0,4 /±0,4 | 468 |
| 38-81 | Охладитель | + | 0 – 18°Brix | 1,330 – 1,380 nD | 0,1/0,0001 | ±0,2 /±0,0003 | 468 |
| 38-83 | Авиация | -/+ | 1,33 – 1,42nD | 0 – 0,25 DiEGME | 0,0001/0,01 | ±0,0003 /±0,02 | 468 |

## Карманные оптические рефрактометры E-line (B+S)

| Модель | Шкала | ATC* | Диапазон | Разрешение | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44-801 | сахар | + | 0-10 % ((Brix) | 0,1 | 115 |
| 44-802 | сахар | + | 0-18 % ((Brix) | 0,1 | 115 |
| 44-803 | сахар | + | 0-32 % ((Brix) | 0,2 | 115 |
| 44-804 | сахар | + | 28-62 % ((Brix) | 0,2 | 115 |
| 44-805 | сахар | + | 45-82 % ((Brix) | 0,5 | 115 |
| 44-807 | сахар | - | 0-80 % ((Brix) | 1 | 315 |

## Карманные оптические рефрактометры Eclipse (B+S)

| Модель | Шкала | ATC* | Диапазон | Разрешение | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45-03 | сахар | - | 0-50 % ((Brix) | 0,5 | 246 |
| 45-06 | сахар | - | 72-95 % ((Brix) | 0,2 | 251 |
| 45-27 | вода в мёде | + | 10-30 % | 0,2 | 295 |
| 45-26 | крахмал | - | 0-30 % | 0,2 | 295 |
| 45-65 | cоленость(% NaCl) | - | 0-28 | 0,2 | 295 |
| 45-41 | Показатель преломления | - | 1,330-1,420nD | 0,001nD | 267 |

## Прецизионные аналитические рефрактометры (B+S)

| Модель | Диапазон, Brix/nD | Разрешение, Brix/nD | Точность, Brix/nD | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RFM 712 | 0-50 | 0.1 | ( 0,1 | 4 440 |
| RFM 732 | 0-95 | 0.1 | ( 0,1 | 6 090 |
| RFM 742 | 0-80 | 0.01 | ( 0,04 | 7 980 |
| RFM 330+ | 0-50/ 1.33-1.42 | 0.1 / 0.0001 | (0,1 /±0,0001 | 9 060 |
| RFM 340+ | 0-95 / 1.33-1.54 | 0.01 / 0.00001 | ( 0,03 /±0,00003 | 9 670 |
| RFM 960 | 0-100 / 1.30-1.70 | 0.1 / 0.0001 | ( 0,1 / ±0,0001 | 9 540 |
| RFM 970 | 0-100 / 1.30-1.70 | 0.01 / 0.00001 | ( 0,02 / ±0,00002 | 11 140 |

# Микроскопы KRUSS

| Модель | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| MBL2000 | Универсальный бинокулярный микроскоп в комплекте с 10х планокуляром 4х, 10х, 40х и 100х объективами | 745 |
| MBL2000-В | Медицинский бинокулярный микроскоп. Аналогичен MBL 2000, но с высокоинтенсивным осветителем (150 Вт), конденсором темного/светлого поля | 1 845 |
| MBL2000-Т | Тринокулярный микроскоп. Аналогичен MBL 2000, но с дополнительным фототубусом для подключения фотоаппарата или видеокамеры | 925 |
| MBL3200 | Биологический инверсионный микроскоп, планохромат объективы 4х, 10х, 40х, планокуляр 10х | 3 460 |
| MBL3300 | Металлографический инверсионный микроскоп с 10х планокуляром, 4х, 10х и 40х объективами | 1 630 |
| MSZ5000 | Стереомикроскоп с переменным фокусным расстоянием, 7х – 45х, с 10х окуляром, без осветителя | 855 |
| MSZ5000-IL-TL-T | Аналогичен MSZ 5200, но со встроенным осветителем и фототубусом | 1 030 |

# Анализаторы нефтепродуктов HORIBA

| Наименование | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| SLFA-20 | Лабораторный РФ-анализатор серы в нефти Диапазон 0,05-5 % Cходимость <15 ppm Предел обнаружения 20 ppm Метод ASTM D4294 | 26 500 |
| SLFA-60 | Новый лабораторный РФ-анализатор серы в нефти Диапазон 0 -10 % Cходимость 15 ppm Предел обнаружения <15 ppm Метод ASTM D4294 | 28 400 |
| SLFA-2100 | Лабораторный РФ-анализатор серы в нефти Диапазон 0,05-10 % Cходимость 1,6 ppm Предел обнаружения <5 ppm Метод ASTM D4294 | 34 200 |
| SLFA-2800 | Лабораторный РФ-анализатор серы в нефти (с 8-ми местным автосамплером) Диапазон 0,05-10 % Cходимость 1,6 ppm Предел обнаружения <5 ppm Метод ASTMD4294 | 39 700 |
| MESA-7220 | Лабораторный РФ-анализатор серы и хлора в нефти Диапазон 0,07 мг/кг -10 % Предел обнаружения 0.7 мг/кг Метод ASTM D7220 & D4294/ISO 20847&13032 | 62 400 |

## Расходные материалы для анализатора SLFA-20

| Кат. номер | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 903.800.010.001 | Рамка (корпус) измерительной кюветы, разборная (30 шт./упак.) | 170 |
| 903.800.030.001 | Одноразовая вставка для измерительной кюветы (2 упак. по 50 шт.) | 205 |
| 903.800.020.001 | Мембранное окно для измерительной кюветы (100 шт./упак.) | 25 |
| 903.800.200.001HF | Термобумага для принтера (5 рул./упак.) | 85 |

# Температурные измерения

Карманные  и портативные термометры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHECKTEMP (HI 98501) | HANNA | Карманный со встроенным датчиком | -50,0 - + 150,0°С | ±0,3 °С (-20...+90°С) ±0,5 °С (-50...-20°С и +91...+150°С) | 44 |
| CHECKTEMP1 (HI 98509) | HANNA | Карманный с датчиком на кабеле 1м | -50,0 - + 150,0°С | ±0,3 °С (-20...+90°С) ±0,5 °С (-50...-20°С и +91...+150°С) | 46 |
| CHECKTEMP4 (HI 151-00) | HANNA | Карманный со складным датчиком | -50,0 - + 150,0°С | ±0,3 °С (-20...+90°С) ±0,5 °С (-50...-20°С и +91...+150°С) | 75 |
| HI 145-00 | HANNA | Карманный с датчиком 125 мм | -50,0- +220°С | ±0,3 °С (-20 - +90,0°С) ±1,0 °С в остальном диапазоне | 58 |
| HI 145-20 | HANNA | Карманный с датчиком 300 мм | -50,0- +220°С | ±0,3 °С (-20 - +90,0°С) ±1,0 °С в остальном диапазоне | 82 |
| HI 935005 | HANNA | Портативный термопарный во влагонепрониц. корпусе (без датчика) | - 50,0 -+ 199,9 °С - 50,0 - + 1350 °С | ± 0,2 % полной шкалы | 132 |
|  | руб |
| Alarmtermometer 0900 0530 | Testo | Карманный со звуковой индикацией, зонд на кабеле 80см. | -50,0 - + 150,0°С | ±1 °С (-10 - +100°С) ±2 °С (в остальном диапазоне) | 1 865 |
| Testo 905-T1 0560 9055 | Testo | Карманный с датчиком 200 мм | -50,0 - + 350,0°С | ±1% (+100 - +350°С) ±1 °С (-50 - +99,9°С) | 2 881 |
| Testo 905-T2 0560 9056 | Testo | Карманный с поверхностным датчиком 150 мм | -50,0 - + 350,0°С | ±(1 °С± 1% ) | 3 729 |
| Testo 105 0563 1054 | Testo | Карманный проникающего действия, IP65, для замороженных продуктов | -40,0 - + 230,00С | ±0,8 0С (-20 - +700С) ±2 0С (в остальном диапазоне) | 5 847 |
| Testo 110 0560 1108 | Testo | Портативный со сменным датчиком (датчики заказываются отдельно) | -50,0 – + 275,0°С | ±0,2 … ±0,6 °С | 5 000 |
| Testo 925 0560 9250 | Testo | Портативный со сменным датчиком (датчики заказываются отдельно) | -50,0 – +1000,0°С | ±0,7 … ±10 °С | 5 000 |

Термодатчики

| Кат. № |  | Тип | Диапазон | Цена руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06132211 | Testo | Проникающего действия IP65 для Testo110 | -50 … + 150 °С | 5 508 |
| 0613 3211 | Testo | С винтовой резьбой для замороженных продуктов | -50 … + 150 °С | 8 390 |
| 0613 2411 | Testo | Проникающего действия для Testo110 | 0 … + 275°С | 5 508 |
|  | у.е. |
| HI 766 A | HANNA | Термодатчики для неровных поверхностей | max 320 °С ; 600 °F | 109 |
| HI 766 B | HANNA | Термодатчик для поверхностей, 260мм | max 650 °С ; 1200°F | 109 |
| HI 766 B1 | HANNA | для поверхностей, повернут под 90°, 300мм | max 450 °С ; 840 °F | 170 |
| HI 766 B2 | HANNA | Термодатчик для поверхностей, 130х8мм | max 900 °С ;1650 °F | 92 |
| HI 766 B3 | HANNA | Термодатчик для малых поверхностей, 130х5мм | max 200 °С ; 390 °F | 92 |
| HI 766 C | HANNA | Термодатчик с проникающим действием, 120мм | max 900 °С; 1650°F | 77 |
| HI 766 D | HANNA | Термодатчик для воздуха, 120мм | max 300 °С ; 570 °F | 98 |
| HI 766 E2 | HANNA | Термодатчик общего назначения, 220мм | max 900 °С ;1 650°F | 77 |
| HI 766 E1 | HANNA | Термодатчик общего назначения, 120мм | max 900 °С ;1 650°F | 77 |
| HI 766 F | HANNA | Высокотемпературный термодатчик, 225мм | max 1100 °С;2000°F | 49 |
| HI 766 F1 | HANNA | Термодатчик, встроенный в провод, 1м | max 480 °С ; 900 °F | 55 |
| HI 766 TV 1 | HANNA | Термодатчик для горячих труб и трубопроводов | max 200 °С ; 390 °F | 72 |
| HI 766 TR1 | HANNA | Проникающий длиной 500 мм, диаметром 10 мм | max 250°С ; 482°F | 89 |
| HI 766 TR2 | HANNA | Проникающий длиной 1000 мм, диаметром 10 мм | max 250 °С ; 482°F | 105 |

Тепловизоры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Характеристики | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testo 875-1 0560 8751 | Testo | Тепловизор в прочном кейсе с проф. ПО, чехлом, ремнем для переноски, SD-картой, USB-кабелем, блоком питания, аккумулято-ром, адаптером для крепления к штативу | Детектор: 160х120 пикселей Температурная чувствительность (NETD): > 80 мК при 30°С Температурный диапазон: -20…+280°С | 83 900 |
| Testo 881-2 0563 0881 V5 | Testo | Тепловизор с проф. ПО, . с отображением распределения поверхностной влажности (ручной ввод параметров окружающей среды), интегрированной LED-подсветкой, моторизированным фокусом, прочном кейсе с профессиональным ПО, высокотемпера- турным фильтром, чехлом Soft Case, ремнем для переноски, SD-картой, USB-кабелем, тканью для очистки объектива, блоком питания, литиево-ионным аккумулятором, адаптером для штатива и гарнитурой | Детектор: 160х120 пикселей Температурная чувствительность (NETD): > 50 мК Температурный диапазон: -20…+550 ° | 168 644 |
| Testo 881-2 PROFFI 0563 0881 V6 | Testo | В дополнение к testo 881, в комплект testo 881 входит: · Телеобъектив 9° x 7° · Защитный фильтр для объектива · Дополнительный аккумулятор · Быстродействующее зарядное устройство | Детектор: 160х120 пикселей Температурная чувствительность (NETD): > 50 мК Температурный диапазон: -20…+550 °С | 211 017 |

# Анализаторы влажности, гигрометры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testo 608-H1 0560 6081 | Testo | Мини-монитор RH/to | 2 - 98 %RH - 10 – 70oC | ±2 %RH ± 1 цифра ±0,5 oC ± 1 цифра | 3 305 |
| Testo 606 0560 6062 | Testo | Карманный гигрометр для изм. влажности древесины | 6 - 44 %RH (дерево) 0,2 – 2 %RH (в др.) | ± 1 %RH ± 0,05 %RH | 8 390 |
| Testo 605-H1 0560 6053 | Testo | Карманный термогигрометр | 5 – 95 %RH 0 – 50°С,20 – 50°С td | ± 3 %RH ± 1 цифра ± 0,5°С ± 1 цифра | 4 660 |
| Testo 625 0563 6251 | Testo | Портативный термогигрометр с выносным датчиком | 5 – 95 %RH -10 – 60°С, -20 – 50°Сtd | ± 3 %RH ± 1 цифра ± 0,5°С ± 1 цифра | 8 390 |
| Testo 635-1 0560 6351 | Testo | Портативный двухканальный с подкл. датч. RH и температуры | 0 – 100 %RH -60 – 800°С | ± 2 %RH ±0,4/ ±0,5°С | 16 865 |

# Анемометры

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testo 405-V1 0560 4053 | Testo | Мини термоанемометр со встроенным датчиком 300 мм | 0,0 – 10,0 м/с -20,0 - + 50,0°С 0 – 99990 м3/ч | ±(0,1м/с±5%) (0-2 м/с) ±(0,3м/с±5%) (2,1-10 м/с) ±0,5 °С | 5 000 |
| Testo 425 0560 4251 | Testo | Портативный термоанемометр с телескопическим датчиком | 0,0 – 20,0 м/с -20,0 - + 50,0°С | ±(0,05м/с±5%) ±0,5 °С | 16 865 |

## Датчики для анемометра Testo 435

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Диапазон | Точность | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0635 1025 | Testo | Телескопический зонд: длина – 820 мм, диаметр – 7,5 мм | 0 – 20,0 м/с -20,0 - + 70,0°С | ±(0,1м/с±1,5%) | 12 627 |
| 0635 9335 | Testo | Крыльчатка телескопическая: длина – 910 мм, Ø – 60 мм | 0,25 – 20,0 м/с | ±(0,1м/с±1,5%) | 18 644 |
| 0635 9535 | Testo | Крыльчатка телескопическая: длина – 890 мм, Ø – 16 мм | 0,6 – 40,0 м/с | ±(0,2м/с±1,5%) | 18 644 |

# Весоизмерительная техника

## Лабораторные весы KERN (Германия)

| Дискретность, г | Предел взвешивания, г | Модель | Автокалибров. (+) или калибр. гиря | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,001 | 100 | PCB 100-3* | 100 г F1 | 305 |
|  | 220 | EW 220-3NM | 200 г E2 | 765 |
|  | 250 | PCB 250-3* | 200 г F1 | 355 |
|  | 350 | PCB 350-3* | 200 г F1 | 365 |
|  | 420 | EW 420-3NM | 200 г E2 | 855 |
|  | 620 | EW 620-3NM | 500 г E2 | 969 |
| 0,01 | 200 | PCB 200-2* | 200 г M1 | 258 |
|  | 820 | EW 820-2NM | 200 или 500г F1 | 660 |
|  | 1000 | PCB 1000-2* | 1 кг F1 | 295 |
|  | 2200 | EW 2200-2NM | 2 кг F1 | 822 |
|  | 2500 | PCB 2500-2* | 2 кг F1 | 354 |
|  | 3500 | PCB 3500-2* | 2 кг F1 | 360 |
|  | 4200 | EW 4200-2NM | 2 кг E2 | 923 |
|  | 6200 | EW 6200-2NM | 5 кг E2 | 1015 |

*для весов серии PCB предел допускаемой погрешности = дикретность х 10

| Дискретность, г | Предел взвешивания, г | Модель | Калибровочная гиря | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 1000 | PCB 1000-1 | 1 кг M1 | 216 |
|  | 2000 | PCB 2000-1 | 2 кг M1 | 240 |
|  | 6000 | PCB 6000-1 | 5 кг F2 | 270 |
|  | 10000 | PCB 10000-1 | 10 кг F1 | 288 |
|  | 12000 | EW 12000-1NM | 10 кг F1 | 787 |
|  | 6000 | PCB 6000-0 | 5 кг M2 | 145 |
| 1 | 6000 | PCB 6000-0 | 5 кг M2 | 145 |

## Карманные весы KERN(Германия)

| Дискретность, г | Предел взвешивания, г | Модель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 60 | CM 60-2N | 95 |
| 0,1 | 150 | СМ 150-1N | 60 |
|  | 320 | СМ 320-1N | 60 |
| 1 | 1000 | СМ 1К 1N | 60 |

## Безмены KERN(Германия)

| Дискретность, г | Предел взвешивания, кг | Модель | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 / 10 | 5 / 10 | HDB 5 К5 / HDB 10 К10 | 50 |
| 20 | 15 | СН 15К20 | 72 |
| 50 | 50 | СН 50К50 | 78 |
| 100 | 50 | СH 50K100 | 66 |

## Лабораторные весы A&D (Япония)

| Дискретность, г | Предел взвешивания, г | Модель | Автокалибров. (+) или калибр. гиря | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00001/0,0001 | 51/220 | HR-202i | E2-100/200 | 2125 |
|  | 320 | HR-300i | E2-200/300 | 1900 |
| 0,0001 | 102 | HR-100AG | E2 -50/100 | 810 |
|  | 102 | HR-100AZG | + | 960 |
|  | 152 | HR-150AG | E2 -50/100/150 | 866 |
|  | 152 | HR-150AZG | + | 998 |
|  | 252 | HR-250AG | E2 -50/100/200/250 | 922 |
|  | 252 | HR-250AZG | + | 1035 |

## Платформенные весы A&D (Япония)

| Дискретность, г | Предел взвешивания, кг | Модель | Гиря для калибровки под заказ | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2/5 | 3/6/15 | HV-15KGL | М1 - 15 кг | 462 |
| 5/10/20 | 15/30/60 | HV-60KGL | М1 - 60 кг | 503 |
| 20/50/100 | 60/150/220 | HV-200KGL | М1 - 200 кг | 552 |

Анализаторы влажности

| Модель | Фирма | Дискретность, г | Предел взвешивания, г | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MA 35 | Sartorius | 0,001 | 35 | 2940 |
| MA 150 | Sartorius | 0,001 | 150 | 5425 |
| MA 100 | Sartorius | 0,0001 | 100 | 11660 |
| ML-50 | A&D | 0,005 | 51 | 1410 |
| MF-50 | A&D | 0,002 | 51 | 1600 |
| MX-50 | A&D | 0,001 | 51 | 1775 |
| MS-70 | A&D | 0,0001 | 71 | 2410 |

# Пипетки-дозаторыSARTORIUS (biohit)

| Описание | Кат. № | Тип наконечн. | Объем | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические одноканальные дозаторы фиксированного объема серии PROLINE | 722001/04 722010 722015/20 722025 722030 722035 /40 722045 722050 / 55 | A, C, L, M, N C, D, N, O C, D, O C, D, O, P, Q C, D, P, Q E, G, R, S E, G, S J | 5 мкл / 10 мкл 20 мкл 25 мкл / 50 мкл 100 мкл 200 мкл 250 мкл / 500 мкл 1000 мкл 2000 / 5000 мкл | 83 |
| Механические одноканальные дозаторы переменного объема серии PROLINE | 720015 720080 720025 720050 720070 720060 720110 | A, C, L, M, N C, N, O C, D, O C, D, O, P, Q C, D, P, Q E, G, S J | 0,5-10 мкл 2-20 мкл 5-50 мкл 10-100 мкл 20-200 мкл 100-1000 мкл 1-5 мл | 121 |
| Механические одноканальные дозаторы переменного объема серии PROLINEPLUS | 728020 728030 728040 728050 728060 728070 728080 728090 | A, C, L, M, N C, N, O C, D, O C, D, O, P, Q C, D, P, Q E, G, S J U | 0,5-10 мкл 2-20 мкл 5-50 мкл 10-100 мкл 20-200 мкл 100-1000 мкл мкл 1-10 мл | 161 |
| Электронные одноканальные дозаторы переменного объема серии Picus (в комплекте с адаптером для электросети) | 735021 735041 735081 735101 | A, L, M C, D, O H, T J | 0,2-10мкл 5-120 мкл 50-1000 мкл 100-5000 мкл | 728 |
| Наконечники для дозаторов нестерильные, в штативе 10x96 шт | 790010 790350 791000 791020 | А, 31,5 мм С, 51 мм Е, 71,5 мм G, 68,5 мм | 10 мкл 350 мкл 1000 мкл 1000 мкл | 53 46 47 55 |
| Наконечники для дозаторов нестерильные, в коробке 1000 шт | 790204 791004 791204 780308 780315 | С, 51 мм Е, 71,5 мм H, 71.5 мм J, 150 мм U, 161 мм (250 шт.) | 200 мкл 1000 мкл 1200 мкл 5000 мкл 10000 мкл | 21 25 35 105 73 |
| Цифровые титраторы Biotrate, одеваемые на бутыль | 723054 723055 |  | 30 мл 50 мл | 976 976 |
| Бутыли из темного стекла для диспенсеров/титраторов |  |  | 1 л / 2 л | 41 / 77 |

# Температурная техника фирмы Binder

| Мо-дель |  | Конвек-ция1 | Управление | Интервал °С | Цена в зависимости от объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 23 л | 53 л | 115 л | 240 л | 400 л | 720 л |
| Е | Сушильный шкаф/ воздушный стерилизатор |  | Аналоговое | 60 - 230 | (28л) 994 |  |  |  |  |  |
| ЕD | Универсальный сушильный шкаф/ воздушный стерилизатор |  | Цифровое | 30 - 300 | 1 386 | 1 315 | 1 940 | 3 624 | 4 707 | 6 424 |
| FD | Универсальный сушильный шкаф/ воздушный стерилизатор | + | Цифровое | 30 - 300 | 1 809 | 1 716 | 2 390 | 3 922 |  |  |
| FED | Универсальный сушильный шкаф/ воздушный стерилизатор | + | Мультифункц. | 30 - 300 |  | 2 314 | 3 073 | 4 497 | 5 771 | 7 698 |
| FP | Программируемый сушильный шкаф / воздушный стерил. | + | Программир. | 30 - 300 |  | 2 871 | 3 690 | 5 100 | 6 581 | 8 263 |
| В | Биологический инкубатор |  | Аналоговое | 30-37/70 | (28л) 1 152 |  |  |  |  |  |
| BD | Универсальный биологический инкубатор |  | Цифровое | 30 - 99,9 | 1 797 | 1 768 | 2 381 | 3 845 | 5 513 | 7 419 |
| BF | Универсальный биологический инкубатор | + | Цифровое | 30 - 99,9 |  | 2 517 | 3 286 | 4 866 | 6 089 | 7 977 |
| BFD | Универсальный шкаф для гибридизации | + | Мультифункц. | 30 - 99,9 |  | 4 |  |  |  |  |
| BFED | Универсальный шкаф для гибридизации со встряхивателем | + | Мультифункц. | 30 - 99,9 |  | 4 |  |  |  |  |
| KB | Охлаждаемый инкубатор | + | Мультифункц. | -9.9 - 99 | 4 801 | 5 213 | 6 232 | 8 945 | 10 008 | 13 608 |
| KBF | Климатическая камера с регулируемыми условиями влажности и температуры | + | Программир. | -9.0 - 1002 |  |  | 15 985 | 18 119 |  | 23 026 |
| KBW | Ростовая камера с моделированием условий дня и ночи | + | Программир. | -9.9 - 60 |  |  |  | 14 185 | 15 672 | 21 886 |
| KBWF | Ростовая камера с моделированием условий дня и ночи, с контролируемой влажностью | + | Программир. | -9.9 - 1002 |  |  |  | 21 614 |  | 25 938 |
| М | Программируемая многофункциональная испытательная нагревательная камера | + | Программир. | 30 - 300 |  | 6 149 | 7 314 | 8 572 | 10 433 | 12 105 |
| МК | Программируемая многофункциональная испытательная камера тепла/холода | + | Программир. | -40 - 180 |  | 13 067 | 19 393 | 22 042 |  | 28 848 |
| MKT | Программируемая многофункциональная испытательная камера тепла/холода для сверхнизких температур | + | Программир. | -70 - 180 |  |  |  | 4 |  |  |
| MKF | Программируемая многофункциональная испытательная камера тепла/холода с контролем влажности | + | Программир. | -40 - 1802 |  |  |  | 4 |  | 4 |
| CB | CO2 - инкубатор | + | Мультифункц. | 30 - 60,0 |  | 7 632 | (150 л) 9 813 | (211 л) 13 729 |  |  |
| FDL | Безопасный прецизионный сушильный шкаф для материалов, содержащих растворители | + | Мультифункц. | 30 - 300 |  |  | 8 488 |  |  |  |
| MDL | Безопасный высокопроизводительный сушильный шкаф для материалов, содержащих растворители | + | Программир. | 30 - 350 |  |  | 13 606 |  |  |  |
| VD | Вакуум-сушильный шкаф3 | + | Мультифункц. | 30 – 200 (до 250) | 7 204 | 10 080 | 13 948 |  |  |  |
| VDL | Безопасный вакуум-сушильный шкаф для материалов, содержащих растворители3 | + | Мультифункц. | 30 – 200 | 12 875 | 14 047 | 18 089 |  |  |  |

1Знаком «+» отмечены модели с принудительной конвекцией

2При задействовании функций контроля влажности и/или интенсивности освещения, диапазон задаваемых температур ограничен 10(20)...90°С.

3Цены для вакуум-сушильных шкафов указаны без учета стоимости вакуумного насоса.                                     4 Цену необходимо уточнять на день заказа

# Водяные бани

## Водяные и масляные бани Memmert

| Описание | Объем, л |
| --- | --- |
|  |  | 7 | 10 | 14 | 22 | 29 | 45 |
|  | Цена, у.е. |
| WNB - Водяная баня Memmert с микропроцессорным управлением до 95°С, режим кипения, таймер, защита от перегрева | 775 | 845 | 910 | 1 020 | 1 175 | 1 460 |
| WNE - Водяная баня Memmert с повышенной точностью термостатирования (0.25°C) и расиширенной функциональн., до 95°С, режим кипения, таймер, защита от перегрева | 880 | 955 | 1 030 | 1 140 | 1 295 | 1 580 |
| ONE - Масляная баня Memmert с микропроцессорным управле-нием, до 200°С, таймер, защита от перегрева | 1 215 | 1 260 | 1 310 | 1 420 | 1 555 | 1 810 |

Аксессуары

| Плоская крышка с концентрическими кольцами количество / диаметр, мм | B02680 1/147 79 | B02681 3/107 121 | B02682 6/87 148 | B02682 6/87 148 - | B02684 8/107 302 | B026854/147 302 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крышка для сбора конденсата | B02686 61 | B02687 94 | B02688 118 | B02688 118 | B02691 232 | B02691 232 |
| Специальная крышка для встряхивателя или охладителя | B02641 61 | B02642 94 | B02643 136 | B02643 136 | B04390 271 | B04390 271 |
| Контроль уровня воды L3 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Штативы под пробирки: 56 гнезд, ( 18 мм (№ В02781) 24 гнезд, ( 18 мм (№ В02783) 40 гнезд, ( 10 мм (№ Е02028) 40 гнезд, ( 12 мм (№ Е02013) 24 гнезд, ( 14,5 мм (№ Е02014) 24 гнезд, ( 18 мм (№ Е02022) 20 гнезд, ( 21 мм (№ Е02032) 12 гнезд, ( 32 мм (№ Е02034) 60 гнезд, ( 10 мм (№ Е02046) 60 гнезд, ( 12 мм (№ Е02049) 36 гнезд, ( 14,5 мм (№ Е02039) 36 гнезд, ( 18 мм (№ Е02019) 30 гнезд, ( 21 мм (№ Е02043) 80 гнезд, ( 10 мм (№ Е02057) 80 гнезд, ( 12 мм (№ Е02060) 48 гнезд, ( 14,5 мм (№ Е02056) 48 гнезд, ( 18 мм (№ Е02051) 40 гнезд, ( 21 мм (№ Е02061) |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | - | - | - | - | - |
|  | 64 - | - 45 | - 45 | - 45 | - 45 | - 45 |
|  | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | - | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
|  | - | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  | - | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  | - | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  | - | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  | - | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  | - | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
|  | - | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | - | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | - | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
|  | - | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|  | - | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |

| Штативы под бутылки детские | - | E02066 69 - | E02066 69 - | - | E02066 69 - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полка | E02893 45 - | E02894 48 - | E02895 58 - | E02895 58 - | E02896 137 - | E02896 137 - |
| Горизонтальный встряхиватель (требуется особая крышка) | - | - | SV1422 870 - | SV1422 870 - | SV2945 1 480 - | SV2945 1 480 - |
| Перфорированная полка для установки зажимов для конических колб | - | - | B02782 122 - | B02782 122 - | B04397 243 - | B04397 243 - |
| Зажимы для 100 мл колб (макс. 12) (№ В02692) | - | - | 20 | 20 | - | - |
| Зажимы для 200 мл колб (макс. 6) (№ В02693) | - | - | 22 | 22 | - | - |
| Зажимы для 300 мл колб (макс. 6) (№ В02694) | - | - | 27 | 27 | - | - |
| Зажимы для 500 мл колб (макс. 5) (№ В02695) | - | - | 30 | 30 | - | - |
| Штатив для 110 проб. (14,5 мм (№ В02778) | - | - | 151 | 151 | - | - |
| Штатив для 90 пробирок ( 18 мм (№ В02779) | - | - | 151 | 151 | - | - |
| Штатив для 25 пробирок ( 32 мм (№ В02780) | - | - | 151 | 151 | - | - |

## Водяные бани VELP

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ОCВ F 40300240 | Velp | Термостатируемая водяная баня открытого типа с циркуляционным насосом, до 105 (С с шагом 1 (С, 150х280х180мм | 895 |
| А 00000090 | Velp | Ванна из поликарбоната на 5л. 134х163х421мм | 173 |
| А 00000091 | Velp | Ванна из поликарбоната на 7л. 134х163х521мм | 201 |
| А00000092 | Velp | 20-позиционный держатель для пробирок ( 17мм | 66 |
| А00000093 | Velp | 36-позиционный держатель для пробирок типа Эппендорф ( 11мм | 66 |
| А00000094 | Velp | 7-позиционный держатель для пробирок ( 29мм | 66 |

# Перемешивающие устройства

## Магнитные мешалки

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Макс. объем | Скорость вращения | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HI 190М -2 | HANNA | Мини-мешалка c ABS-пластиковой рабочей поверхностью 120х120 мм. Питание через адаптер 12 В (входит в комплект) | 1 л | min: 100 об/мин max: 1000 об/мин | 127 |
| HI 180?-2 | HANNA | Мини-мешалка цветная (?=A – св.желтый, ?=B – мор. волна, ?=С – голубой, ?=D – желтый, ?=E – зеленый, ?=F – синий, ?=G – красный, ?=H – серый, ?=I – беж) | 1 л | min: 100 об/мин max: 800 об/мин | 145 |
| HI 300 N-2 HI 310 N-2 | HANNA | Магнитная мешалка с поверхностью из нержавеющей стали | 2,5 л 5 л | min: 100 об/мин max: 1000 об/мин | 290 350 |
| ESP F 206A0179 | Velp | Мини-мешалка без ротора (вращение магнитным полем), толщина 33 мм, пластик | 5 л | min: 50 об/мин max: 1100 об/мин | 199 |
| MST F 203A0160 | Velp | Мини-мешалка c пластиковой рабочей поверхностью, Ø 130 мм. | 5 л | max: 1100 об/мин | 79 |
| Microstirrer F 203A0161 | Velp | Мини-мешалка с поверхностью из металла c эпоксидным покрытием | 5 л | max: 1100 об/мин | 107 |
| AGE F 20320164 | Velp | Магнитная мешалка с поверхностью из металла c эпоксидным покрытием | 8 л | max: 1200 об/мин | 172 |
| ATE F 20300165 | Velp | Высокопроизводительная магнитная мешалка с поверхностью из металла c эпоксидным покрыт. | 25 л | max: 1000 об/мин | 520 |
| MultiStirrer 6 F 203A0177 | Velp | Многопозиционная магнитная мешалка на 6 сосудов объемом до 400 мл, поверхность из металла c эпоксидным покрытием | 6 х 400мл | min: 50 об/мин max: 850 об/мин | 645 |
| MultiStirrer 15 F 203A0178 | Velp | Многопозиционная магнитная мешалка на 15 сосудов объемом до 250 мл, поверхность из металла c эпоксидным покрытием | 15 х 250мл | min: 50 об/мин max: 850 об/мин | 920 |
| AMI F 204A0167 | Velp | Магнитная мешалка со встроенной светодиодной подсветкой для выполнения титрометрических измерений | 5 л | max: 1100 об/мин | 340 |
| HI731319/U | HANNA | Магнит в тефлоновой оболочке для магнитных мешалок, размер 7х25мм, 1шт | 8 |
| HI731320/U | HANNA | Магнит в тефлоновой оболочке для магнитных мешалок, размер 7х50мм, 1шт | 11 |
| A 00001056 | Velp | Магнит для магнитных мешалок, размер 6х35мм | 4 |
| A 00001061 | Velp | Магнит для магнитных мешалок, размер 9.5х60мм | 10 |
| A 00001060 | Velp | Магнит для безроторной магнитной мешалки ESP | 9 |

## Магнитные мешалки с подогревом

| Кат. № | Фирма | Тип прибора | Макс. объем | Скорость вращения | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARE F 20520162 | Velp | Магнитная мешалка с нагревом до 350°С, поверхность из металла c термостойким эпоксидным покрытием диаметром 155 мм | 15 л | max: 1200 об/мин | 293 |
| AREX F 20520163 | Velp | Магнитная мешалка с подогревом до 370°С. Нагревательная поверхность из алюминия с керамическим покрытием. Возможно подключениетермостатирующего датчикаVTF. | 20 л | до 1200 об/мин | 359 |
| HSC F 20500101 | Velp | Магнитная мешалка с поверхностью из керамики 180х180 мм с регулируемым нагревом до 400°С | 15 л | max: 1300 об/мин | 363 |
| AREC F 20500011 | Velp | Магнитная мешалка с поверхностью из керамики 180х180 мм с регулируемым нагревом до 550°С | 15 л | max: 1500 об/мин | 419 |
| AREC.Т F 20500051 | Velp | Магнитная мешалка с поверхностью из керамики 180х180 мм с регулируемым нагревом до 550°С и таймером | 15 л | max: 1500 об/мин | 490 |
| AREC.X F 20500061 | Velp | Магнитная мешалка с поверхностью из керамики и с цифровой регулировкой температуры до 550°С | 15 л | до 1500 об/мин | 490 |
| AM4 F 20520166 | Velp | Магнитная мешалка с подогревом на 4 места с алюминиевой нагревательной поверхностью. Независимая регулировка скорости вращения и температуры до 370°С. | 4 х 5 л | до 1200 об/мин | 1325 |
| SLHS 28 5416400 | SCHOTT | Высокопроизводительная магнитная мешалка с нагревом до 380°С, поверхность из керамики 190х190мм | 10 л | min: 60 об/мин max: 1500 об/мин | 465 |
| SLR 28 541 6373 | SCHOTT | Магнитная мешалка с поверхность из стекло-керамики (зона нагрева Ø150 мм, макс. до 550°С), с возмож. подключения датчика Pt1000 для контроля нагрева | 10 л | min: 10 об/мин max: 1100 об/мин | 1000 |

## Мешалки Vortex

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| RX3F 202A0171 | Мешалка-вортекс постоянной частотой вибрации 3000 об/мин | 156 |
| ZX3 F 202A0176 | Мешалка-вортекс с регулируемой частотой вибрации в интервале 50…3000 об/мин | 170 |
| Vortex Classic F 202A0173 | Мешалка-вортекс с регулируемой частотой вибрации в интервале 0…3000 об/мин с функцией автоматического старта по нажатию на вибратор | 197 |
| Vortex Wizard F 202A0175 | Мешалка-вортекс с регулируемой частотой вибрации в интервале 0…3000 об/мин с функцией автоматического старта по бесконтактному ИК-сенсору | 237 |

## Верхнеприводные мешалки

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ES F 201А0152 | Velp | Верхнеприводная компактная мешалка для жидкостей малой и средней вязкости, 50-1300 об/мин, max объем 15 л, 30 Вт | 520 |
| LS F 201А0151 | Velp | Верхнеприводная мешалка для жидкостей малой и средней вязкости, 50-2000 об/мин, max объем 25 л, компактная, 120 Вт | 675 |
| DLS F 201А0155 | Velp | Верхнеприводная мешалка для жидкостей средней вязкости, 50-2000 об/мин, max объем 25 л, 120 Вт, ЖК-дисплей | 885 |
| LH F 201А0156 | Velp | Верхнеприводная мешалка для жидкостей большой вязкости, 50-2000 об/мин, max объем 40 л, 190 Вт | 930 |
| DLH F 201А0157 | Velp | Верхнеприводная мешалка для жидкостей большой вязкости, 50-2000 об/мин, max объем 40 л, 190 Вт, ЖК-дисплей | 1 035 |
| PW F 201А0150 | Velp | Верхнеприводная мешалка для жидкостей различной вязкости, 20-1200 об/мин, max объем 70 л, 190 Вт | 1 015 |

## Аксессуары для верхнеприводных мешалок

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| A0001300 | Velp | Опора и стерж ень штатива | 179 |
| A0001301 | Velp | Двойной держатель для крепления мешалки на штативе | 47 |
| A0001302 | Velp | Держатель для крепления стакана | 60 |
| A0001304 | Velp | Перемешивающий элемент с плавающей лопастью, сталь | 71 |
| A0001305 | Velp | Перемешивающий элемент со складной лопастью, сталь | 71 |
| A0001306 | Velp | Перемешивающий элемент с фиксированной лопастью, сталь | 64 |
| A0001307 | Velp | Перемешивающий элемент пропеллерного типа, сталь | 75 |
| A0001308 | Velp | Перемешивающий элемент пластинчатого типа с 6-ю отверстиями | 73 |
| A0001309 | Velp | Перемешивающий элемент турбинного типа, сталь | 121 |
| A0001310 | Velp | Перемешивающий элемент турбопропеллерного типа, сталь | 121 |
| A0001311 | Velp | Перемешивающий элемент якорного типа, сталь | 61 |

## Флокуляторы

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| JLT 4 F 105A0108 | Velp | 4х-местный флокулятор с цифровым дисплеем | 1 240 |
| JLT 6 F 105A0109 | Velp | 6ти-местный флокулятор с цифровым дисплеем | 1 470 |
| FC 4S F 105A0111 | Velp | 4х-местный флокулятор с аналоговым управлением, с возможностью задавать скорость перемешивания для каждой позиции отдельно | 1 480 |
| FC 6S F 105A0112 | Velp | 6ти-местный флокулятор с аналоговым управлением, с возможностью задавать свою скорость перемешивания для каждой позиции отдельно | 1 850 |
| FP 4 F 105A0117 | Velp | 4х-местный портативный флокулятор с аналоговым управлением | 900 |

Шейкеры GFL

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 3005 | Шейкер орбитальный. Нагрузка до 8 кг, частота: 20-500 минˉ1., амплитуда 10 мм | 1 465 |
| 3015 | Шейкер орбитальный. Нагрузка до 15 кг, частота: 20-300 минˉ1., амплитуда 30 мм | 2 101 |
| 3019 | Шейкер орбитальный. Нагрузка до 30 кг, частота: 20-250 минˉ1., амплитуда 32 мм | 3 973 |
| 3006 | Шейкер возвратно-поступательный. Нагрузка до 8 кг, частота: 20-300 минˉ1., амплитуда 20 мм | 1 518 |
| 3016 | Шейкер возвратно-поступательный. Нагрузка до 15 кг, частота: 20-300 минˉ1., амплитуда 30 мм | 2 101 |

# Нагревательные плитки

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| RC F 20700174 | Velp | Лабораторная плитка, нагрев до 370 (С, контроль температуры, алюминиевая платформа ( 155 мм, химически стойкое покрытие | 178 |
| RC 2 F 20700172 | Velp | Двойная лабораторная плитка, нагрев до 370 (С, контроль температуры, 2 алюминиевые платформы ( 155 мм, химически стойкое покрытие | 323 |
| REC F 20700081 | Velp | Нагревательная плитка с керамической поверхностью. Цифровая регулировка температуры, нагрев до 550°С. | 332 |
| SLH 230 28 541 6420 | SCHOTT | Лабораторная плитка с керамической поверхностью 190х190мм, нагрев до 380 (С,мощность 500 Вт | 310 |

# Системы очистки воды

## Дистилляторы GFL

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 2001/4 | Дистиллятор из нержавеющей стали БЕЗ бака-накопителя, производительность 4л/ч | 1 553 |
| 2004 | Дистиллятор из нержавеющей стали с баком-накопителем на 8л, производительность 4л/ч | 2 147 |
| 2008 | Дистиллятор из нержавеющей стали с баком-накопителем на 16л, производительность 8л/ч | 2 707 |
| 2012 | Дистиллятор из нержавеющей стали с баком-накопителем на 24л, производительность 12л/ч | 3 610 |

## Бидистилляторы GFL

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 2102 | Бидистиллятор из нержавеющей стали / стекла БЕЗ бака-накопителя, производительность 2л/ч | 5 492 |
| 2104 | Бидистиллятор из нержавеющей стали / стекла БЕЗ бака-накопителя, производительность 4л/ч | 6 213 |
| 2108 | Бидистиллятор из нержавеющей стали / стекла БЕЗ бака-накопителя, производительность 8л/ч | 7 234 |

# Оборудование Steinfurth

| Название | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| CO2 MS (120) Basiseinheit | Основание CO2 MS измерительной системы типа 1, 2 и 2С со встроенным сборником выходящего продукта, с контейнером 120 мм | 5 430 |
| PK2 (120) G | Измерительная «голова» тип 2 с цифровым манометром, для измерений в пластиковых бутылках, контейнер диаметром 120 мм | 1 440 |
| PK2 (120) К | Измерительная «голова» тип 2 с цифровым манометром, для измерений в стеклянных бутылках и банках, прокалывание снизу, контейнер диаметром 120 мм | 1 930 |
| CDA-MK-6 (120) Basiseinheit Stand Alone | Основание CO2 MS полностью автоматической измерительной системы типа CDA MK-6 с встроенным сборником выходящего продукта с контейнером 120 мм | 6 470 |
| МК6 (120) G | Измерительная «голова» типа CDA MK-6 для измерений в пластиковых бутылках, контейнер диаметром 120 мм | 3 460 |
| МК6 (120) К | Измерительная «голова» типа CDA MK-6 для измерений в стеклянных бутылках и банках, контейнер диаметром 120 мм | 3 460 |
| TS 92.4S | Калибровочный манометр, -1…10 бар | 2 230 |
| TMS 2000 | Ручной измеритель усилия укупорки | 2 780 |
| TMS 5000 | Автоматический измеритель усилия укупорки | 17 950 |

# Оборудование METOP

| Название | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| Seam System 200 | Система контроля качества двойного шва банки, состоящая из компьютера с встроенной системой визуализации, ПО Winseam 5,0 STD, комбинированного набора измерителей высоты банки, глубины изгиба, высоты и глубины шва, автоматического режущего аппарата MBS-2R | 21 430 |
| MiniDesk-2 | Панель с четырьмя измерителями высоты банки, глубины изгиба, высоты и глубины шва | 9 870 |
| SARC-2 | Полуавтоматический режущий аппарат в комплекте с запасными ножами | 3 200 |
| MBS-2R | Высокоскоростная пила для банки | 2 100 |
| СНТ-2001 | Микрометр для измерения высоты банки, с цифровым индикатором и RS232-интерфейсом | 2 100 |
| СSK-2001 | Микрометр для измерения глубины зенковки, с цифровым индикатором и RS232-интерфейсом | 2 100 |
| SHT-2001 | Микрометр д ля измерения высоты шва, с цифровым индикатором и RS232-интерфейсом | 2 100 |
| STH-2001 | Микрометр для измерения толщины шва, с цифровым индикатором и RS232-интерфейсом | 160 |
| MSC-LTB | Ручн ой резак для банки |  |

# Оборудование Pneumac

| Код | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| D-10 | Divider Делитель проб, 10 ячеек шириной 12,5 см | 785 |
| D-20 | Divider Делитель проб, 20 ячеек шириной 12,5 см | 910 |
| GC-1 | Grain counterРучнойсчетчикзерна | 55 |
| GTAS-1 | GermTestТестер прорастания (вкл. насос, термостат, пластины и блок управления) | 4 820 |
| GT-S2 | Запасной слайд к тестеру прорастания | 35 |
| GS-1 | GrainSplitter Резак для зерна | 2 150 |
| GS-2 | Запасные ножи к резаку, 10 шт/уп | 67 |

# Анализаторы Кьельдаля, отгонка с паром, экстракция

| Модель | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| UDK 129 F30200120 | VELP | Базовая версия дистилляционного аппарата для отгонки с паром (анализ по Кьельдалю, на содержание спирта и др.), автоматическая подача щелочи, настройка времени дистилляции, 2100 Вт. | 2 875 |
| UDK 139 F30200130 | VELP | Полуавтоматический дистилляционный аппарат для отгонки с паром (анализ по Кьельдалю, отгонка спирта и др.), автоподача щелочи, регулировка разведения, программирование методики отгонки, 2 х USB, 2100 Вт. | 4 895 |
| UDK 149 F30200140 | VELP | Автоматический дистилляционный аппарат для отгонки с паром (анализ по Кьельдалю, отгонка спирта, цианидов, фенолов) с возможностью подключения к автотитратору, программирование через 3.5” сенсорный экран: разведения, автоподачи щелочи и кислоты, задержки, времени дистилляции, расхода пара; мощность 2100 Вт, Enternet/USB/RS232/TTL | 7 065 |
| UDK 159 F30200150 | VELP | Анализатор белка по Кьельдалю – полностью автомати-ческий дистилляционный аппарат со встроенным титратором, 54 программы анализа, 6” сенсорный экран, контроль разведения, подачи 2-х реагентов, задержки, времени дистилляции, расхода пара, и процесса титрования , мощность 2200 Вт, Enternet/USB/RS232/TTL | 14 980 |
| DK 6 F30100182 DK 8 F30100020 DK 20 F30100181 | VELP | Термореактор для мокрого озоления (в том числе и по Кьельдалю) с регулируемой температурой до 450°С, на 6 (3х2) для DK6 / 8 (2х4) для DK8 / 20 (4x5) для DK20 колб Ø 42 х 300 мм (до 15 мл или 5 г пробы), программируемый цикл нагрева, RS232 | 1 800 2 030 2 615 |
| DKL 8 S30100200 DKL 12 S30100190 DKL 20 S30100210 | VELP | Термореактор для мокрого озоления (в том числе и по Кьельдалю) с регулируемой температурой до 450°С, на 8/12/20 колб по 250 мл, Ø 42 х 300 мм (до 15 мл или 5 г пробы), программируемый. Полностью автоматический с автоматическим подъемом колб по окончании озоления, новый интерфейс. | 4 745 5 425 6 335 |
| SER 148/3 F30300240 | VELP | Экстрактор автоматический программируемый 3-х канальный, выполне-ние экстрации по методике Рэндалла, 26 программ, 100 … 260 °С, RS232 | 7 200 |
| SER 148/6 F30300242 | VELP | Экстрактор автоматический программируемый 6-ти канальный, выполнение экстрации по методике Рэндалла, 26 программ, 100 … 260 °С, RS232 | 10 265 |
| HU6 F30300110 | VELP | Устройство для предварительного гидролиза, 6-ти канальный, аксессуар для экстракторов SER | 2 915 |
| FIWE 3 F30520201 | VELP | Экстрактордля определения сырой клетчатки, автоматический программируемый 3-х канальный, RS232 | 5 220 |
| FIWE 6 F30520200 | VELP | Экстрактордля определения сырой клетчатки, автоматический программируемый 6-ти канальный, RS232 | 7 030 |
| SMS F307С0199 | VELP | Скруббер - поглотитель кислотных паров для DK | 775 |
| JP F30620198 | VELP | Водоструйный насос для откачки кислотных паров, для SMS | 1 390 |
| A00000144 | VELP | Колба для DK6Ø 42х300 мм, 3 шт | 50 |
|  | VELP | Комплект для инсталляции DK6 и подключения к SMS, включает колбы (Ø 42х300 мм, 9 шт), подставку, держатель и колпак для серии DK для отсоса паров - A00000144x3уп. + A00001206 + A00001111 + A00001096 | 995 |

# Оборудование для отбора проб Eijkelkamp

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 01.02.01.07.В 01.02.02.07.В 01.02.03.07.В 01.02.04.07.В 01.10.17.В 01.10.40.В 01.10.35.В 01.10.07.В | Пробоотб.-буры Эйдельмана, Ø 7см (до 2 м) Бур для глин Бур для комбинированных почв Бур для песков Бур для грубых песков Рукоятка стандартная, 60 см Эргономичная рукоятка, 60см Эргономичная рукоятка с углом вращения 180°, 60см Наращиваемый стержень, 100 см | 81 87 107 146 110 91 267 62 |
| 01.04.00.07.В | Бур для прибрежной зоны, Ø 7см. Используется в комплекте с наращиваемыми стержнями (01.10.07.В) и рукояткой (01.10.17.В). | 107 |
| 01.06.00.07.В | Бур для каменистых почв, Ø 7см. Используется в комплекте с наращиваемыми стержнями (01.10.07.В) и рукояткой (01.10.17.В). | 111 |
| 01.08.00.04.В | Спиралевидный бур, Ø 4 см. Используется в комплекте с наращиваемыми стержнями (01.10.07.В) и рукояткой (01.10.17.В). | 119 |
| 01.09 SA | Поршневой бур, набор для отбора почв ниже водоносного горизонта или находящихся под водой на глубине до 5м, длина образца 200 см. | 1153 |
| 04.02.01.30.В | Полуцилиндрический бурдля мягких вязких почв, по типу влажного известняка, глины или торфа. Длина образца – 50 см, диаметр – 30 мм. Используется в комплекте с наращиваемыми стержнями (01.10.07.В) и рукояткой (01.10.17.В). | 103 |
| 01.16 | «Набор геолога» для отбора почв на глубине до 7м. Включает 4 типа буров Эйдельмана, бур для прибрежной зоны, бур для каменистых почв,рукоятку, 6 стержней, чехол для переноски. | 1268 |
| 01.11.SО | Полный набор буров для отбора всех типов почв и донных осадков на глубину до 5м, штыковое соединение. | 2427 |
| 01.11.SZ | Полный набор буров для отбора всех типов почв и донных осадков на глубину до 5м, винтовое соединение. | 2532 |
| 07.53.SA 07.53.SC 07.53.SE | Кольцевой пробоотборник для почв на глубине до 2м, диаметр 53см - для мягких почв - для всех типов почв -для очень твердых почв | 1505 2027 2222 |
| 12.42 | Универсальный пробоотборникдля отбора субстанций различной степени влажности (от достаточно твердой до жидкой) на глубине до 5м. В комплект входит 2 вида головок: с режущим краем для более твердых веществ и с шаровидным клапаном для жидких веществ, а также поршень, позволяющий отбирать пробу с сохранением слоев. Длина пробоотборника - 1м, диаметр - 50 мм, объем - 1,14 л. | 1660 |
| 12.04.SA | Пробоотборник для жидких сред (Bailersampler) из нержавеющей стали, Ø33 мм, объем 250мл. Комплектация для пробоотбора в открытой воде на глубине до 20 м | 409 |
| 12.16.05 12.16.30 12.16.42 12.16.45 | Пробоотборник для жидких сред (Bailersampler) из тефлона, Ø35мм, длина 60см, объем 450мл. Для пробоотбора в открытой воде на глубине до 25 м + опустошающее устройство + кабель с тефлоновым покрытием 25м + катушка | 217 79 224 6 |
| 04.30.01 04.30.02 04.30.03 04.30.05 02.02.99.05 | Ковш Ван Вина для пробоотбора донных отложений (кабель заказывается отдельно). Доступны следующие объемы ковша: 0,5л 2л 6л 12л Кабель25м | 569 685 1383 1783 201 |

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 04.22 | Пробоотборник (Vrijwit) для влажных, мягких, рыхлых торфяных почв, расположенных под водоносным слоем. Стандартный набор для пробоотбора на глубине до 3 м. Длина образца – 50см. | 1281 |
| 04.23.SA | Пробоотборник (typeBeeker) донных отложенийc надувной мембраной и пистоном. Длина образца – 1м. Комплектация для пробоотбора на глубине до 5м. | 5536 |

# Оборудование Eijkelkamp для анализа почв и грунтовых вод

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 14.26.06.01 14.26.02 14.24.10.18 14.24.12.05 | Датчик для измерения содержания влаги в почве (Theta- probeML3). Длина иглы - 60 мм, d – 3,2 мм. Может подключаться к влагомеру 14.26.02 (с помощью дополнительного кабеля 14.24.10.18), либо к даталоггеру. Диапазон: 5-55 %, точность: ±5% (стандартная калибровка), ±2% (калибровка с учетом типа почв), дискретность: 0,1% Влагомер-считывающее устройство для датчика Thetaprobe Кабель для подключения датчика Theta- probeML3к считывающему устройству, длина 90 см Кабель-удлинитель, длина 5 м | 482 840 68 55 |
| 09.04 | Двухкольцевой инфильтрометр для измерения впитывающих свойств почвы. В комплект входит 3 пары колец и аксессуары. | 2052 |
| 09.09 | Тензионный инфильтрометр для измерения фильтрационных свойств почвы. Изготовлен из поликарбоната и оргстекла. В стандартную комплектацию входит: инфильтрометр, тарелка-подложка, ручной вакуумный насос для калибровки, металлическое кольцо, запасные нейлоновые мембраны. | 3936 |
| 06.01.SA | Пенетрометр стрелочный для определения сопротивления почвы проникновению на глубину до 1 м. Диапазон измерения манометра - 10000 кН/м2 (10000 кПа). Диапазон шкалы: 0-1.0 кН. Точность в рекомендуемом измерительном диапазоне: ±8%. | 1192 |
| 06.15.SA | Пенетрометр цифровой с регистратором данных для снятия непрерывного текстурного профиля почвы на глубину до 80 см. Измерительный диапазон 0-1000 Н. Точность до 1 Н. Память на 500 измерений. | 6391 |
| 11.03.45 | Ручной уровнемер для воды в колодцах, скважинах и т.п. с акустическим и световым сигналом на глубине до 100м (есть комплекты для глубин 10, 15, 30, 50, 150, 200, 300, 500 м) | 563 |
| 11.11.01.02 11.11.55.01 11.11.10.03 | Мини-Дайвер (MiniDiver), даталогер для автоматического измерения и регистрации уровня и температуры грунтовых вод в мониторинговых колодцах и скважинах с перепадом уровня воды до 10м (возможны так же варианты с перепадом до 20, 50 и 100м). Температурный диапазон от -20 до +80 °C. Точность 0.05%/10 м, + 0,1 °C, температурная компенсация 0/+40 °C. Объем памяти - 24000 измерений. Размеры датчика 22x90 мм. Баро-Дайвер (Baro-Diver), используется для коррекции данных Мини-Дайвера (измеряет давление воздуха). Размеры датчика 22x90 мм. Считывающее устройство для Дайвера | 671 475 238 |

# Аварийные души и фонтаны HAWS

## Души

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 8100 AXION | Душ с напольной подставкой для кронштейна, труба из гальванизированной стали длиной 53 см, включение – ручка из нержавеющей стали, Головка –пластик, диаметром 25 см | 764 |
| 8122H AXION | Горизонтальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, головка – из зеленого ABS пластика, диаметром 25 см | 380 |
| 8122V AXION | Вертикальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, головка – из зеленого ABS пластика, диаметром 25 см | 380 |
| 8123 H | Горизонтальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, головка – из нержавеющей стали, диаметром 25 см | 451 |
| 8123 V | Вертикальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, головка –из нержавеющей стали, диаметром 25 см | 451 |
| 8130H AXION | Горизонтальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, головка – из зеленого ABS пластика, диаметром 25 см | 653 |
| 8130V AXION | Вертикальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, головка – из зеленого ABS пластика, диаметром 25 см | 653 |
| 8133 H | Горизонтальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, головка – из нержавеющей стали, диаметром 25 см | 953 |
| 8133 V | Вертикальный душ. Включение - ручка из нержавеющей стали, головка – из нержавеющей стали, диаметром 25 см | 953 |

## Души-фонтаны

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 8200 | Напольная подставка для кронштейна, труба из гальванизированной стали длиной 53 см, включение – ручка из нержавеющей стали, головка душа и фонтан для глаз и лица – из зеленого ABS пластика, фонтан с гребневидным распылителем | 1 582 |
| 8300 AXION | Напольная подставка для кронштейна, труба из гальванизированной стали длиной 53 см, включение – ручка из нержавеющей стали, головка душа и распылитель для промывки глаз из зеленого ABS пластика типа AXION, приемник для фонтана – из нержавеющей стали | 1 335 |
| 8300CRP AXION | Душ-фонтан с атикоррозийным покрытием. Напольная подставка для кронштейна, труба из гальванизированной стали длиной 53 см, включение – ручка из нержавеющей стали, головка душа и распылитель для промывки глаз из зеленого ABSMSR пластика типа AXION, приемник для фонтана – из нержавеющей стали | 1 736 |
| 8320 AXION | Напольная подставка для кронштейна, труба из гальванизированной стали длиной 53 см, включение – ручка из нержавеющей стали, головка душа и распылитель для промывки глаз из зеленого ABS пластика типа AXION, приемник для фонтана – из ABS пластика | 1 295 |
| 8300.157 AXION | Аналог 8300 AXION с клапаном спуска горячей воды для защиты от ожогов | 2 031 |
| 8300.158 | Аналог 8300 с клапаном спуска воды для защиты от замерзания | 2 311 |
| 8309PCP | Полностью хромированная модель. Напольная подставка для кронштейна. | 4 106 |
| 8336 AXION | Сверхустойчивая к коррозии комбинированная модель, выполненная из нерж. стали, покрытая специальной антикоррозийной краской зеленого цвета. Имеет головку душа и фонтан для промывки лица и глаз AXION | 2 402 |

## Души-фонтаны для минусовых температур

| 8330 FP | Напольная подставка для кронштейна, возможность подведения воды ниже линии замерзания, головка душа и фонтан – из нержавеющей стали, фонтан с кольцевым распылителем и крышкой из зеленого ABS пластика | 9 533 |
| --- | --- | --- |
| 8317 CTFP AXION | Полностью собранное, готовое к установке устройство, снабженное кабелем, с защитой от замерзания. Модель включает брандспойт для промывки тела, обуви или экипировки. Включение – ручка из нерж. стали, Головка душа и головки для промывки газ и лица – из зеленого ABS пластика, оснащ. сигнализацией мод. 9001 | 7 206 |
| 8317 CTFPEXPAXION | Модель на базе 8317 CTFP Взрывобезопасное исполнение Class 1, Div. 1, Group C/D | 9 604 |

## Фонтаны автономные

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 7500 | Устройство для промывки лица и глаз, резервуар вместимостью 16 галлонов, изготовлен из FDA высокопрочного полиэтилена | 690 |
| 7500 EB | Аналог 7500 с подогревом и термостатом (t°- в среднем +24°С) | 3520 |
| 7601.37 | Устройство для промывки глаз и тела, резервуар из нержавеющей стали, передвигаемый на тележке, вместительность – 37 галлонов, снабжен пылезащитными колпачками и ручной лейкой | 8164 |
| 7601.10.2 | Устройство, аналогичное 7601.37 вместимостью 10 галлонов | 4038 |

## Фонтаны для глаз и лица

| Кат. № | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| 7000 BT | Устройство для промывки лица и глаз, монтируемое на стене, изготовленное из зеленого ABS пластика c гребневидным распылителем | 853 |
| 7001 | Аналог 7000 BT с напольной подставкой | 937 |
| 7100 BT | Устройство для промывки глаз, монтируемое на стене, изготовленное из зеленого ABS пластика с пылезащитными колпачками | 525 |
| 7260 BTAXION | Устройство для промывки глаз, монтируемое на стене, изготовленное из зеленого ABS пластика с пылезащитными колпачками, распылитель фонтана типа AXION | 506 |
| 7261 AXION | Аналог 7260 BTAXION с напольной подставкой | 684 |
| 7460 BT AXION | Устройство для промывки глаз, монтируемое на стене, изготовленное из нержавеющей стали | 604 |
| 7461 AXION | Аналог 7460 BTAXION с напольной подставкой | 775 |
| 7777 AXION | Устройство для промывки лица и глаз, с напольной подставкой, изготовленное из нержавеющей стали, крышка из зеленого ABS пластика, распылитель типа AXION, дополнено специальной педалью из нержавеющей стали | 2 065 |

## Фонтаны для установки на мебель и на кран

| 7612 AXION | Фонтанчик для промывки глаз для монтажа на правой стороне раковины, хромированный, на металлической основе | 605 |
| --- | --- | --- |
| 7612 LH AXION | Фонтанчик для промывки глаз для монтажа на левой стороне раковины, хромированный, на металлической основе | 545 |
| 7620 AXION™ eyePOD | Устройство для промывки глаз, монтируемое непосредственно на кран. В неактивном положении не мешает пользоваться краном. При активации работает как фонтан для промывки глаз. Автоматически перекрывает горячую воду,при внезапном отключении холодной воды, с целью защиты от ожогов. | 284 |

# Автоматические пробоотборники

| Кат. № | Фирма | Описание | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| PB6-1 000200 | WTW | Легкий носимый автоматический пробоотборник с автономным питанием для отбора проб с регулируемым объемом и интервалом из одной точки в одну емкость объемом 10л, шланг 4.5м | 1785 |
| PB6-2 000201 | WTW | Легкий носимый автоматический пробоотборник с автономным питанием для отбора проб с регулируемым объемом и интервалом из двух точек одновременно в две емкости объемом 3л, шланг 4.5м | 2220 |

# Footnotes

Датчики ищите в разделах 2.7, 7.4 и 9.3

также требуется питательная соль БПК, реакционные бутыли и стандарт БПК

также требуются колпачки ТОС и стандартный раствор ТОС 100 мг/л

необходим Zink reagent 6

# Text boxes

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Автоматический пробоотборник Hach SIGMA SD900Р быстро и с легкостью может быть установлен в полевых условиях. Он гарантирует получение надежных результатов при минимальном обслуживании.

Пробоотборник SD900 использует мощный привод насоса и подпружиненные ролики, в результате чего крупные частицы не мешают отбору проб.  Перистальтический насос положительного сдвига инициирует 
поток образца за счет сжатия гибкой трубки диаметром 3/8-дюйма. Подпружиненные ролики уменьшают износ трубки и помогает предотвратить ее замятие. Средний срок службы трубки насоса составляет 20,000 циклов  по сравнению с лишь 1,000 циклов у пробоотборников других производителей.

Надежная, рассчитанная на большие нагрузки конструкция, устойчивая к жестким окружающим условиям

Корпус контроллера SD900 выполнен из очень прочного армированного пластика ABS/PC. Он полностью герметичен и обеспечивает защиту всех электромеханических компонентов по классу  NEMA 4X, 6, IP67. Клавиатура, переключатели и дисплей закрыты влагонепроницаемой, коррозионно-устойчивой полиэстеровой мембраной. Герметичные внешние разъемы и привод насоса также обеспечивают климатическую устойчивость. Отобранные образцы надежно защищены и законсервированы внутри  охлаждаемой камеры - выберите ее исполнение в пластике (винил) или нержавеющая сталь.

Всепогодныйпробоотборникот -40 до +50°С
HACH Sigma SD900 All Weather Refrigerated Sampler

Данный пробоотборник разработан с расчетом на применение во всех климатических зонах, а также для использования в сырых помещениях и высоко коррозионных условиях.  Размещение компрессора в верхней части обеспечивает защиту от тяжелых агрессивных газов, грызунов и возможных подтоплений места установки.

Корпус контроллера SD900 выполнен из очень прочного армированного пластика ABS/PC. Он полностью герметичен и обеспечивает защиту всех электромеханических компонентов по классу  NEMA 4X, 6, IP67. Клавиатура, переключатели и дисплей закрыты влагонепроницаемой, коррозионно-устойчивой полиэстеровой мембраной. Герметичные внешние разъемы и привод насоса также обеспечивают климатическую устойчивость. Отобранные образцы надежно защищены и законсервированы внутри  охлаждаемой камеры.

Простота эксплуатации

Упрощенная клавиатура с понятными и четкими обозначениями и экранное меню пробоотборника  Hach Sigma SD900 All Weather Refrigerated Sampler обеспечивает простоту настройки. Большой графический ЖК дисплей с яркой светодиодной подсветкой хорошо читаем как в полной темноте, так и на ярком солнце.